## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-11-14 00:00:00 至 2024-11-14 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.324 | 7.23 | 7.31 | 7.35 | 2.598 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.036 | 0 | 0.407 | 0
01~02时 | 15.357 | 7.26 | 7.3 | 7.33 | 2.1 | 0.032 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.036 | 0.001 | 0 | 0
02~03时 | 15.711 | 7.26 | 7.29 | 7.32 | 2.044 | 0.032 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.035 | 0.001 | 0.106 | 0.002
03~04时 | 4.017 | 7.16 | 7.23 | 7.29 | 1.8 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.034 | 0 | 0.709 | 0.003
04~05时 | 0.165 | 7.18 | 7.23 | 7.28 | 1.953 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.035 | 0 | 0.6 | 0
05~06时 | 0 | 7.11 | 7.21 | 7.25 | 2.7 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0
06~07时 | 0 | 7.13 | 7.2 | 7.26 | 2.598 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.037 | 0 | 0.002 | 0
07~08时 | 0 | 7.11 | 7.22 | 7.26 | 2.1 | 0 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.039 | 0 | 0.015 | 0
08~09时 | 0 | 7.18 | 7.25 | 7.29 | 2.131 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.036 | 0 | 0.084 | 0
09~10时 | 0 | 7.19 | 7.25 | 7.31 | 2.3 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.034 | 0 | 0.476 | 0
10~11时 | 0.469 | 7.16 | 7.28 | 7.33 | 2.148 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.044 | 0 | 0.445 | 0
11~12时 | 6.761 | 7.19 | 7.3 | 7.35 | 1.4 | 0.009 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 0.051 | 0 | 0.268 | 0.002
12~13时 | 15.443 | 7.29 | 7.33 | 7.36 | 1.381 | 0.021 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0.042 | 0.001 | 0.229 | 0.004
13~14时 | 3.887 | 7.27 | 7.37 | 7.43 | 1.3 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0
14~15时 | 0.394 | 7.31 | 7.4 | 7.47 | 1.267 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.035 | 0 | 0.010 | 0
15~16时 | 0.011 | 7.26 | 7.38 | 7.45 | 1.1 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.034 | 0 | 0.063 | 0
16~17时 | 0 | 7.28 | 7.42 | 7.49 | 1.117 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.038 | 0 | 0.129 | 0
17~18时 | 2.275 | 7.32 | 7.42 | 7.48 | 1.2 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.04 | 0 | 0.484 | 0.001
18~19时 | 15.254 | 7.35 | 7.39 | 7.43 | 1.403 | 0.022 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.038 | 0.001 | 0.431 | 0.007
19~20时 | 6.156 | 7.28 | 7.33 | 7.38 | 2.4 | 0.015 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.037 | 0 | 0.128 | 0.001
20~21时 | 0.333 | 7.23 | 7.32 | 7.36 | 2.417 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.038 | 0 | 0.171 | 0
21~22时 | 10.529 | 7.25 | 7.29 | 7.32 | 2.5 | 0.026 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.038 | 0 | 0.42 | 0.004
22~23时 | 13.862 | 7.25 | 7.29 | 7.33 | 2.367 | 0.034 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.037 | 0.001 | 0.363 | 0.005
23~24时 | 1.8 | 7.14 | 7.23 | 7.27 | 1.7 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.036 | 0 | 0.042 | 0
有效日均值 |  |  | 7.30 |  | 1.918 |  | 0.005 |  | 0.003 |  | 0.0030 |  | 0.038 |  | 0.233
最大值 | 15.711 | 7.35 | 7.42 | 7.49 | 2.7 | 0.034 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0.051 | 0.001 | 0.709 | 0.007
最小值 | 0 | 7.11 | 7.2 | 7.25 | 1.1 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0
总量 | 114.749 |  |  |  |  | 0.218 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0005 |  | 0.004 |  | 0.029