## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-11-17 00:00:00 至 2024-11-17 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.004 | 6.98 | 7.04 | 7.07 | 2.144 | 0 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.038 | 0 | 0.306 | 0
01~02时 | 10.721 | 6.99 | 7.04 | 7.06 | 2.8 | 0.03 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.038 | 0 | 0.519 | 0.006
02~03时 | 14.339 | 7.01 | 7.04 | 7.07 | 2.638 | 0.039 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.036 | 0.001 | 0.54 | 0.008
03~04时 | 2.632 | 6.98 | 7.02 | 7.05 | 1.9 | 0.005 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.034 | 0 | 0.666 | 0.002
04~05时 | 0.231 | 6.99 | 7.02 | 7.06 | 1.81 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.034 | 0 | 0.637 | 0
05~06时 | 0 | 6.96 | 7.01 | 7.04 | 1.4 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.034 | 0 | 0.475 | 0
06~07时 | 0 | 6.91 | 7 | 7.04 | 1.636 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.034 | 0 | 0.497 | 0
07~08时 | 0 | 6.99 | 7.02 | 7.05 | 2.6 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.034 | 0 | 0.623 | 0
08~09时 | 0 | 7 | 7.04 | 7.07 | 2.51 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.036 | 0 | 0.634 | 0
09~10时 | 0 | 6.99 | 7.03 | 7.07 | 2.1 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.038 | 0 | 0.704 | 0
10~11时 | 0 | 7.02 | 7.08 | 7.11 | 2.028 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.037 | 0 | 0.668 | 0
11~12时 | 6.985 | 6.99 | 7.05 | 7.08 | 1.7 | 0.012 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0.0001 | 0.037 | 0 | 0.471 | 0.003
12~13时 | 15.512 | 7.04 | 7.07 | 7.09 | 1.592 | 0.025 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0.0003 | 0.033 | 0.001 | 0.454 | 0.007
13~14时 | 15.29 | 7.03 | 7.05 | 7.07 | 1.1 | 0.017 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0094 | 0.0001 | 0.031 | 0 | 0.366 | 0.006
14~15时 | 7.094 | 7.01 | 7.05 | 7.08 | 1.136 | 0.008 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0093 | 0.0001 | 0.041 | 0 | 0.387 | 0.003
15~16时 | 0.558 | 7.01 | 7.06 | 7.09 | 1.3 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.047 | 0 | 0.51 | 0
16~17时 | 0.227 | 7.03 | 7.06 | 7.11 | 1.552 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.039 | 0 | 0.525 | 0
17~18时 | 12.25 | 7.03 | 7.07 | 7.1 | 2.7 | 0.033 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.034 | 0 | 0.615 | 0.008
18~19时 | 14 | 7.03 | 7.07 | 7.09 | 2.7 | 0.038 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.032 | 0 | 0.568 | 0.008
19~20时 | 2.074 | 6.99 | 7.05 | 7.09 | 2.7 | 0.006 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0059 | 0 | 0.031 | 0 | 0.299 | 0.001
20~21时 | 0.066 | 7.02 | 7.05 | 7.09 | 2.7 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0059 | 0 | 0.031 | 0 | 0.307 | 0
21~22时 | 0 | 7.01 | 7.07 | 7.12 | 2.7 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0047 | 0 | 0.031 | 0 | 0.361 | 0
22~23时 | 0 | 7.06 | 7.12 | 7.16 | 2.576 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0047 | 0 | 0.031 | 0 | 0.403 | 0
23~24时 | 0 | 7.09 | 7.14 | 7.17 | 2 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.031 | 0 | 0.653 | 0
有效日均值 |  |  | 7.05 |  | 2.084 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.0045 |  | 0.035 |  | 0.508
最大值 | 15.512 | 7.09 | 7.14 | 7.17 | 2.8 | 0.039 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.019 | 0.0003 | 0.047 | 0.001 | 0.704 | 0.008
最小值 | 0 | 6.91 | 7 | 7.04 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.031 | 0 | 0.299 | 0
总量 | 101.984 |  |  |  |  | 0.213 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0007 |  | 0.003 |  | 0.050