## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-11-15 00:00:00 至 2024-11-15 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.433 | 7.442 | 7.553 | 7.622 | 5.325 | 0.013 | 0.004 | 0 | 0.039 | 0 | 0.0015 | 0 | 4.191 | 0.010
01~02时 | 2.238 | 7.457 | 7.525 | 7.617 | 3.844 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.035 | 0 | 0.0014 | 0 | 2.727 | 0.006
02~03时 | 27.148 | 7.421 | 7.554 | 7.664 | 3.539 | 0.089 | 0.001 | 0 | 0.035 | 0.001 | 0.0014 | 0 | 2.116 | 0.044
03~04时 | 37.677 | 7.486 | 7.528 | 7.686 | 2.766 | 0.104 | 0.001 | 0 | 0.033 | 0.001 | 0.0015 | 0.0001 | 0.876 | 0.033
04~05时 | 8.482 | 7.599 | 7.709 | 7.788 | 3.275 | 0.025 | 0.001 | 0 | 0.033 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.675 | 0.007
05~06时 | 2.491 | 7.49 | 7.563 | 7.606 | 4.563 | 0.011 | 0.001 | 0 | 0.033 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.241 | 0.001
06~07时 | 2.309 | 7.458 | 7.548 | 7.614 | 4.41 | 0.010 | 0.001 | 0 | 0.032 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.263 | 0.001
07~08时 | 2.176 | 7.369 | 7.502 | 7.591 | 4.022 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.311 | 0.001
08~09时 | 2.791 | 7.438 | 7.554 | 7.619 | 4.45 | 0.012 | 0.002 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.3 | 0.001
09~10时 | 13.5 | 7.391 | 7.452 | 7.532 | 5.55 | 0.075 | 0.004 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.276 | 0.004
10~11时 | 36.427 | 7.395 | 7.42 | 7.438 | 5.55 | 0.202 | 0.005 | 0 | 0.032 | 0.001 | 0.0015 | 0.0001 | 1.329 | 0.063
11~12时 | 46.544 | 7.115 | 7.222 | 7.392 | 5.55 | 0.258 | 0.006 | 0 | 0.032 | 0.001 | 0.0017 | 0.0001 | 3.637 | 0.169
12~13时 | 76.006 | 6.731 | 7.284 | 7.582 | 4.701 | 0.352 | 0.005 | 0 | 0.031 | 0.002 | 0.0016 | 0.0001 | 4.002 | 0.307
13~14时 | 55.787 | 7.519 | 7.569 | 7.64 | 2.2 | 0.123 | 0.003 | 0 | 0.03 | 0.002 | 0.0014 | 0.0001 | 4.804 | 0.268
14~15时 | 7.542 | 7.54 | 7.65 | 7.726 | 1.849 | 0.016 | 0.003 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0013 | 0 | 3.301 | 0.033
15~16时 | 2.107 | 7.427 | 7.492 | 7.586 | 0.977 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.249 | 0.001
16~17时 | 1.99 | 7.353 | 7.403 | 7.455 | 1.303 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.232 | 0
17~18时 | 1.694 | 7.359 | 7.446 | 7.566 | 2.2 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.034 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.197 | 0
18~19时 | 101.995 | 6.934 | 7.247 | 7.595 | 2.37 | 0.247 | 0.004 | 0 | 0.033 | 0.003 | 0.0009 | 0.0001 | 0.317 | 0.036
19~20时 | 140.731 | 7.23 | 7.468 | 7.995 | 2.8 | 0.394 | 0.002 | 0 | 0.032 | 0.004 | 0.0014 | 0.0002 | 0.565 | 0.08
20~21时 | 120.194 | 6.956 | 7.163 | 7.411 | 2.537 | 0.309 | 0.002 | 0 | 0.031 | 0.004 | 0.0012 | 0.0001 | 1.668 | 0.184
21~22时 | 99.667 | 6.951 | 7.01 | 7.079 | 1.871 | 0.186 | 0.001 | 0 | 0.031 | 0.003 | 0.0009 | 0.0001 | 3.916 | 0.39
22~23时 | 85.236 | 6.982 | 7.049 | 7.075 | 4.886 | 0.371 | 0.003 | 0 | 0.035 | 0.003 | 0.0011 | 0.0001 | 4.206 | 0.355
23~24时 | 53.101 | 6.937 | 7.018 | 7.366 | 12.511 | 0.664 | 0.006 | 0 | 0.046 | 0.002 | 0.0014 | 0.0001 | 4.809 | 0.255
有效日均值 |  |  | 7.4141 |  | 3.877 |  | 0.003 |  | 0.033 |  | 0.0012 |  | 1.884
最大值 | 140.731 | 7.599 | 7.709 | 7.995 | 12.511 | 0.664 | 0.006 | 0 | 0.046 | 0.004 | 0.0017 | 0.0002 | 4.809 | 0.39
最小值 | 1.694 | 6.731 | 7.01 | 7.075 | 0.977 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.197 | 0
总量 | 930.2765 |  |  |  |  | 3.490 |  | 0.003 |  | 0.031 |  | 0.0012 |  | 2.249