## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-11-15 00:00:00 至 2024-11-15 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.093 | 7.15 | 7.24 | 7.29 | 1.86 | 0.005 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.035 | 0 | 0.035 | 0
01~02时 | 12.445 | 7.2 | 7.23 | 7.26 | 2.5 | 0.031 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0
02~03时 | 1.926 | 7.08 | 7.18 | 7.23 | 2.263 | 0.005 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.036 | 0 | 0.063 | 0
03~04时 | 0.215 | 7.06 | 7.16 | 7.2 | 1.1 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.037 | 0 | 0.418 | 0
04~05时 | 0 | 7.05 | 7.15 | 7.21 | 1.219 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.036 | 0 | 0.44 | 0
05~06时 | 0 | 7.13 | 7.17 | 7.2 | 1.8 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.035 | 0 | 0.563 | 0
06~07时 | 0 | 7.07 | 7.15 | 7.21 | 1.867 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.036 | 0 | 0.481 | 0
07~08时 | 0 | 7.09 | 7.14 | 7.18 | 2.2 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.036 | 0 | 0.017 | 0
08~09时 | 0 | 7.13 | 7.16 | 7.2 | 2.182 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.035 | 0 | 0.055 | 0
09~10时 | 9.959 | 7.11 | 7.16 | 7.2 | 2.1 | 0.021 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.034 | 0 | 0.269 | 0.003
10~11时 | 16.005 | 7.14 | 7.17 | 7.2 | 2.155 | 0.034 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.033 | 0.001 | 0.291 | 0.005
11~12时 | 14.629 | 7.13 | 7.16 | 7.19 | 2.4 | 0.035 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0.032 | 0 | 0.416 | 0.006
12~13时 | 4.841 | 7.09 | 7.13 | 7.17 | 2.317 | 0.011 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0.03 | 0 | 0.409 | 0.002
13~14时 | 3.126 | 7.05 | 7.13 | 7.17 | 1.9 | 0.006 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.029 | 0 | 0.374 | 0.001
14~15时 | 7.661 | 7.13 | 7.17 | 7.21 | 1.955 | 0.015 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.03 | 0 | 0.425 | 0.004
15~16时 | 15.919 | 7.17 | 7.19 | 7.21 | 2.2 | 0.035 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.03 | 0 | 0.71 | 0.011
16~17时 | 16.127 | 7.14 | 7.18 | 7.21 | 2.25 | 0.036 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.033 | 0.001 | 0.651 | 0.010
17~18时 | 9.38 | 7.08 | 7.15 | 7.18 | 2.5 | 0.023 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.035 | 0 | 0.311 | 0.003
18~19时 | 1.872 | 7.07 | 7.12 | 7.18 | 2.298 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.034 | 0 | 0.335 | 0.001
19~20时 | 11.357 | 7.12 | 7.14 | 7.16 | 1.4 | 0.016 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.033 | 0 | 0.477 | 0.005
20~21时 | 12.662 | 7.11 | 7.13 | 7.16 | 1.533 | 0.019 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.031 | 0 | 0.476 | 0.006
21~22时 | 6.808 | 7.03 | 7.1 | 7.13 | 2.2 | 0.015 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.029 | 0 | 0.477 | 0.003
22~23时 | 0.433 | 7.03 | 7.08 | 7.13 | 2.216 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.031 | 0 | 0.406 | 0
23~24时 | 0 | 6.99 | 7.07 | 7.11 | 2.3 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0
有效日均值 |  |  | 7.15 |  | 2.030 |  | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.0026 |  | 0.033 |  | 0.337
最大值 | 16.127 | 7.2 | 7.24 | 7.29 | 2.5 | 0.036 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0.037 | 0.001 | 0.71 | 0.011
最小值 | 0 | 6.99 | 7.07 | 7.11 | 1.1 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0
总量 | 147.459 |  |  |  |  | 0.314 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.0005 |  | 0.005 |  | 0.061