## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-11-19 00:00:00 至 2024-11-19 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.497 | 6.965 | 7.075 | 7.148 | 2.76 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.42 | 0.001
01~02时 | 18.636 | 7.031 | 7.537 | 7.877 | 2.4 | 0.045 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.431 | 0.008
02~03时 | 5.811 | 7.452 | 7.522 | 7.605 | 2.037 | 0.012 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.386 | 0.002
03~04时 | 5.873 | 7.462 | 7.504 | 7.559 | 1.1 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.286 | 0.002
04~05时 | 43.822 | 6.704 | 7.228 | 7.619 | 1.547 | 0.079 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.284 | 0.012
05~06时 | 77.25 | 6.983 | 7.12 | 7.198 | 2.7 | 0.209 | 0.007 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 0.279 | 0.022
06~07时 | 36.073 | 6.558 | 6.905 | 7.071 | 2.594 | 0.097 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 1.823 | 0.018
07~08时 | 2.393 | 6.515 | 6.597 | 6.739 | 2.319 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.036 | 0.0001 | 5.005 | 0.012
08~09时 | 1.456 | 6.735 | 6.933 | 7.045 | 3.574 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.033 | 0 | 3.657 | 0.006
09~10时 | 61.046 | 6.947 | 7.163 | 7.751 | 6.814 | 0.416 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.028 | 0.0017 | 0.879 | 0.054
10~11时 | 41.818 | 6.646 | 6.796 | 6.953 | 12.325 | 0.319 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.024 | 0.0012 | 5.059 | 0.063
11~12时 | 4.319 | 6.778 | 6.957 | 7.084 | 26.554 | 0.115 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 13.742 | 0.059
12~13时 | 75.417 | 6.552 | 7.004 | 7.231 | 27.996 | 2.198 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0.001 | 0.028 | 0.0027 | 9.394 | 0.444
13~14时 | 113.937 | 6.952 | 7.003 | 7.061 | 31.766 | 3.619 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.046 | 0.0053 | 0.364 | 0.041
14~15时 | 18.647 | 6.981 | 7.142 | 7.353 | 24.589 | 0.576 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.036 | 0.0008 | 0.364 | 0.007
15~16时 | 2.115 | 6.333 | 6.62 | 7.031 | 5.824 | 0.012 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.017 | 0 | 0.365 | 0.001
16~17时 | 10.012 | 6.229 | 6.625 | 7.554 | 5.153 | 0.039 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 0.987 | 0.02
17~18时 | 11.56 | 6.945 | 7.128 | 7.353 | 3.397 | 0.039 | 0.016 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0079 | 0.0001 | 2.305 | 0.027
18~19时 | 71.33 | 6.501 | 6.895 | 7.157 | 3.093 | 0.205 | 0.012 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.0067 | 0.0004 | 1.656 | 0.085
19~20时 | 81.99 | 6.028 | 6.621 | 6.799 | 2.3 | 0.189 | 0.007 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0045 | 0.0004 | 0.281 | 0.023
20~21时 | 21.095 | 5.999 | 6.973 | 7.418 | 4.902 | 0.106 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0040 | 0.0001 | 1.406 | 0.032
21~22时 | 2.447 | 6.842 | 7.067 | 7.339 | 11.706 | 0.029 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0029 | 0 | 3.787 | 0.009
22~23时 | 8.803 | 6.493 | 6.859 | 7.599 | 9.73 | 0.05 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0024 | 0 | 2.744 | 0.009
23~24时 | 21.675 | 6.995 | 7.31 | 7.55 | 4.563 | 0.099 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.535 | 0.012
有效日均值 |  |  | 7.0249 |  | 8.406 |  | 0.004 |  | 0.009 |  | 0.0138 |  | 2.352
最大值 | 113.937 | 7.462 | 7.537 | 7.877 | 31.766 | 3.619 | 0.016 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.046 | 0.0053 | 13.742 | 0.444
最小值 | 1.456 | 5.999 | 6.597 | 6.739 | 1.1 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.279 | 0.001
总量 | 739.0355 |  |  |  |  | 8.473 |  | 0.004 |  | 0.007 |  | 0.0134 |  | 0.967