## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-11-20 00:00:00 至 2024-11-20 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.597 | 6.98 | 7.02 | 7.06 | 1.89 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.034 | 0 | 0.311 | 0.001
01~02时 | 14.527 | 6.97 | 7 | 7.03 | 2.7 | 0.039 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.033 | 0 | 0.689 | 0.010
02~03时 | 15.093 | 6.98 | 7.01 | 7.03 | 2.717 | 0.041 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.033 | 0 | 0.661 | 0.010
03~04时 | 4.592 | 6.96 | 6.99 | 7.01 | 2.8 | 0.013 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.033 | 0 | 0.499 | 0.002
04~05时 | 0.182 | 6.92 | 6.98 | 7.02 | 2.668 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.035 | 0 | 0.505 | 0
05~06时 | 0 | 6.92 | 6.97 | 7.01 | 2.1 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.036 | 0 | 0.54 | 0
06~07时 | 0 | 6.95 | 6.99 | 7.03 | 1.911 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.037 | 0 | 0.512 | 0
07~08时 | 0 | 6.96 | 7 | 7.02 | 1.1 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.037 | 0 | 0.353 | 0
08~09时 | 0 | 6.93 | 6.97 | 7 | 1.1 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.036 | 0 | 0.338 | 0
09~10时 | 0.054 | 6.95 | 6.98 | 7.01 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.035 | 0 | 0.247 | 0
10~11时 | 11.335 | 6.93 | 6.99 | 7.02 | 1.083 | 0.012 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0068 | 0.0001 | 0.036 | 0 | 0.247 | 0.003
11~12时 | 15.183 | 6.93 | 6.97 | 7.01 | 1 | 0.015 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.024 | 0.0004 | 0.036 | 0.001 | 0.247 | 0.004
12~13时 | 15.182 | 6.97 | 7 | 7.02 | 1.037 | 0.016 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.024 | 0.0004 | 0.035 | 0.001 | 0.312 | 0.005
13~14时 | 8.074 | 6.96 | 7 | 7.03 | 1.2 | 0.010 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.035 | 0 | 0.687 | 0.006
14~15时 | 0.476 | 6.92 | 7.01 | 7.05 | 6.334 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.106 | 0 | 0.694 | 0
15~16时 | 0 | 7.02 | 7.04 | 7.07 | 20.255 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.163 | 0 | 0.705 | 0
16~17时 | 0 | 7 | 7.04 | 7.07 | 35.749 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.099 | 0 | 0.658 | 0
17~18时 | 0 | 6.99 | 7.04 | 7.08 | 12.946 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.024 | 0 | 0.046 | 0 | 0.37 | 0
18~19时 | 3.507 | 7.01 | 7.05 | 7.08 | 3.633 | 0.027 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.024 | 0.0001 | 0.045 | 0 | 0.363 | 0.001
19~20时 | 15.508 | 7.01 | 7.04 | 7.06 | 12.12 | 0.188 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.044 | 0.001 | 0.358 | 0.006
20~21时 | 6.722 | 6.98 | 7.03 | 7.07 | 10.388 | 0.078 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.04 | 0 | 0.383 | 0.002
21~22时 | 0.662 | 6.97 | 7.02 | 7.05 | 1.9 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 | 0.038 | 0 | 0.542 | 0
22~23时 | 0.048 | 6.97 | 7.01 | 7.04 | 2.049 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0.037 | 0 | 0.506 | 0
23~24时 | 0 | 6.92 | 6.99 | 7.03 | 2.7 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.037 | 0 | 0.291 | 0
有效日均值 |  |  | 7.01 |  | 5.520 |  | 0.004 |  | 0.005 |  | 0.0105 |  | 0.048 |  | 0.459
最大值 | 15.508 | 7.02 | 7.05 | 7.08 | 35.749 | 0.188 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.024 | 0.0004 | 0.163 | 0.001 | 0.705 | 0.01
最小值 | 0 | 6.92 | 6.97 | 7 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.033 | 0 | 0.247 | 0
总量 | 113.743 |  |  |  |  | 0.448 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0015 |  | 0.004 |  | 0.050