## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-11-22 00:00:00 至 2024-11-22 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.654 | 4.42 | 6.823 | 7.31 | 12.384 | 0.021 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.277 | 0
01~02时 | 1.54 | 7.324 | 7.596 | 7.653 | 2.944 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.249 | 0
02~03时 | 90.28 | 7.449 | 7.746 | 7.877 | 4.04 | 0.364 | 0.005 | 0 | 0.02 | 0.002 | 0.0011 | 0.0001 | 2.172 | 0.2
03~04时 | 61.721 | 7.692 | 7.758 | 7.968 | 6.723 | 0.415 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 6.137 | 0.379
04~05时 | 64.79 | 7.215 | 7.813 | 7.946 | 6.232 | 0.398 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 4.234 | 0.242
05~06时 | 25.875 | 7.483 | 7.757 | 8.318 | 5.01 | 0.13 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.311 | 0.008
06~07时 | 16.128 | 7.801 | 7.92 | 8.031 | 4.727 | 0.08 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.252 | 0.005
07~08时 | 1.833 | 7.719 | 7.754 | 7.829 | 4.024 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0 | 0.041 | 0.0001 | 0.13 | 0
08~09时 | 0.75 | 7.692 | 7.742 | 7.819 | 3.404 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.032 | 0 | 0.126 | 0
09~10时 | 22.395 | 6.971 | 7.647 | 7.897 | 1.869 | 0.042 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.016 | 0.0004 | 0.118 | 0.003
10~11时 | 73.544 | 6.945 | 7.88 | 8.299 | 3.521 | 0.31 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.015 | 0.0011 | 0.124 | 0.009
11~12时 | 62.684 | 7.766 | 8.084 | 8.384 | 7.986 | 0.501 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.013 | 0.0009 | 0.135 | 0.008
12~13时 | 17.07 | 7.707 | 7.846 | 7.912 | 66.23 | 1.318 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.015 | 0.0003 | 0.165 | 0.003
13~14时 | 6.859 | 7.556 | 8.128 | 9.053 | 195.619 | 1.366 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0 | 0.019 | 0.0001 | 0.221 | 0.002
14~15时 | 24.059 | 7.628 | 7.675 | 8.057 | 10.124 | 0.286 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0.0005 | 1.549 | 0.009
15~16时 | 2.168 | 7.537 | 7.594 | 7.63 | 4.916 | 0.011 | 0.006 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0086 | 0 | 4.508 | 0.010
16~17时 | 1.081 | 7.538 | 7.592 | 7.642 | 5.409 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0071 | 0 | 3.102 | 0.004
17~18时 | 14.997 | 7.571 | 7.915 | 8.33 | 6.632 | 0.099 | 0.007 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0044 | 0.0001 | 0.125 | 0.002
18~19时 | 92.652 | 7.173 | 8.054 | 8.283 | 7.098 | 0.676 | 0.005 | 0 | 0.022 | 0.002 | 0.0061 | 0.0006 | 0.145 | 0.014
19~20时 | 92.172 | 7.512 | 8.046 | 8.332 | 8.253 | 0.761 | 0.003 | 0 | 0.024 | 0.002 | 0.0093 | 0.0009 | 0.187 | 0.017
20~21时 | 94.28 | 7.37 | 7.843 | 8.159 | 10.44 | 0.974 | 0.003 | 0 | 0.023 | 0.002 | 0.0082 | 0.0008 | 1.733 | 0.161
21~22时 | 52.774 | 7.42 | 8.014 | 8.254 | 16.328 | 0.862 | 0.003 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.0063 | 0.0003 | 5.005 | 0.264
22~23时 | 46.464 | 7.287 | 7.808 | 8.248 | 17.039 | 0.786 | 0.003 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.0085 | 0.0004 | 5.335 | 0.245
23~24时 | 26.052 | 7.92 | 7.98 | 8.061 | 18.807 | 0.49 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0 | 0.012 | 0.0003 | 6.026 | 0.157
有效日均值 |  |  | 7.7928 |  | 17.907 |  | 0.004 |  | 0.017 |  | 0.0110 |  | 1.765
最大值 | 94.28 | 7.92 | 8.128 | 9.053 | 195.619 | 1.366 | 0.007 | 0 | 0.024 | 0.002 | 0.041 | 0.0011 | 6.137 | 0.379
最小值 | 0.75 | 4.42 | 6.823 | 7.31 | 1.869 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.118 | 0
总量 | 893.8333 |  |  |  |  | 9.908 |  | 0.004 |  | 0.016 |  | 0.0070 |  | 1.742