## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-11-22 00:00:00 至 2024-11-22 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 3.579 | 6.96 | 6.99 | 7.01 | 2.478 | 0.009 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.035 | 0 | 0.534 | 0.002
01~02时 | 15.652 | 6.96 | 6.99 | 7.01 | 2.4 | 0.038 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0074 | 0.0001 | 0.034 | 0.001 | 0.497 | 0.008
02~03时 | 10.886 | 6.96 | 6.99 | 7 | 2.4 | 0.026 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0074 | 0.0001 | 0.035 | 0 | 0.468 | 0.005
03~04时 | 0.893 | 6.92 | 6.96 | 6.99 | 2.4 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.035 | 0 | 0.289 | 0
04~05时 | 0.007 | 6.94 | 6.96 | 6.98 | 5.23 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.035 | 0 | 0.283 | 0
05~06时 | 0 | 6.94 | 6.96 | 6.97 | 16.549 | 0 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.035 | 0 | 0.246 | 0
06~07时 | 0 | 6.93 | 6.96 | 6.98 | 13.868 | 0 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.037 | 0 | 0.288 | 0
07~08时 | 0 | 6.89 | 6.95 | 6.98 | 1.7 | 0 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.038 | 0 | 0.54 | 0
08~09时 | 0 | 6.88 | 6.95 | 6.97 | 1.899 | 0 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.037 | 0 | 0.549 | 0
09~10时 | 0 | 6.9 | 6.94 | 6.96 | 2.8 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0064 | 0 | 0.036 | 0 | 0.604 | 0
10~11时 | 0 | 6.94 | 6.96 | 6.98 | 2.692 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.036 | 0 | 0.558 | 0
11~12时 | 1.047 | 6.93 | 6.95 | 6.98 | 2.2 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0 | 0.021 | 0 | 0.036 | 0 | 0.289 | 0
12~13时 | 14.478 | 6.95 | 6.97 | 7 | 2.2 | 0.032 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0 | 0.02 | 0.0003 | 0.037 | 0.001 | 0.283 | 0.004
13~14时 | 16.321 | 6.96 | 6.99 | 7.02 | 2.2 | 0.036 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 0.037 | 0.001 | 0.247 | 0.004
14~15时 | 13.291 | 6.99 | 7.02 | 7.03 | 2.308 | 0.03 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 0.036 | 0 | 0.298 | 0.004
15~16时 | 1.547 | 6.95 | 7.01 | 7.04 | 2.8 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0089 | 0 | 0.036 | 0 | 0.604 | 0.001
16~17时 | 10.226 | 6.98 | 7.01 | 7.04 | 2.746 | 0.028 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0089 | 0.0001 | 0.037 | 0 | 0.574 | 0.006
17~18时 | 14.845 | 6.98 | 7.01 | 7.03 | 2.5 | 0.037 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0071 | 0.0001 | 0.038 | 0.001 | 0.395 | 0.006
18~19时 | 2.6 | 6.98 | 7.01 | 7.05 | 2.554 | 0.007 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.037 | 0 | 0.436 | 0.001
19~20时 | 0.279 | 6.96 | 7.01 | 7.03 | 2.8 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0073 | 0 | 0.036 | 0 | 0.688 | 0
20~21时 | 0.003 | 6.95 | 7 | 7.03 | 2.584 | 0 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0073 | 0 | 0.038 | 0 | 0.625 | 0
21~22时 | 0 | 6.96 | 6.99 | 7.02 | 1.6 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.039 | 0 | 0.248 | 0
22~23时 | 0 | 6.96 | 6.99 | 7.02 | 1.834 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.038 | 0 | 0.305 | 0
23~24时 | 0 | 6.91 | 6.97 | 6.99 | 2.9 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.038 | 0 | 0.646 | 0
有效日均值 |  |  | 6.98 |  | 3.568 |  | 0.005 |  | 0.011 |  | 0.0081 |  | 0.036 |  | 0.437
最大值 | 16.321 | 6.99 | 7.02 | 7.05 | 16.549 | 0.038 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.021 | 0.0003 | 0.039 | 0.001 | 0.688 | 0.008
最小值 | 0 | 6.88 | 6.94 | 6.96 | 1.6 | 0 | 0.003 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.034 | 0 | 0.246 | 0
总量 | 105.652 |  |  |  |  | 0.251 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.0011 |  | 0.004 |  | 0.041