## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-11-23 00:00:00 至 2024-11-23 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.127 | 7.647 | 7.773 | 7.96 | 17.472 | 0.037 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0 | 0.01 | 0 | 4.163 | 0.009
01~02时 | 1.849 | 7.551 | 7.611 | 7.647 | 13.879 | 0.026 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.264 | 0
02~03时 | 85.032 | 7.131 | 7.65 | 7.765 | 12.421 | 1.023 | 0.005 | 0 | 0.018 | 0.002 | 0.0054 | 0.0004 | 0.281 | 0.024
03~04时 | 95.161 | 7.249 | 7.603 | 7.755 | 8.793 | 0.837 | 0.007 | 0.001 | 0.021 | 0.002 | 0.0027 | 0.0003 | 0.316 | 0.03
04~05时 | 18.608 | 7.195 | 7.385 | 7.525 | 14.168 | 0.227 | 0.006 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0059 | 0.0001 | 3.462 | 0.043
05~06时 | 11.489 | 7.523 | 7.583 | 7.621 | 27.544 | 0.316 | 0.005 | 0 | 0.022 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 10.146 | 0.117
06~07时 | 19.465 | 7.204 | 7.562 | 7.676 | 22.884 | 0.346 | 0.008 | 0 | 0.02 | 0 | 0.015 | 0.0003 | 7.003 | 0.08
07~08时 | 6.158 | 7.205 | 7.221 | 7.247 | 11.334 | 0.07 | 0.011 | 0 | 0.015 | 0 | 0.021 | 0.0001 | 0.324 | 0.002
08~09时 | 1.702 | 7.233 | 7.294 | 7.32 | 9.438 | 0.016 | 0.012 | 0 | 0.014 | 0 | 0.017 | 0 | 0.339 | 0.001
09~10时 | 1.548 | 7.309 | 7.343 | 7.361 | 4.739 | 0.007 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0083 | 0 | 0.371 | 0.001
10~11时 | 78.796 | 7.165 | 7.62 | 7.946 | 4.561 | 0.348 | 0.010 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.0067 | 0.0004 | 0.363 | 0.028
11~12时 | 61.748 | 7.414 | 7.576 | 7.722 | 4.111 | 0.254 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0.001 | 0.0036 | 0.0002 | 0.346 | 0.021
12~13时 | 60.311 | 7.173 | 7.526 | 7.687 | 6.491 | 0.422 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0.001 | 0.0030 | 0.0002 | 0.417 | 0.027
13~14时 | 8.879 | 7.438 | 7.495 | 7.584 | 12.511 | 0.111 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.558 | 0.005
14~15时 | 3.583 | 7.42 | 7.479 | 7.501 | 12.044 | 0.044 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.457 | 0.002
15~16时 | 14.683 | 7.313 | 7.66 | 7.819 | 10.881 | 0.16 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.256 | 0.004
16~17时 | 1.263 | 7.364 | 7.472 | 7.647 | 9.457 | 0.012 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.228 | 0
17~18时 | 1.197 | 7.243 | 7.306 | 7.371 | 5.914 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.17 | 0
18~19时 | 87.395 | 7.182 | 7.484 | 7.688 | 7.883 | 0.783 | 0.006 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 0.188 | 0.017
19~20时 | 95.138 | 7.354 | 7.624 | 7.698 | 12.782 | 1.216 | 0.006 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 0.227 | 0.022
20~21时 | 29.238 | 7.384 | 7.542 | 7.654 | 12.525 | 0.372 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0017 | 0 | 1.341 | 0.017
21~22时 | 1.736 | 7.389 | 7.515 | 7.654 | 11.874 | 0.021 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0022 | 0 | 3.602 | 0.006
22~23时 | 11.518 | 7.306 | 7.525 | 7.928 | 11.232 | 0.119 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0018 | 0 | 3.198 | 0.03
23~24时 | 23.579 | 7.808 | 7.876 | 7.939 | 9.609 | 0.227 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0011 | 0 | 2.391 | 0.056
有效日均值 |  |  | 7.5307 |  | 11.439 |  | 0.006 |  | 0.014 |  | 0.0056 |  | 1.684
最大值 | 95.161 | 7.808 | 7.876 | 7.96 | 27.544 | 1.216 | 0.012 | 0.001 | 0.022 | 0.002 | 0.021 | 0.0004 | 10.146 | 0.117
最小值 | 1.197 | 7.131 | 7.221 | 7.247 | 4.111 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.17 | 0
总量 | 722.2145 |  |  |  |  | 7 |  | 0.005 |  | 0.011 |  | 0.0026 |  | 0.543