## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-11-24 00:00:00 至 2024-11-24 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.26 | 7.675 | 7.817 | 7.919 | 8.766 | 0.011 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0012 | 0 | 1.675 | 0.002
01~02时 | 1.123 | 7.611 | 7.64 | 7.697 | 6.633 | 0.007 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.242 | 0
02~03时 | 84.869 | 7.084 | 7.59 | 7.697 | 8.196 | 0.756 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 0.256 | 0.022
03~04时 | 96.192 | 7.693 | 7.758 | 7.939 | 12.151 | 1.169 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0.002 | 0.0008 | 0.0001 | 0.284 | 0.027
04~05时 | 21.884 | 7.101 | 7.548 | 7.736 | 9.641 | 0.246 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.243 | 0.006
05~06时 | 3.318 | 7.152 | 7.281 | 7.366 | 3.396 | 0.011 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.16 | 0.001
06~07时 | 9.518 | 7.079 | 7.268 | 7.741 | 4.108 | 0.052 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.014 | 0.0003 | 1.155 | 0.027
07~08时 | 7.296 | 7.451 | 7.621 | 7.736 | 5.908 | 0.043 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.04 | 0.0003 | 3.174 | 0.023
08~09时 | 19.209 | 7.308 | 7.621 | 7.807 | 5.908 | 0.113 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.033 | 0.0006 | 2.213 | 0.036
09~10时 | 26.051 | 7.581 | 7.636 | 7.7 | 5.908 | 0.154 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.019 | 0.0005 | 0.261 | 0.007
10~11时 | 85.7 | 6.933 | 7.778 | 8.041 | 5.697 | 0.476 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.015 | 0.0011 | 0.277 | 0.025
11~12时 | 122.078 | 7.945 | 8.094 | 8.206 | 5.197 | 0.634 | 0.004 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0079 | 0.0010 | 0.309 | 0.038
12~13时 | 56.602 | 7.802 | 7.934 | 8.149 | 11.368 | 0.562 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.01 | 0.0006 | 1.221 | 0.059
13~14时 | 25.681 | 7.512 | 7.647 | 7.833 | 27.303 | 0.701 | 0.005 | 0 | 0.018 | 0 | 0.015 | 0.0004 | 3.074 | 0.079
14~15时 | 15.106 | 7.427 | 7.617 | 7.702 | 24.812 | 0.41 | 0.005 | 0 | 0.018 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 2.133 | 0.045
15~16时 | 0.847 | 7.056 | 7.235 | 7.428 | 18.812 | 0.016 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0064 | 0 | 0.192 | 0
16~17时 | 1.665 | 6.763 | 6.94 | 7.147 | 16.084 | 0.022 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.216 | 0
17~18时 | 2.304 | 7.194 | 7.399 | 7.542 | 9.07 | 0.021 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.261 | 0.001
18~19时 | 73.023 | 7.112 | 7.494 | 7.676 | 7.657 | 0.494 | 0.003 | 0 | 0.019 | 0.001 | 0.0029 | 0.0002 | 0.225 | 0.015
19~20时 | 116.982 | 7.313 | 7.552 | 7.71 | 4.292 | 0.502 | 0.003 | 0 | 0.02 | 0.002 | 0.0022 | 0.0003 | 0.152 | 0.018
20~21时 | 50.809 | 7.142 | 7.234 | 7.349 | 7.746 | 0.271 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0.001 | 0.0018 | 0.0001 | 1.623 | 0.031
21~22时 | 1.737 | 6.671 | 7.012 | 7.297 | 15.969 | 0.028 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0011 | 0 | 4.621 | 0.008
22~23时 | 7.657 | 6.364 | 6.746 | 7.594 | 17.649 | 0.16 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0031 | 0 | 4.678 | 0.036
23~24时 | 24.41 | 7.593 | 7.682 | 7.748 | 21.647 | 0.528 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0069 | 0.0002 | 4.786 | 0.117
有效日均值 |  |  | 7.5065 |  | 10.997 |  | 0.004 |  | 0.014 |  | 0.0087 |  | 1.393
最大值 | 122.078 | 7.945 | 8.094 | 8.206 | 27.303 | 1.169 | 0.005 | 0.001 | 0.02 | 0.002 | 0.04 | 0.0011 | 4.786 | 0.117
最小值 | 0.847 | 6.364 | 6.746 | 7.147 | 3.396 | 0.007 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.152 | 0
总量 | 855.3339 |  |  |  |  | 7.389 |  | 0.003 |  | 0.012 |  | 0.0060 |  | 0.623