## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-11-25 00:00:00 至 2024-11-25 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.31 | 7.334 | 7.542 | 7.669 | 18.755 | 0.025 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0058 | 0 | 3.216 | 0.004
01~02时 | 2.006 | 7.045 | 7.211 | 7.336 | 11.871 | 0.024 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.214 | 0
02~03时 | 5.653 | 7.209 | 7.497 | 7.576 | 9.858 | 0.056 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0030 | 0 | 0.205 | 0.001
03~04时 | 19.647 | 7.572 | 7.699 | 7.9 | 5.009 | 0.098 | 0.008 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.187 | 0.004
04~05时 | 74.111 | 6.837 | 7.433 | 7.676 | 4.036 | 0.254 | 0.007 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.0015 | 0.0001 | 0.213 | 0.017
05~06时 | 63.888 | 7.318 | 7.515 | 7.659 | 1.693 | 0.108 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0.001 | 0.0007 | 0 | 0.266 | 0.017
06~07时 | 13.91 | 7.481 | 7.523 | 7.58 | 1.851 | 0.024 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0.217 | 0.004
07~08时 | 3.075 | 7.156 | 7.357 | 7.578 | 2.23 | 0.007 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.038 | 0.0001 | 0.123 | 0
08~09时 | 1.573 | 6.99 | 7.101 | 7.275 | 2.305 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.03 | 0 | 0.14 | 0
09~10时 | 1.308 | 6.959 | 7.046 | 7.109 | 2.498 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0 | 0.175 | 0
10~11时 | 41.742 | 6.864 | 7.196 | 7.312 | 2.735 | 0.122 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0.0004 | 0.197 | 0.009
11~12时 | 47.399 | 7.316 | 7.402 | 7.566 | 3.306 | 0.157 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0059 | 0.0003 | 0.239 | 0.011
12~13时 | 11.804 | 7.469 | 7.58 | 7.613 | 4.762 | 0.048 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0047 | 0.0001 | 0.224 | 0.003
13~14时 | 23.615 | 7.386 | 8.467 | 9.262 | 8.522 | 0.201 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0026 | 0.0001 | 0.194 | 0.005
14~15时 | 11.651 | 7.945 | 8.413 | 8.849 | 7.017 | 0.097 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.181 | 0.002
15~16时 | 1.511 | 7.662 | 7.749 | 7.936 | 3.392 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.155 | 0
16~17时 | 12.101 | 7.641 | 8.361 | 9.075 | 2.972 | 0.04 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.155 | 0.002
17~18时 | 0.494 | 7.737 | 7.816 | 8.019 | 1.96 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.156 | 0
18~19时 | 93.089 | 7.057 | 7.703 | 7.959 | 2.065 | 0.196 | 0.006 | 0.001 | 0.016 | 0.002 | 0.0015 | 0.0001 | 0.152 | 0.014
19~20时 | 88.173 | 6.981 | 7.712 | 8.047 | 2.317 | 0.204 | 0.005 | 0 | 0.035 | 0.003 | 0.0013 | 0.0001 | 0.145 | 0.013
20~21时 | 29.91 | 7.002 | 7.092 | 7.206 | 2.761 | 0.071 | 0.004 | 0 | 0.033 | 0.001 | 0.0020 | 0 | 0.154 | 0.004
21~22时 | 2.129 | 7.058 | 7.109 | 7.135 | 3.933 | 0.008 | 0.004 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.172 | 0
22~23时 | 1.498 | 7.037 | 7.098 | 7.155 | 3.957 | 0.006 | 0.004 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.21 | 0
23~24时 | 1.353 | 7.033 | 7.058 | 7.082 | 4.021 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.289 | 0
有效日均值 |  |  | 7.5288 |  | 4.743 |  | 0.005 |  | 0.015 |  | 0.0068 |  | 0.316
最大值 | 93.089 | 7.945 | 8.467 | 9.262 | 18.755 | 0.254 | 0.008 | 0.001 | 0.035 | 0.003 | 0.038 | 0.0004 | 3.216 | 0.017
最小值 | 0.494 | 6.837 | 7.046 | 7.082 | 1.693 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.123 | 0
总量 | 552.9588 |  |  |  |  | 1.764 |  | 0.003 |  | 0.010 |  | 0.0016 |  | 0.112