## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-11-25 00:00:00 至 2024-11-25 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 7.397 | 6.95 | 7 | 7.03 | 1.617 | 0.012 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0064 | 0 | 0.038 | 0 | 0.259 | 0.002
01~02时 | 16.922 | 6.96 | 6.99 | 7.01 | 1.7 | 0.029 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0063 | 0.0001 | 0.037 | 0.001 | 0.295 | 0.005
02~03时 | 16.856 | 6.96 | 6.98 | 7.01 | 1.787 | 0.03 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0063 | 0.0001 | 0.033 | 0.001 | 0.303 | 0.005
03~04时 | 15.472 | 6.95 | 6.97 | 7 | 2.2 | 0.034 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0067 | 0.0001 | 0.031 | 0 | 0.358 | 0.006
04~05时 | 2.81 | 6.91 | 6.96 | 6.98 | 2.026 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0067 | 0 | 0.035 | 0 | 0.358 | 0.001
05~06时 | 0.309 | 6.9 | 6.95 | 6.98 | 1.3 | 0 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.038 | 0 | 0.358 | 0
06~07时 | 0.003 | 6.91 | 6.95 | 6.98 | 1.335 | 0 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.039 | 0 | 0.405 | 0
07~08时 | 0 | 6.91 | 6.95 | 6.98 | 1.5 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.039 | 0 | 0.692 | 0
08~09时 | 1.263 | 6.86 | 6.95 | 6.97 | 1.694 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0050 | 0 | 0.037 | 0 | 0.635 | 0.001
09~10时 | 0.894 | 6.91 | 6.96 | 7 | 2.6 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.035 | 0 | 0.294 | 0
10~11时 | 0.276 | 6.94 | 6.99 | 7.02 | 2.467 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.036 | 0 | 0.308 | 0
11~12时 | 0.08 | 6.95 | 6.99 | 7.01 | 1.9 | 0 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.029 | 0 | 0.036 | 0 | 0.399 | 0
12~13时 | 0 | 6.98 | 7 | 7.03 | 1.883 | 0 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.028 | 0 | 0.035 | 0 | 0.428 | 0
13~14时 | 0 | 6.96 | 6.99 | 7.03 | 1.8 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0 | 0.034 | 0 | 0.609 | 0
14~15时 | 0 | 6.97 | 7.02 | 7.05 | 1.696 | 0 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.016 | 0 | 0.036 | 0 | 0.594 | 0
15~16时 | 3.18 | 7 | 7.04 | 7.08 | 1.2 | 0.004 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0 | 0.038 | 0 | 0.502 | 0.002
16~17时 | 16.1 | 6.99 | 7.01 | 7.03 | 1.424 | 0.023 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 0.038 | 0.001 | 0.528 | 0.009
17~18时 | 10.871 | 6.96 | 7 | 7.02 | 2.8 | 0.03 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0091 | 0.0001 | 0.038 | 0 | 0.69 | 0.008
18~19时 | 1.144 | 6.95 | 6.98 | 7.01 | 2.551 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.037 | 0 | 0.642 | 0.001
19~20时 | 0.097 | 6.97 | 7 | 7.04 | 1.5 | 0 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0093 | 0 | 0.037 | 0 | 0.355 | 0
20~21时 | 0 | 0 | 2.59 | 7.02 | 0.605 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.014 | 0 | 0.131 | 0
21~22时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22~23时 | 0.002 | 0 | 2.6 | 14 | 0.53 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0
23~24时 | 0 | 0 | 5.69 | 14 | 1.235 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0
有效日均值 |  |  | 6.27 |  | 1.878 |  | 0.004 |  | 0.008 |  | 0.0096 |  | 0.031 |  | 0.409
最大值 | 16.922 | 7 | 7.04 | 14 | 2.8 | 0.034 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.029 | 0.0002 | 0.039 | 0.001 | 0.692 | 0.009
最小值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总量 | 93.675 |  |  |  |  | 0.173 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.0007 |  | 0.003 |  | 0.04