## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-11-26 00:00:00 至 2024-11-26 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.94 | 7 | 7.02 | 1.634 | 0 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0093 | 0 | 0.010 | 0 | 0.351 | 0
01~02时 | 0 | 6.94 | 6.99 | 7.01 | 2.3 | 0 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0082 | 0 | 0.016 | 0 | 0.52 | 0
02~03时 | 0 | 6.94 | 6.99 | 7.01 | 38.965 | 0 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.026 | 0 | 0.602 | 0
03~04时 | 0 | 6.96 | 6.98 | 7.01 | 196.407 | 0 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0088 | 0 | 0.032 | 0 | 0.629 | 0
04~05时 | 0 | 6.94 | 6.98 | 7.01 | 159.742 | 0 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0088 | 0 | 0.032 | 0 | 0.643 | 0
05~06时 | 0.356 | 6.95 | 6.98 | 7 | 2.3 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0089 | 0 | 0.032 | 0 | 0.375 | 0
06~07时 | 13.491 | 6.94 | 6.97 | 6.99 | 2.321 | 0.031 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0089 | 0.0001 | 0.03 | 0 | 0.245 | 0.003
07~08时 | 8.602 | 6.92 | 6.96 | 6.98 | 2.4 | 0.021 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0091 | 0.0001 | 0.029 | 0 | 0.245 | 0.002
08~09时 | 1.094 | 6.91 | 6.95 | 6.97 | 2.287 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.028 | 0 | 0.244 | 0
09~10时 | 0.218 | 6.92 | 6.98 | 7.01 | 1.8 | 0 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0 | 0.027 | 0 | 0.511 | 0
10~11时 | 0.011 | 6.93 | 6.99 | 7.03 | 27.958 | 0 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0 | 0.026 | 0 | 0.642 | 0
11~12时 | 0 | 6.98 | 7.05 | 7.09 | 128.369 | 0 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.03 | 0 | 0.026 | 0 | 0.545 | 0
12~13时 | 0 | 6.95 | 7.1 | 7.15 | 104.938 | 0 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.03 | 0 | 0.027 | 0 | 0.496 | 0
13~14时 | 2.799 | 7.06 | 7.14 | 7.17 | 14.994 | 0.042 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.018 | 0 | 0.027 | 0 | 0.47 | 0.001
14~15时 | 16.198 | 7.04 | 7.06 | 7.07 | 19.933 | 0.326 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.017 | 0.0003 | 0.029 | 0 | 0.457 | 0.007
15~16时 | 16.906 | 7.02 | 7.05 | 7.07 | 41.453 | 0.701 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 0.03 | 0.001 | 0.15 | 0.003
16~17时 | 16.797 | 7.04 | 7.06 | 7.08 | 34.014 | 0.574 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 0.029 | 0 | 0 | 0
17~18时 | 8.172 | 7.02 | 7.05 | 7.07 | 1.6 | 0.013 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0.028 | 0 | 0.462 | 0.002
18~19时 | 1.093 | 6.99 | 7.04 | 7.08 | 42.382 | 0.026 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.012 | 0 | 0.03 | 0 | 0.668 | 0.001
19~20时 | 0.543 | 7.02 | 7.04 | 7.06 | 200 | 0.109 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.032 | 0 | 0.541 | 0
20~21时 | 0.2 | 7.01 | 7.04 | 7.09 | 159.464 | 0.039 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.011 | 0 | 0.031 | 0 | 0.54 | 0
21~22时 | 0 | 7.02 | 7.04 | 7.07 | 2.8 | 0 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.03 | 0 | 0.54 | 0
22~23时 | 0 | 7 | 7.04 | 7.09 | 2.712 | 0 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0095 | 0 | 0.03 | 0 | 0.56 | 0
23~24时 | 0 | 6.97 | 7.03 | 7.06 | 2.4 | 0 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.03 | 0 | 0.687 | 0
有效日均值 |  |  | 7.02 |  | 49.716 |  | 0.005 |  | 0.010 |  | 0.0125 |  | 0.028 |  | 0.463
最大值 | 16.906 | 7.06 | 7.14 | 7.17 | 200 | 0.701 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.03 | 0.0003 | 0.032 | 0.001 | 0.687 | 0.007
最小值 | 0 | 6.91 | 6.95 | 6.97 | 1.6 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
总量 | 86.480 |  |  |  |  | 1.884 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.0011 |  | 0.002 |  | 0.020