## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-11-27 00:00:00 至 2024-11-27 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.175 | 7.626 | 7.701 | 7.737 | 17.135 | 0.037 | 0.008 | 0 | 0.026 | 0 | 0.046 | 0.0001 | 1.09 | 0.002
01~02时 | 25.797 | 7.653 | 8.081 | 8.363 | 17.813 | 0.46 | 0.009 | 0 | 0.049 | 0.001 | 0.048 | 0.0013 | 1.882 | 0.049
02~03时 | 65.786 | 7.389 | 7.921 | 8.231 | 14.907 | 0.855 | 0.010 | 0.001 | 0.088 | 0.008 | 0.048 | 0.0032 | 1.248 | 0.054
03~04时 | 93.193 | 7.473 | 7.527 | 7.588 | 9.309 | 0.868 | 0.012 | 0.001 | 0.164 | 0.015 | 0.048 | 0.0045 | 0.243 | 0.023
04~05时 | 64.595 | 7.474 | 7.558 | 7.597 | 10.391 | 0.646 | 0.012 | 0.001 | 0.146 | 0.010 | 0.05 | 0.0032 | 1.961 | 0.087
05~06时 | 46.292 | 7.59 | 7.666 | 7.849 | 12.476 | 0.578 | 0.012 | 0.001 | 0.111 | 0.005 | 0.052 | 0.0024 | 4.726 | 0.219
06~07时 | 11.002 | 7.535 | 7.767 | 8.026 | 15.436 | 0.146 | 0.011 | 0 | 0.09 | 0.001 | 0.048 | 0.0006 | 3.369 | 0.048
07~08时 | 2.462 | 7.451 | 7.484 | 7.537 | 21.098 | 0.052 | 0.009 | 0 | 0.051 | 0 | 0.041 | 0.0001 | 1.187 | 0.003
08~09时 | 2.664 | 7.382 | 7.417 | 7.464 | 17.726 | 0.049 | 0.008 | 0 | 0.046 | 0 | 0.032 | 0.0001 | 1.489 | 0.004
09~10时 | 1.563 | 7.43 | 7.469 | 7.502 | 11.277 | 0.018 | 0.007 | 0 | 0.035 | 0 | 0.017 | 0 | 1.975 | 0.003
10~11时 | 15.973 | 7.016 | 7.493 | 7.671 | 58.979 | 2.18 | 0.007 | 0 | 0.033 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 1.342 | 0.007
11~12时 | 69.717 | 7.182 | 7.678 | 7.976 | 144.399 | 10.067 | 0.006 | 0 | 0.03 | 0.002 | 0.0072 | 0.0005 | 0.324 | 0.023
12~13时 | 70.898 | 6.958 | 7.294 | 7.631 | 102.187 | 7.04 | 0.006 | 0 | 0.03 | 0.002 | 0.069 | 0.0052 | 4.621 | 0.348
13~14时 | 56.887 | 6.91 | 7.332 | 7.799 | 21.451 | 1.22 | 0.006 | 0 | 0.029 | 0.002 | 0.161 | 0.0092 | 11.533 | 0.656
14~15时 | 6.157 | 6.904 | 6.926 | 6.965 | 67.684 | 0.269 | 0.008 | 0 | 0.027 | 0 | 0.099 | 0.0008 | 11.225 | 0.07
15~16时 | 2.323 | 6.97 | 7.027 | 7.06 | 136.679 | 0.32 | 0.010 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0076 | 0 | 10.693 | 0.025
16~17时 | 2.802 | 7.055 | 7.237 | 7.636 | 108.564 | 0.284 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0 | 0.126 | 0.0004 | 8.939 | 0.024
17~18时 | 0.793 | 7.172 | 7.266 | 7.561 | 36.177 | 0.029 | 0.033 | 0 | 0.021 | 0 | 0.296 | 0.0002 | 6.077 | 0.005
18~19时 | 86.632 | 6.882 | 7.277 | 7.61 | 29.628 | 2.215 | 0.036 | 0.003 | 0.024 | 0.002 | 0.198 | 0.012 | 5.152 | 0.398
19~20时 | 85.047 | 7.225 | 7.526 | 7.737 | 17.286 | 1.47 | 0.039 | 0.003 | 0.028 | 0.002 | 0.056 | 0.0048 | 3.765 | 0.32
20~21时 | 6.899 | 7.224 | 7.345 | 7.435 | 17.405 | 0.12 | 0.036 | 0 | 0.027 | 0 | 0.043 | 0.0003 | 3.735 | 0.026
21~22时 | 5.493 | 7.434 | 7.461 | 7.495 | 17.626 | 0.097 | 0.033 | 0 | 0.024 | 0 | 0.025 | 0.0001 | 3.685 | 0.02
22~23时 | 27.096 | 7.498 | 8.03 | 8.372 | 17.203 | 0.464 | 0.024 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.019 | 0.0005 | 2.424 | 0.06
23~24时 | 5.459 | 7.649 | 7.836 | 8.053 | 16.417 | 0.09 | 0.015 | 0 | 0.013 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.366 | 0.002
有效日均值 |  |  | 7.5137 |  | 39.136 |  | 0.016 |  | 0.048 |  | 0.0654 |  | 3.877
最大值 | 93.193 | 7.653 | 8.081 | 8.372 | 144.399 | 10.067 | 0.039 | 0.003 | 0.164 | 0.015 | 0.296 | 0.012 | 11.533 | 0.656
最小值 | 0.793 | 6.882 | 6.926 | 6.965 | 9.309 | 0.018 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.243 | 0.002
总量 | 757.7167 |  |  |  |  | 29.572 |  | 0.013 |  | 0.053 |  | 0.0499 |  | 2.476