## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-11-28 00:00:00 至 2024-11-28 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.1 | 7.12 | 7.14 | 13.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.026 | 0 | 0.036 | 0 | 0.472 | 0
01~02时 | 0 | 7.09 | 7.12 | 7.15 | 0.507 | 0 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.022 | 0 | 0.033 | 0 | 0.473 | 0
02~03时 | 0 | 7.1 | 7.12 | 7.14 | 1.035 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.02 | 0 | 0.032 | 0 | 0.473 | 0
03~04时 | 0 | 7.06 | 7.1 | 7.13 | 2 | 0 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.011 | 0 | 0.032 | 0 | 0.471 | 0
04~05时 | 0 | 7.06 | 7.11 | 7.13 | 1.665 | 0 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.011 | 0 | 0.034 | 0 | 0.453 | 0
05~06时 | 2.268 | 7.04 | 7.09 | 7.12 | 1.1 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0067 | 0 | 0.035 | 0 | 0.411 | 0.001
06~07时 | 14.101 | 7.06 | 7.1 | 7.12 | 48.054 | 0.546 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0065 | 0.0001 | 0.035 | 0 | 0.379 | 0.005
07~08时 | 2.401 | 7.06 | 7.08 | 7.12 | 146.819 | 0.352 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0056 | 0 | 0.035 | 0 | 0.306 | 0.001
08~09时 | 0.208 | 7.07 | 7.11 | 7.14 | 93.212 | 0.028 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0057 | 0 | 0.034 | 0 | 0.399 | 0
09~10时 | 0 | 7.08 | 7.13 | 7.19 | 2.8 | 0 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.034 | 0 | 0.613 | 0
10~11时 | 0 | 7.16 | 7.21 | 7.27 | 2.765 | 0 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0090 | 0 | 0.035 | 0 | 0.536 | 0
11~12时 | 0 | 7.19 | 7.25 | 7.32 | 2.7 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.026 | 0 | 0.035 | 0 | 0.359 | 0
12~13时 | 10.07 | 7.18 | 7.24 | 7.32 | 2.1 | 0.018 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.024 | 0.0002 | 0.033 | 0 | 0.251 | 0.002
13~14时 | 16.614 | 7.14 | 7.16 | 7.18 | 1 | 0.017 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.033 | 0.001 | 0.001 | 0
14~15时 | 16.502 | 7.16 | 7.18 | 7.19 | 0.915 | 0.015 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.029 | 0 | 0.02 | 0
15~16时 | 8.328 | 7.14 | 7.17 | 7.19 | 0.759 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0092 | 0.0001 | 0.028 | 0 | 0.065 | 0.001
16~17时 | 1.087 | 7.12 | 7.16 | 7.18 | 1.02 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0094 | 0 | 0.033 | 0 | 0.212 | 0
17~18时 | 13.528 | 7.11 | 7.15 | 7.2 | 1.5 | 0.02 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.035 | 0 | 0.547 | 0.007
18~19时 | 4.59 | 7.09 | 7.14 | 7.19 | 74.945 | 0.126 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0 | 0.01 | 0 | 0.043 | 0 | 0.547 | 0.003
19~20时 | 0.397 | 7.11 | 7.13 | 7.18 | 200 | 0.079 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0087 | 0 | 0.046 | 0 | 0.546 | 0
20~21时 | 0.003 | 7.1 | 7.15 | 7.19 | 200 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0087 | 0 | 0.775 | 0 | 0.545 | 0
21~22时 | 0 | 7.12 | 7.16 | 7.2 | 200 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0087 | 0 | 1 | 0 | 0.544 | 0
22~23时 | 0 | 7.12 | 7.15 | 7.19 | 131.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0093 | 0 | 0.266 | 0 | 0.532 | 0
23~24时 | 0 | 7.1 | 7.13 | 7.17 | 1.3 | 0 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.015 | 0 | 0.039 | 0 | 0.501 | 0
有效日均值 |  |  | 7.14 |  | 47.108 |  | 0.005 |  | 0.012 |  | 0.0125 |  | 0.115 |  | 0.402
最大值 | 16.614 | 7.19 | 7.25 | 7.32 | 200 | 0.546 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0 | 0.026 | 0.0002 | 1 | 0.001 | 0.613 | 0.007
最小值 | 0 | 7.04 | 7.08 | 7.12 | 0.507 | 0 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0056 | 0 | 0.028 | 0 | 0.001 | 0
总量 | 90.097 |  |  |  |  | 1.213 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0011 |  | 0.003 |  | 0.020