## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-11-28 00:00:00 至 2024-11-28 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.503 | 7.552 | 7.601 | 7.68 | 14.738 | 0.022 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0079 | 0 | 0.316 | 0
01~02时 | 28.839 | 7.277 | 7.517 | 8.151 | 11.619 | 0.335 | 0.009 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0042 | 0.0001 | 0.241 | 0.007
02~03时 | 28.425 | 6.956 | 7.087 | 7.277 | 14.209 | 0.344 | 0.007 | 0 | 0.017 | 0 | 0.156 | 0.0013 | 2.152 | 0.021
03~04时 | 2.513 | 6.956 | 7.022 | 7.067 | 19.018 | 0.048 | 0.006 | 0 | 0.032 | 0 | 0.379 | 0.0010 | 5.059 | 0.013
04~05时 | 1.97 | 7.071 | 7.153 | 7.188 | 19.716 | 0.039 | 0.007 | 0 | 0.026 | 0 | 0.293 | 0.0006 | 5.671 | 0.011
05~06时 | 20.148 | 7.143 | 7.703 | 7.941 | 21.011 | 0.423 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.162 | 0.0033 | 6.601 | 0.133
06~07时 | 1.588 | 7.429 | 7.547 | 7.673 | 19.045 | 0.03 | 0.015 | 0 | 0.012 | 0 | 0.12 | 0.0002 | 4.145 | 0.007
07~08时 | 2.216 | 7.38 | 7.473 | 7.554 | 15.395 | 0.034 | 0.024 | 0 | 0.012 | 0 | 0.057 | 0.0001 | 0.358 | 0.001
08~09时 | 1.228 | 7.372 | 7.45 | 7.571 | 14.104 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.012 | 0 | 0.046 | 0.0001 | 0.328 | 0
09~10时 | 1.13 | 7.276 | 7.324 | 7.395 | 11.706 | 0.013 | 0.009 | 0 | 0.012 | 0 | 0.03 | 0 | 0.282 | 0
10~11时 | 4.522 | 6.984 | 7.354 | 7.408 | 11.77 | 0.054 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.025 | 0.0001 | 0.287 | 0.001
11~12时 | 30.524 | 6.723 | 6.829 | 6.982 | 11.881 | 0.363 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.019 | 0.0006 | 0.295 | 0.009
12~13时 | 2.286 | 6.738 | 6.795 | 6.871 | 14.025 | 0.031 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.126 | 0.0003 | 5.594 | 0.011
13~14时 | 5.434 | 6.875 | 7.187 | 7.607 | 18.067 | 0.098 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.281 | 0.0015 | 13.768 | 0.075
14~15时 | 0.821 | 6.8 | 6.947 | 7.075 | 17.887 | 0.015 | 0.010 | 0 | 0.007 | 0 | 0.297 | 0.0002 | 11.233 | 0.009
15~16时 | 3.178 | 6.717 | 7.019 | 7.61 | 17.549 | 0.056 | 0.016 | 0 | 0.008 | 0 | 0.319 | 0.0010 | 7.364 | 0.023
16~17时 | 3.38 | 7.142 | 7.294 | 7.628 | 15.108 | 0.054 | 0.022 | 0 | 0.008 | 0 | 0.189 | 0.0008 | 4.618 | 0.019
17~18时 | 15.644 | 7.232 | 7.378 | 7.688 | 10.508 | 0.164 | 0.028 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.353 | 0.006
18~19时 | 129.14 | 6.991 | 7.828 | 8.332 | 13.789 | 1.807 | 0.023 | 0.003 | 0.010 | 0.001 | 0.0019 | 0.0002 | 0.997 | 0.134
19~20时 | 119.153 | 7.576 | 8.086 | 8.394 | 19.971 | 2.38 | 0.016 | 0.002 | 0.014 | 0.002 | 0.0017 | 0.0002 | 1.998 | 0.238
20~21时 | 104.02 | 7.315 | 7.46 | 7.575 | 25.128 | 2.573 | 0.011 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.0034 | 0.0003 | 3.132 | 0.318
21~22时 | 9.171 | 6.984 | 7.102 | 7.698 | 34.848 | 0.32 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0059 | 0.0001 | 4.894 | 0.045
22~23时 | 36.672 | 7.578 | 7.725 | 7.817 | 33.118 | 1.215 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0061 | 0.0002 | 3.225 | 0.118
23~24时 | 18.907 | 7.533 | 7.756 | 7.835 | 29.904 | 0.565 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0064 | 0.0001 | 0.632 | 0.012
有效日均值 |  |  | 7.3603 |  | 18.088 |  | 0.011 |  | 0.012 |  | 0.1061 |  | 3.481
最大值 | 129.14 | 7.578 | 8.086 | 8.394 | 34.848 | 2.573 | 0.028 | 0.003 | 0.032 | 0.002 | 0.379 | 0.0033 | 13.768 | 0.318
最小值 | 0.821 | 6.717 | 6.795 | 6.871 | 10.508 | 0.013 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.241 | 0
总量 | 572.4205 |  |  |  |  | 11.001 |  | 0.008 |  | 0.006 |  | 0.0124 |  | 1.213