## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-11-29 00:00:00 至 2024-11-29 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.482 | 7.35 | 7.409 | 7.545 | 25.364 | 0.063 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.537 | 0.001
01~02时 | 101.02 | 7.096 | 7.429 | 7.588 | 16.934 | 1.711 | 0.005 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.0026 | 0.0003 | 0.39 | 0.039
02~03时 | 107.727 | 7.318 | 7.635 | 7.739 | 20.217 | 2.157 | 0.005 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.0038 | 0.0004 | 1.195 | 0.124
03~04时 | 81.738 | 7.393 | 7.601 | 7.718 | 26.314 | 2.151 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.0056 | 0.0005 | 2.467 | 0.202
04~05时 | 36.742 | 7.264 | 7.473 | 7.592 | 28.654 | 0.991 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0058 | 0.0002 | 2.129 | 0.087
05~06时 | 2.807 | 7.104 | 7.152 | 7.252 | 33.08 | 0.093 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0061 | 0 | 1.6 | 0.004
06~07时 | 27.799 | 7.149 | 7.599 | 7.914 | 30.197 | 0.826 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.024 | 0.0008 | 1.238 | 0.033
07~08时 | 3.679 | 7.456 | 7.57 | 7.698 | 24.743 | 0.091 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.052 | 0.0002 | 0.623 | 0.002
08~09时 | 19.349 | 7.281 | 7.654 | 7.902 | 21.869 | 0.45 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.041 | 0.0009 | 0.535 | 0.011
09~10时 | 2.407 | 7.279 | 7.447 | 7.632 | 16.432 | 0.04 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.023 | 0.0001 | 0.385 | 0.001
10~11时 | 2.516 | 7.474 | 7.559 | 7.704 | 85.494 | 0.287 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.017 | 0 | 0.353 | 0.001
11~12时 | 6.068 | 7.342 | 7.663 | 7.813 | 198.175 | 1.203 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0093 | 0.0001 | 0.303 | 0.002
12~13时 | 62.163 | 7.277 | 7.538 | 7.83 | 133.919 | 7.477 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0081 | 0.0005 | 0.314 | 0.02
13~14时 | 46.077 | 6.7 | 7.292 | 7.591 | 12.822 | 0.591 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0063 | 0.0003 | 0.332 | 0.015
14~15时 | 12.782 | 7.594 | 7.723 | 7.784 | 12.854 | 0.164 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0049 | 0.0001 | 0.759 | 0.005
15~16时 | 2.406 | 7.596 | 7.643 | 7.722 | 12.913 | 0.031 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0029 | 0 | 1.433 | 0.003
16~17时 | 2.231 | 7.573 | 7.599 | 7.622 | 12.939 | 0.029 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0026 | 0 | 1.066 | 0.002
17~18时 | 17.709 | 7.389 | 7.801 | 7.967 | 12.99 | 0.23 | 0.010 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.485 | 0.009
18~19时 | 81.038 | 6.882 | 7.536 | 7.882 | 12.051 | 0.913 | 0.012 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.0018 | 0.0001 | 0.393 | 0.026
19~20时 | 92.911 | 7.323 | 7.464 | 7.581 | 10.254 | 0.953 | 0.014 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 0.256 | 0.024
20~21时 | 28.983 | 7.331 | 7.453 | 7.54 | 11.614 | 0.301 | 0.011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.428 | 0.008
21~22时 | 2.621 | 7.289 | 7.348 | 7.448 | 14.186 | 0.037 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.704 | 0.002
22~23时 | 30.038 | 7.38 | 7.783 | 7.935 | 15.11 | 0.454 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.679 | 0.02
23~24时 | 6.333 | 7.728 | 7.864 | 7.958 | 16.859 | 0.107 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.642 | 0.004
有效日均值 |  |  | 7.5519 |  | 33.583 |  | 0.006 |  | 0.010 |  | 0.0096 |  | 0.802
最大值 | 107.727 | 7.728 | 7.864 | 7.967 | 198.175 | 7.477 | 0.014 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.052 | 0.0009 | 2.467 | 0.202
最小值 | 2.231 | 6.7 | 7.152 | 7.252 | 10.254 | 0.029 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.256 | 0.001
总量 | 779.6359 |  |  |  |  | 21.348 |  | 0.005 |  | 0.007 |  | 0.0046 |  | 0.646