## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-11-29 00:00:00 至 2024-11-29 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.329 | 7.09 | 7.13 | 7.16 | 1.231 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.015 | 0 | 0.037 | 0 | 0.501 | 0.001
01~02时 | 5.604 | 7.09 | 7.13 | 7.16 | 1.1 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.037 | 0 | 0.5 | 0.003
02~03时 | 1.006 | 7.08 | 7.11 | 7.16 | 1.308 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.011 | 0 | 0.032 | 0 | 0.467 | 0
03~04时 | 0.193 | 7.04 | 7.11 | 7.15 | 1.7 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0093 | 0 | 0.031 | 0 | 0.395 | 0
04~05时 | 0 | 7.07 | 7.1 | 7.14 | 1.553 | 0 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.039 | 0 | 0.483 | 0
05~06时 | 0 | 7.08 | 7.11 | 7.14 | 1.3 | 0 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.011 | 0 | 0.042 | 0 | 0.686 | 0
06~07时 | 0 | 7.04 | 7.1 | 7.13 | 4.078 | 0 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.011 | 0 | 0.033 | 0 | 0.628 | 0
07~08时 | 0 | 7.06 | 7.09 | 7.13 | 9.314 | 0 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.496 | 0
08~09时 | 0 | 7.08 | 7.11 | 7.14 | 6.266 | 0 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.01 | 0 | 0.033 | 0 | 0.483 | 0
09~10时 | 0 | 7.11 | 7.15 | 7.2 | 1 | 0 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.01 | 0 | 0.034 | 0 | 0.453 | 0
10~11时 | 0 | 7.19 | 7.23 | 7.28 | 60.155 | 0 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.012 | 0 | 0.034 | 0 | 0.524 | 0
11~12时 | 0 | 7.15 | 7.25 | 7.33 | 170.014 | 0 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.025 | 0 | 0.034 | 0 | 0.685 | 0
12~13时 | 0 | 7.17 | 7.27 | 7.33 | 109.021 | 0 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.024 | 0 | 0.03 | 0 | 0.55 | 0
13~14时 | 8.823 | 7.19 | 7.23 | 7.26 | 2.4 | 0.021 | 0.006 | 0 | 0.013 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 0.029 | 0 | 0.245 | 0.002
14~15时 | 16.511 | 7.17 | 7.19 | 7.21 | 2.291 | 0.038 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.015 | 0.0003 | 0.03 | 0 | 0.26 | 0.004
15~16时 | 16.475 | 7.18 | 7.21 | 7.23 | 2.1 | 0.035 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0.03 | 0 | 0.291 | 0.005
16~17时 | 15.953 | 7.17 | 7.2 | 7.22 | 2.364 | 0.038 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0.025 | 0 | 0.342 | 0.005
17~18时 | 4.358 | 7.13 | 7.16 | 7.2 | 2.9 | 0.013 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.023 | 0 | 0.459 | 0.002
18~19时 | 0.746 | 7.09 | 7.14 | 7.18 | 2.414 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0090 | 0 | 0.023 | 0 | 0.529 | 0
19~20时 | 0.218 | 7.12 | 7.15 | 7.19 | 1.5 | 0 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.023 | 0 | 0.69 | 0
20~21时 | 0.058 | 7.13 | 7.16 | 7.19 | 1.951 | 0 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.025 | 0 | 0.632 | 0
21~22时 | 0.002 | 7.13 | 7.15 | 7.2 | 2.8 | 0 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0087 | 0 | 0.025 | 0 | 0.5 | 0
22~23时 | 0 | 7.09 | 7.16 | 7.2 | 74.449 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0087 | 0 | 0.027 | 0 | 0.513 | 0
23~24时 | 0 | 7.13 | 7.18 | 7.22 | 200 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0089 | 0 | 0.027 | 0 | 0.541 | 0
有效日均值 |  |  | 7.16 |  | 27.634 |  | 0.005 |  | 0.010 |  | 0.0120 |  | 0.031 |  | 0.494
最大值 | 16.511 | 7.19 | 7.27 | 7.33 | 200 | 0.038 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.025 | 0.0003 | 0.042 | 0 | 0.69 | 0.005
最小值 | 0 | 7.04 | 7.09 | 7.13 | 1 | 0 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.023 | 0 | 0.245 | 0
总量 | 71.278 |  |  |  |  | 0.155 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0009 |  | 0.002 |  | 0.023