## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-12-04 00:00:00 至 2024-12-04 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.06 | 6.809 | 6.944 | 7.165 | 3.831 | 0.004 | 0.014 | 0 | 0.014 | 0 | 0.168 | 0.0002 | 2.568 | 0.002
01~02时 | 4.794 | 6.803 | 7.253 | 7.588 | 4.214 | 0.02 | 0.028 | 0 | 0.023 | 0 | 0.334 | 0.0016 | 1.095 | 0.005
02~03时 | 56.196 | 7.137 | 7.595 | 8.489 | 3.378 | 0.172 | 0.022 | 0.001 | 0.021 | 0.001 | 0.334 | 0.018 | 0.836 | 0.041
03~04时 | 55.498 | 7.111 | 7.152 | 7.221 | 1.849 | 0.103 | 0.015 | 0.001 | 0.017 | 0.001 | 0.334 | 0.018 | 0.43 | 0.024
04~05时 | 6.72 | 7.22 | 7.368 | 7.501 | 2.687 | 0.018 | 0.011 | 0 | 0.014 | 0 | 0.232 | 0.0016 | 1.406 | 0.009
05~06时 | 31.788 | 7.501 | 7.723 | 7.965 | 4.214 | 0.134 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.083 | 0.0026 | 2.954 | 0.094
06~07时 | 7.967 | 7.685 | 7.772 | 7.883 | 3.948 | 0.032 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.081 | 0.0007 | 1.867 | 0.018
07~08时 | 22.861 | 7.688 | 8.634 | 9.505 | 3.453 | 0.079 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.077 | 0.0018 | 0.282 | 0.006
08~09时 | 12.734 | 8.016 | 8.279 | 8.86 | 2.361 | 0.036 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.065 | 0.0009 | 0.28 | 0.004
09~10时 | 2.473 | 7.826 | 7.904 | 8.018 | 0.334 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.046 | 0.0001 | 0.277 | 0.001
10~11时 | 101.537 | 6.859 | 7.928 | 8.299 | 0.952 | 0.123 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.039 | 0.0037 | 0.217 | 0.019
11~12时 | 35.063 | 8.132 | 8.38 | 8.741 | 2.1 | 0.074 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0.0010 | 0.129 | 0.005
12~13时 | 7.611 | 7.826 | 7.996 | 8.128 | 2.1 | 0.016 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.04 | 0.0003 | 0.176 | 0.001
13~14时 | 6.195 | 7.622 | 7.864 | 8.594 | 2.1 | 0.013 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.07 | 0.0004 | 0.303 | 0.002
14~15时 | 2.059 | 8.043 | 8.335 | 8.627 | 2.012 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.052 | 0.0001 | 0.318 | 0.001
15~16时 | 1.787 | 7.832 | 7.898 | 8.043 | 1.85 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.027 | 0 | 0.34 | 0.001
16~17时 | 1.852 | 7.736 | 7.805 | 7.849 | 2.328 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.02 | 0 | 0.317 | 0.001
17~18时 | 6.228 | 7.661 | 7.777 | 8.394 | 3.202 | 0.02 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.282 | 0.002
18~19时 | 105.962 | 7.216 | 8.149 | 8.368 | 2.933 | 0.304 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0.001 | 0.0084 | 0.0008 | 0.284 | 0.03
19~20时 | 129.747 | 8.28 | 8.484 | 8.732 | 2.442 | 0.317 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.0044 | 0.0006 | 0.287 | 0.037
20~21时 | 95.327 | 7.675 | 8 | 8.28 | 4.628 | 0.376 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.0033 | 0.0003 | 1.134 | 0.086
21~22时 | 19.75 | 7.499 | 7.679 | 7.99 | 8.628 | 0.17 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0018 | 0 | 2.404 | 0.047
22~23时 | 35.678 | 7.969 | 8.037 | 8.053 | 8.955 | 0.319 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 1.551 | 0.056
23~24时 | 4.915 | 7.675 | 7.839 | 8.015 | 9.563 | 0.047 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.272 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.8670 |  | 3.503 |  | 0.006 |  | 0.010 |  | 0.0862 |  | 0.834
最大值 | 129.747 | 8.28 | 8.634 | 9.505 | 9.563 | 0.376 | 0.028 | 0.001 | 0.023 | 0.001 | 0.334 | 0.018 | 2.954 | 0.094
最小值 | 1.06 | 6.803 | 6.944 | 7.165 | 0.334 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.129 | 0.001
总量 | 755.8118 |  |  |  |  | 2.390 |  | 0.003 |  | 0.008 |  | 0.0544 |  | 0.492