## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-12-05 00:00:00 至 2024-12-05 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 9.419 | 7.152 | 7.599 | 7.678 | 8.166 | 0.059 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.308 | 0.003
01~02时 | 102.124 | 7.142 | 8.126 | 8.497 | 5.571 | 0.569 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0.001 | 0.0004 | 0 | 0.361 | 0.037
02~03时 | 84.315 | 7.025 | 8.035 | 8.357 | 5.571 | 0.47 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0.001 | 0.0006 | 0.0001 | 0.295 | 0.024
03~04时 | 21.618 | 7.701 | 8.006 | 8.379 | 5.571 | 0.12 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.196 | 0.004
04~05时 | 6.591 | 7.657 | 7.74 | 7.802 | 28.278 | 0.09 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.228 | 0.001
05~06时 | 2.056 | 7.576 | 7.627 | 7.662 | 67.5 | 0.139 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.272 | 0.001
06~07时 | 4.125 | 7.493 | 7.651 | 7.721 | 59.061 | 0.237 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 0.275 | 0.001
07~08时 | 1.479 | 7.582 | 7.633 | 7.666 | 43.671 | 0.065 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0 | 0.034 | 0.0001 | 0.28 | 0
08~09时 | 10.455 | 4.486 | 7.59 | 8.179 | 37.578 | 0.299 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.026 | 0.0002 | 0.28 | 0.003
09~10时 | 23.024 | 6.484 | 7.649 | 7.929 | 27.203 | 0.626 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0.0003 | 0.281 | 0.006
10~11时 | 52.439 | 7.456 | 7.721 | 7.939 | 22.05 | 1.045 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.0005 | 0.281 | 0.015
11~12时 | 39.768 | 7.597 | 7.649 | 7.675 | 12.652 | 0.503 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0071 | 0.0003 | 0.282 | 0.011
12~13时 | 70.003 | 6.815 | 7.753 | 8.111 | 12.679 | 0.889 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.0056 | 0.0003 | 0.483 | 0.041
13~14时 | 109.352 | 5.663 | 7.958 | 8.456 | 12.728 | 1.392 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0.001 | 0.0033 | 0.0004 | 0.785 | 0.086
14~15时 | 8.374 | 7.732 | 7.955 | 8.131 | 12.582 | 0.106 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0026 | 0 | 1.806 | 0.015
15~16时 | 3.063 | 7.608 | 7.709 | 7.906 | 12.311 | 0.038 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0016 | 0 | 3.365 | 0.010
16~17时 | 2.636 | 7.62 | 7.67 | 7.717 | 78.628 | 0.258 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0013 | 0 | 2.592 | 0.006
17~18时 | 7.763 | 7.7 | 7.721 | 7.736 | 200 | 1.553 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0009 | 0 | 1.413 | 0.011
18~19时 | 52.44 | 7.322 | 7.584 | 7.712 | 142.171 | 5.964 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.976 | 0.04
19~20时 | 70.988 | 7.493 | 7.531 | 7.581 | 44.058 | 3.128 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.0008 | 0.0001 | 0.311 | 0.022
20~21时 | 35.262 | 7.142 | 7.267 | 7.549 | 38.259 | 1.504 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.334 | 0.011
21~22时 | 7.553 | 7.336 | 7.447 | 7.522 | 27.645 | 0.209 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0071 | 0.0001 | 0.366 | 0.003
22~23时 | 7.299 | 7.517 | 7.572 | 7.6 | 79.301 | 0.613 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.256 | 0.002
23~24时 | 8.213 | 7.595 | 7.617 | 7.634 | 199.832 | 1.641 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.1 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.7009 |  | 49.294 |  | 0.002 |  | 0.009 |  | 0.0061 |  | 0.672
最大值 | 109.352 | 7.732 | 8.126 | 8.497 | 200 | 5.964 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0.001 | 0.034 | 0.0005 | 3.365 | 0.086
最小值 | 1.479 | 4.486 | 7.267 | 7.522 | 5.571 | 0.038 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.1 | 0
总量 | 740.3699 |  |  |  |  | 21.517 |  | 0.001 |  | 0.007 |  | 0.0026 |  | 0.355