## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-12-05 00:00:00 至 2024-12-05 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.23 | 7.27 | 7.3 | 7.056 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.02 | 0 | 0.472 | 0
01~02时 | 4.452 | 7.25 | 7.3 | 7.36 | 3.811 | 0.017 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.019 | 0 | 0.296 | 0.001
02~03时 | 15.28 | 7.29 | 7.32 | 7.34 | 5.658 | 0.082 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.018 | 0 | 0.327 | 0.005
03~04时 | 3.406 | 7.19 | 7.24 | 7.29 | 9.694 | 0.033 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.018 | 0 | 0.399 | 0.001
04~05时 | 0.818 | 7.16 | 7.2 | 7.23 | 10.139 | 0.008 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.015 | 0 | 0.368 | 0
05~06时 | 0.424 | 7.17 | 7.19 | 7.2 | 11.112 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.014 | 0 | 0.294 | 0
06~07时 | 0.27 | 7.15 | 7.18 | 7.21 | 11.385 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.016 | 0 | 0.325 | 0
07~08时 | 0.203 | 7.16 | 7.18 | 7.19 | 12.145 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.016 | 0 | 0.398 | 0
08~09时 | 0.119 | 7.15 | 7.19 | 7.23 | 8.866 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.018 | 0 | 0.416 | 0
09~10时 | 0.021 | 7.2 | 7.22 | 7.24 | 1.7 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.019 | 0 | 0.459 | 0
10~11时 | 0 | 7.21 | 7.25 | 7.28 | 2.1 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.017 | 0 | 0.397 | 0
11~12时 | 0 | 7.26 | 7.31 | 7.37 | 2.9 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.016 | 0 | 0.25 | 0
12~13时 | 0 | 7.33 | 7.41 | 7.44 | 2.733 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.016 | 0 | 0.25 | 0
13~14时 | 6.735 | 7.36 | 7.39 | 7.42 | 2.4 | 0.016 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.016 | 0 | 0.25 | 0.002
14~15时 | 14.017 | 7.33 | 7.37 | 7.41 | 2.212 | 0.031 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.016 | 0 | 0.356 | 0.005
15~16时 | 3.287 | 7.2 | 7.24 | 7.33 | 1.8 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.016 | 0 | 0.606 | 0.002
16~17时 | 3.004 | 7.17 | 7.21 | 7.29 | 1.581 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.014 | 0 | 0.562 | 0.001
17~18时 | 15.487 | 7.24 | 7.28 | 7.31 | 1.1 | 0.017 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.013 | 0 | 0.457 | 0.007
18~19时 | 7.912 | 7.14 | 7.2 | 7.28 | 1.635 | 0.010 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.76 | 0.004 | 0.457 | 0.004
19~20时 | 0.778 | 7.13 | 7.15 | 7.17 | 2.9 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0018 | 0 | 1 | 0.001 | 0.457 | 0
20~21时 | 0.054 | 7.11 | 7.16 | 7.19 | 2.837 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.253 | 0 | 0.457 | 0
21~22时 | 0 | 7.15 | 7.2 | 7.24 | 2.7 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.017 | 0 | 0.457 | 0
22~23时 | 0 | 7.23 | 7.31 | 7.34 | 2.167 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.015 | 0 | 0.513 | 0
23~24时 | 1.952 | 7.24 | 7.29 | 7.32 | 1 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.014 | 0 | 0.646 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.25 |  | 4.651 |  | 0.004 |  | 0.005 |  | 0.0015 |  | 0.098 |  | 0.411
最大值 | 15.487 | 7.36 | 7.41 | 7.44 | 12.145 | 0.082 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0023 | 0 | 1 | 0.004 | 0.646 | 0.007
最小值 | 0 | 7.11 | 7.15 | 7.17 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.013 | 0 | 0.25 | 0
总量 | 78.218 |  |  |  |  | 0.241 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0001 |  | 0.006 |  | 0.030