## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-12-06 00:00:00 至 2024-12-06 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 37.985 | 7.016 | 7.593 | 7.814 | 159.733 | 3.881 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0024 | 0.0001 | 0.177 | 0.010
01~02时 | 88.231 | 7.508 | 7.869 | 8.323 | 86.345 | 7.618 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 0.295 | 0.026
02~03时 | 62.591 | 6.738 | 7.619 | 7.888 | 69.91 | 4.134 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 0.315 | 0.02
03~04时 | 50.318 | 7.555 | 7.604 | 7.692 | 39.83 | 2.004 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0017 | 0.0001 | 0.345 | 0.017
04~05时 | 25.253 | 7.559 | 7.667 | 7.932 | 38.557 | 0.956 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.265 | 0.006
05~06时 | 21.094 | 7.596 | 7.624 | 7.657 | 36.192 | 0.763 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.134 | 0.003
06~07时 | 9.982 | 7.621 | 7.635 | 7.649 | 54.412 | 0.537 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.196 | 0.002
07~08时 | 5.827 | 7.564 | 7.615 | 7.649 | 88.25 | 0.514 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.036 | 0.0002 | 0.298 | 0.002
08~09时 | 13.94 | 7.462 | 7.666 | 7.932 | 74.918 | 0.776 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.028 | 0.0002 | 0.218 | 0.002
09~10时 | 13.231 | 7.722 | 7.836 | 7.943 | 50.16 | 0.664 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0.085 | 0.001
10~11时 | 65.125 | 6.561 | 7.451 | 7.768 | 47.736 | 3.026 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0.0006 | 0.165 | 0.014
11~12时 | 61.868 | 7.427 | 7.786 | 8.137 | 43.234 | 2.675 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0063 | 0.0004 | 0.298 | 0.018
12~13时 | 95.075 | 7.343 | 7.588 | 8.008 | 75.103 | 8.517 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.0050 | 0.0004 | 0.305 | 0.029
13~14时 | 54.661 | 7.142 | 7.211 | 7.393 | 134.288 | 7.34 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.0029 | 0.0002 | 0.316 | 0.017
14~15时 | 8.26 | 7.193 | 7.39 | 7.491 | 111.238 | 0.93 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0045 | 0 | 1.031 | 0.008
15~16时 | 23.479 | 7.483 | 8.077 | 8.337 | 68.43 | 1.607 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0069 | 0.0002 | 2.23 | 0.052
16~17时 | 2.637 | 7.542 | 7.681 | 8.146 | 58.918 | 0.16 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0052 | 0 | 1.556 | 0.004
17~18时 | 42.469 | 6.92 | 7.345 | 7.559 | 41.253 | 1.752 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0027 | 0.0001 | 0.424 | 0.018
18~19时 | 120.935 | 6.82 | 6.897 | 7.001 | 40.521 | 4.907 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.066 | 0.0077 | 4.442 | 0.514
19~20时 | 78.154 | 6.552 | 6.887 | 7.023 | 39.162 | 3.061 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.164 | 0.012 | 10.683 | 0.835
20~21时 | 4.477 | 6.549 | 6.714 | 6.914 | 41.672 | 0.186 | 0.015 | 0 | 0.007 | 0 | 0.123 | 0.0006 | 9.922 | 0.045
21~22时 | 6.015 | 6.926 | 7.185 | 7.284 | 46.332 | 0.279 | 0.027 | 0 | 0.004 | 0 | 0.058 | 0.0004 | 8.654 | 0.052
22~23时 | 3.168 | 7.29 | 7.337 | 7.366 | 98.92 | 0.254 | 0.029 | 0 | 0.004 | 0 | 0.045 | 0.0002 | 5.47 | 0.021
23~24时 | 2.161 | 7.244 | 7.286 | 7.319 | 196.584 | 0.425 | 0.031 | 0 | 0.005 | 0 | 0.023 | 0.0001 | 0.49 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.4824 |  | 72.571 |  | 0.006 |  | 0.006 |  | 0.0263 |  | 2.013
最大值 | 120.935 | 7.722 | 8.077 | 8.337 | 196.584 | 8.517 | 0.031 | 0 | 0.01 | 0.001 | 0.164 | 0.012 | 10.683 | 0.835
最小值 | 2.161 | 6.549 | 6.714 | 6.914 | 36.192 | 0.16 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.085 | 0.001
总量 | 896.9469 |  |  |  |  | 56.966 |  | 0.003 |  | 0.005 |  | 0.0248 |  | 1.717