## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-12-06 00:00:00 至 2024-12-06 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 10.221 | 7.24 | 7.28 | 7.31 | 1.496 | 0.013 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.013 | 0 | 0.646 | 0.007
01~02时 | 7.707 | 7.18 | 7.22 | 7.25 | 2.5 | 0.019 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.646 | 0.005
02~03时 | 3.407 | 7.11 | 7.15 | 7.22 | 70.967 | 0.122 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.018 | 0 | 0.615 | 0.002
03~04时 | 0.815 | 7.09 | 7.11 | 7.13 | 200 | 0.163 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.019 | 0 | 0.54 | 0
04~05时 | 0.394 | 7.11 | 7.16 | 7.19 | 200 | 0.079 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.763 | 0 | 0.539 | 0
05~06时 | 0.248 | 7.15 | 7.17 | 7.19 | 200 | 0.049 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 1 | 0 | 0.538 | 0
06~07时 | 0.182 | 7.16 | 7.18 | 7.2 | 149.349 | 0.028 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 1 | 0 | 0.538 | 0
07~08时 | 0.116 | 7.18 | 7.19 | 7.2 | 1.8 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 1 | 0 | 0.537 | 0
08~09时 | 0.016 | 7.16 | 7.18 | 7.2 | 1.801 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 1 | 0 | 0.537 | 0
09~10时 | 0 | 7.17 | 7.18 | 7.2 | 1.804 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 1 | 0 | 0.537 | 0
10~11时 | 0 | 7.18 | 7.2 | 7.21 | 1.804 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 1 | 0 | 0.538 | 0
11~12时 | 0 | 7.19 | 7.21 | 7.24 | 1.804 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 1 | 0 | 0.549 | 0
12~13时 | 1.32 | 7.21 | 7.24 | 7.27 | 1.804 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 1 | 0.001 | 0.555 | 0.001
13~14时 | 14.93 | 7.21 | 7.24 | 7.25 | 1.804 | 0.027 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 1 | 0.015 | 0.551 | 0.008
14~15时 | 14.514 | 7.16 | 7.19 | 7.22 | 1.804 | 0.026 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 1 | 0.015 | 0.527 | 0.008
15~16时 | 2.303 | 7.12 | 7.14 | 7.17 | 1.804 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.71 | 0.002 | 0.468 | 0.001
16~17时 | 4.025 | 7.11 | 7.15 | 7.21 | 61.923 | 0.576 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.129 | 0.001 | 0.438 | 0.002
17~18时 | 15.322 | 7.15 | 7.18 | 7.21 | 162.713 | 2.488 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0067 | 0.0001 | 0.129 | 0.002 | 0.368 | 0.006
18~19时 | 4.619 | 7.11 | 7.13 | 7.15 | 2.664 | 0.012 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0077 | 0 | 0.079 | 0 | 0.411 | 0.002
19~20时 | 0.498 | 7.08 | 7.1 | 7.15 | 2.8 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.063 | 0 | 0.514 | 0
20~21时 | 8.401 | 7.11 | 7.18 | 7.24 | 2.352 | 0.017 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.774 | 0.008 | 0.526 | 0.005
21~22时 | 10.996 | 7.12 | 7.18 | 7.23 | 1.4 | 0.015 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0053 | 0.0001 | 1 | 0.011 | 0.556 | 0.006
22~23时 | 1.295 | 7.04 | 7.1 | 7.14 | 1.432 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.261 | 0.001 | 0.575 | 0.001
23~24时 | 0.149 | 7.05 | 7.1 | 7.14 | 1.5 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.026 | 0 | 0.62 | 0
有效日均值 |  |  | 7.17 |  | 44.889 |  | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.0027 |  | 0.583 |  | 0.536
最大值 | 15.322 | 7.24 | 7.28 | 7.31 | 200 | 2.488 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 1 | 0.015 | 0.646 | 0.008
最小值 | 0 | 7.04 | 7.1 | 7.13 | 1.4 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.368 | 0
总量 | 101.476 |  |  |  |  | 3.646 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0003 |  | 0.057 |  | 0.053