## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-12-07 00:00:00 至 2024-12-07 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.016 | 7.298 | 7.356 | 7.412 | 148.895 | 0.303 | 0.028 | 0 | 0.007 | 0 | 0.018 | 0 | 0.466 | 0.001
01~02时 | 1.916 | 7.288 | 7.372 | 7.434 | 60.329 | 0.116 | 0.026 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.427 | 0.001
02~03时 | 5.098 | 7.311 | 7.485 | 7.707 | 44.065 | 0.126 | 0.016 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.371 | 0.002
03~04时 | 5.222 | 7.698 | 7.747 | 7.782 | 13.86 | 0.072 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.277 | 0.001
04~05时 | 119.539 | 6.554 | 7.091 | 7.7 | 25.855 | 3.304 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.001 | 0.0030 | 0.0003 | 1.883 | 0.254
05~06时 | 89.549 | 7.274 | 7.441 | 7.72 | 48.131 | 4.31 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 4.607 | 0.413
06~07时 | 67.501 | 7.276 | 7.349 | 7.444 | 42.102 | 3.138 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.025 | 0.0006 | 5.279 | 0.325
07~08时 | 2.935 | 7.145 | 7.192 | 7.31 | 30.904 | 0.091 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.063 | 0.0002 | 6.408 | 0.019
08~09时 | 2.076 | 7.204 | 7.274 | 7.315 | 28.905 | 0.06 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.051 | 0.0001 | 4.864 | 0.010
09~10时 | 76.325 | 7.108 | 7.265 | 7.739 | 25.451 | 1.943 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.032 | 0.0025 | 2.272 | 0.173
10~11时 | 105.798 | 6.588 | 7.069 | 7.347 | 24.397 | 2.556 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0.024 | 0.0024 | 3.815 | 0.44
11~12时 | 140.88 | 7.058 | 7.194 | 7.429 | 22.41 | 3.157 | 0.004 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.012 | 0.0018 | 6.443 | 0.908
12~13时 | 113.025 | 7.079 | 7.216 | 7.574 | 24.557 | 2.645 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.0097 | 0.0012 | 8.098 | 0.822
13~14时 | 28.495 | 7.329 | 7.563 | 7.641 | 23.835 | 0.777 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0053 | 0.0002 | 10.916 | 0.311
14~15时 | 32.204 | 7.045 | 7.147 | 7.335 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0043 | 0.0001 | 7.079 | 0.209
15~16时 | 20.284 | 7.149 | 7.339 | 7.445 | 5.816 | 0.019 | 0.014 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0028 | 0.0001 | 0.546 | 0.011
16~17时 | 2.882 | 7.186 | 7.251 | 7.305 | 22.961 | 0.068 | 0.010 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.376 | 0.001
17~18时 | 2.342 | 7.194 | 7.23 | 7.263 | 12.172 | 0.029 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.103 | 0
18~19时 | 121.654 | 6.73 | 6.987 | 7.347 | 9.128 | 1.108 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 0.404 | 0.05
19~20时 | 105.365 | 6.751 | 6.912 | 7.024 | 3.795 | 0.4 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 0.85 | 0.09
20~21时 | 94.912 | 6.709 | 6.817 | 6.934 | 5.835 | 0.548 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 3.1 | 0.288
21~22时 | 62.147 | 6.683 | 7.315 | 8.225 | 9.411 | 0.585 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 6.669 | 0.414
22~23时 | 13.254 | 7.425 | 7.898 | 8.233 | 9.471 | 0.125 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 4.117 | 0.082
23~24时 | 2.351 | 7.136 | 7.244 | 7.424 | 9.575 | 0.023 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.288 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.2818 |  | 21.511 |  | 0.007 |  | 0.005 |  | 0.0119 |  | 3.319
最大值 | 140.88 | 7.698 | 7.898 | 8.233 | 148.895 | 4.31 | 0.028 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.063 | 0.0025 | 10.916 | 0.908
最小值 | 1.916 | 6.554 | 6.817 | 6.934 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.103 | 0
总量 | 1217.7784 |  |  |  |  | 24.707 |  | 0.004 |  | 0.006 |  | 0.0101 |  | 4.825