## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-12-07 00:00:00 至 2024-12-07 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.13 | 7.15 | 7.17 | 1.82 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.021 | 0 | 0.547 | 0
01~02时 | 7.385 | 7.13 | 7.16 | 7.18 | 2.5 | 0.018 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.019 | 0 | 0.369 | 0.003
02~03时 | 14.437 | 7.12 | 7.14 | 7.17 | 2.592 | 0.037 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.018 | 0 | 0.351 | 0.005
03~04时 | 2.981 | 7.04 | 7.08 | 7.12 | 2.8 | 0.008 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.018 | 0 | 0.305 | 0.001
04~05时 | 1.127 | 7.03 | 7.06 | 7.09 | 2.256 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.02 | 0 | 0.325 | 0
05~06时 | 0.737 | 7.04 | 7.07 | 7.09 | 1.1 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.02 | 0 | 0.369 | 0
06~07时 | 0.604 | 7.06 | 7.09 | 7.11 | 1.434 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.019 | 0 | 0.47 | 0
07~08时 | 0.533 | 7.04 | 7.08 | 7.1 | 2.2 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.019 | 0 | 0.704 | 0
08~09时 | 0.381 | 7.04 | 7.07 | 7.1 | 2.066 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.761 | 0 | 0.7 | 0
09~10时 | 0.2 | 7.03 | 7.06 | 7.11 | 1.8 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 1 | 0 | 0.695 | 0
10~11时 | 0.131 | 7.07 | 7.1 | 7.12 | 1.484 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0032 | 0 | 1 | 0 | 0.68 | 0
11~12时 | 0.008 | 7.07 | 7.09 | 7.12 | 0.759 | 0 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0 | 0.163 | 0 | 0.65 | 0
12~13时 | 0.926 | 7.07 | 7.11 | 7.13 | 19.369 | 0.052 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0 | 0.002 | 0 | 0.649 | 0.001
13~14时 | 14.904 | 7.08 | 7.11 | 7.12 | 56.59 | 0.843 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0069 | 0.0001 | 0.002 | 0 | 0.648 | 0.010
14~15时 | 15.822 | 7.06 | 7.09 | 7.11 | 41.413 | 0.678 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0064 | 0.0001 | 0.001 | 0 | 0.535 | 0.009
15~16时 | 14.239 | 7.05 | 7.06 | 7.08 | 0.378 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0037 | 0.0001 | 0.001 | 0 | 0.249 | 0.004
16~17时 | 11.989 | 7.03 | 7.06 | 7.09 | 66.634 | 0.42 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.757 | 0.008 | 0.308 | 0.003
17~18时 | 1.828 | 6.98 | 7.01 | 7.04 | 199.146 | 0.364 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0037 | 0 | 1 | 0.002 | 0.457 | 0.001
18~19时 | 0.235 | 6.96 | 7.01 | 7.08 | 199.146 | 0.047 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.685 | 0 | 0.398 | 0
19~20时 | 0.134 | 6.99 | 7.03 | 7.08 | 47.812 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.017 | 0 | 0.247 | 0
20~21时 | 11.868 | 7.02 | 7.06 | 7.09 | 3.174 | 0.038 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.76 | 0.011 | 0.247 | 0.003
21~22时 | 3.373 | 6.99 | 7.04 | 7.08 | 3.174 | 0.011 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0008 | 0 | 1 | 0.003 | 0.245 | 0.001
22~23时 | 0.348 | 6.97 | 7.01 | 7.04 | 66.814 | 0.009 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.25 | 0 | 0.377 | 0
23~24时 | 0.006 | 7 | 7.03 | 7.06 | 200 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.685 | 0
有效日均值 |  |  | 7.07 |  | 32.27 |  | 0.006 |  | 0.006 |  | 0.0036 |  | 0.315 |  | 0.416
最大值 | 15.822 | 7.13 | 7.16 | 7.18 | 200 | 0.843 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.017 | 0.0001 | 1 | 0.011 | 0.704 | 0.01
最小值 | 0 | 6.96 | 7.01 | 7.04 | 0.378 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.245 | 0
总量 | 104.196 |  |  |  |  | 2.376 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.0004 |  | 0.025 |  | 0.036