## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-12-08 00:00:00 至 2024-12-08 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 4.44 | 7.154 | 7.259 | 7.823 | 6.491 | 0.016 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.362 | 0.002
01~02时 | 7.568 | 7.426 | 7.656 | 8.119 | 1.009 | 0.008 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.472 | 0.004
02~03时 | 85.477 | 6.649 | 7.053 | 7.461 | 1.006 | 0.086 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 0.431 | 0.035
03~04时 | 112.427 | 6.934 | 7.06 | 7.313 | 1 | 0.112 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0.0016 | 0.0002 | 0.364 | 0.041
04~05时 | 98.149 | 7.266 | 7.438 | 7.512 | 3.106 | 0.304 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0017 | 0.0002 | 1.913 | 0.187
05~06时 | 21.509 | 7.109 | 7.353 | 7.566 | 6.849 | 0.147 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0019 | 0 | 4.237 | 0.091
06~07时 | 6.642 | 7.148 | 7.25 | 7.333 | 6.757 | 0.045 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 2.664 | 0.023
07~08时 | 2.968 | 7.036 | 7.092 | 7.148 | 6.596 | 0.02 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.025 | 0.0001 | 0.272 | 0.001
08~09时 | 16.501 | 7.067 | 7.288 | 7.664 | 4.57 | 0.038 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.019 | 0.0002 | 0.421 | 0.010
09~10时 | 9.07 | 7.297 | 7.389 | 7.481 | 1.007 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0098 | 0.0001 | 0.645 | 0.006
10~11时 | 77.883 | 6.296 | 7.067 | 7.351 | 1.155 | 0.097 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0.001 | 0.0077 | 0.0005 | 0.526 | 0.036
11~12时 | 118.021 | 7.006 | 7.247 | 7.47 | 1.4 | 0.165 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0.001 | 0.0044 | 0.0005 | 0.332 | 0.039
12~13时 | 90.344 | 7.167 | 7.231 | 7.276 | 2.749 | 0.237 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.0035 | 0.0003 | 1.521 | 0.128
13~14时 | 46.158 | 7.254 | 7.375 | 7.507 | 4.982 | 0.23 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0022 | 0.0001 | 3.461 | 0.16
14~15时 | 3.359 | 6.899 | 7.07 | 7.391 | 4.769 | 0.016 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0020 | 0 | 2.308 | 0.008
15~16时 | 2.727 | 6.895 | 6.928 | 6.975 | 4.387 | 0.012 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.427 | 0.001
16~17时 | 3.807 | 6.836 | 6.918 | 7.06 | 3.317 | 0.014 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.344 | 0.001
17~18时 | 21.857 | 6.945 | 7.287 | 7.597 | 1.4 | 0.031 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.209 | 0.005
18~19时 | 88.931 | 6.562 | 6.988 | 7.437 | 1.76 | 0.164 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 0.275 | 0.026
19~20时 | 112.022 | 6.787 | 6.956 | 7.074 | 2.4 | 0.269 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0.0001 | 0.382 | 0.043
20~21时 | 88.557 | 6.936 | 6.965 | 7.026 | 3.268 | 0.272 | 0.006 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0029 | 0.0002 | 2.506 | 0.185
21~22时 | 24.411 | 6.691 | 6.895 | 7.24 | 4.812 | 0.117 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0064 | 0.0002 | 5.747 | 0.14
22~23时 | 15.322 | 7.003 | 7.12 | 7.202 | 5.026 | 0.074 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0052 | 0.0001 | 3.614 | 0.081
23~24时 | 2.72 | 6.932 | 6.964 | 7.009 | 5.407 | 0.015 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.121 | 0
有效日均值 |  |  | 7.1608 |  | 3.551 |  | 0.003 |  | 0.005 |  | 0.0050 |  | 1.398
最大值 | 118.021 | 7.426 | 7.656 | 8.119 | 6.849 | 0.304 | 0.007 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.025 | 0.0005 | 5.747 | 0.187
最小值 | 2.72 | 6.296 | 6.895 | 6.975 | 1 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.121 | 0
总量 | 1060.8823 |  |  |  |  | 2.498 |  | 0.004 |  | 0.006 |  | 0.0031 |  | 1.253