## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-12-08 00:00:00 至 2024-12-08 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.01 | 7.04 | 7.05 | 199.162 | 0 | 0.013 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.757 | 0 | 0.603 | 0
01~02时 | 0 | 7.02 | 7.05 | 7.08 | 197.407 | 0 | 0.031 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0 | 1 | 0 | 0.392 | 0
02~03时 | 0 | 7.02 | 7.04 | 7.06 | 197.407 | 0 | 0.031 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.284 | 0 | 0.392 | 0
03~04时 | 0 | 7.01 | 7.03 | 7.06 | 197.407 | 0 | 0.031 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.053 | 0 | 0.391 | 0
04~05时 | 0 | 7.01 | 7.03 | 7.04 | 197.407 | 0 | 0.031 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.766 | 0 | 0.391 | 0
05~06时 | 0 | 7 | 7.02 | 7.06 | 197.407 | 0 | 0.031 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0 | 1 | 0 | 0.39 | 0
06~07时 | 0 | 6.99 | 7.01 | 7.02 | 197.407 | 0 | 0.031 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0 | 1 | 0 | 0.39 | 0
07~08时 | 0 | 6.98 | 7.01 | 7.04 | 197.407 | 0 | 0.031 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0 | 1 | 0 | 0.39 | 0
08~09时 | 0 | 6.98 | 7.01 | 7.03 | 197.407 | 0 | 0.031 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0 | 1 | 0 | 0.39 | 0
09~10时 | 0 | 7 | 7.06 | 7.13 | 197.407 | 0 | 0.031 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0009 | 0 | 1 | 0 | 0.39 | 0
10~11时 | 0 | 7 | 7.04 | 7.11 | 137.758 | 0 | 0.019 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.241 | 0 | 0.41 | 0
11~12时 | 0 | 7.02 | 7.07 | 7.19 | 2.9 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.02 | 0 | 0.453 | 0
12~13时 | 0 | 7.14 | 7.2 | 7.26 | 2.288 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.032 | 0 | 0.393 | 0
13~14时 | 0 | 7.2 | 7.24 | 7.27 | 1 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.036 | 0 | 0.247 | 0
14~15时 | 1.673 | 7.2 | 7.27 | 7.32 | 1.097 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.026 | 0 | 0.322 | 0.001
15~16时 | 15.462 | 7.16 | 7.19 | 7.21 | 1.3 | 0.02 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.023 | 0 | 0.498 | 0.008
16~17时 | 15.09 | 7.14 | 7.17 | 7.2 | 1.716 | 0.025 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.017 | 0 | 0.486 | 0.007
17~18时 | 3.076 | 7.09 | 7.11 | 7.14 | 2.6 | 0.008 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.015 | 0 | 0.457 | 0.001
18~19时 | 5.575 | 7.09 | 7.13 | 7.17 | 2.504 | 0.014 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.02 | 0 | 0.482 | 0.003
19~20时 | 5.176 | 7.08 | 7.11 | 7.14 | 2.3 | 0.012 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.022 | 0 | 0.541 | 0.003
20~21时 | 14.614 | 7.1 | 7.13 | 7.16 | 2.334 | 0.034 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.019 | 0 | 0.528 | 0.008
21~22时 | 3.017 | 7.04 | 7.07 | 7.1 | 2.4 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.018 | 0 | 0.498 | 0.002
22~23时 | 0.669 | 7.01 | 7.05 | 7.08 | 2.016 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.015 | 0 | 0.542 | 0
23~24时 | 0.306 | 7.01 | 7.04 | 7.08 | 1.2 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.646 | 0
有效日均值 |  |  | 7.09 |  | 1.932 |  | 0.015 |  | 0.011 |  | 0.0011 |  | 0.349 |  | 0.497
最大值 | 15.462 | 7.2 | 7.27 | 7.32 | 199.162 | 0.034 | 0.031 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0028 | 0 | 1 | 0 | 0.646 | 0.008
最小值 | 0 | 6.98 | 7.01 | 7.02 | 1 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.014 | 0 | 0.247 | 0
总量 | 64.656 |  |  |  |  | 0.122 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0001 |  | 0.001 |  | 0.033