## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-12-09 00:00:00 至 2024-12-09 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.428 | 7.014 | 7.075 | 7.145 | 3.442 | 0.009 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.215 | 0.001
01~02时 | 31.706 | 6.88 | 6.946 | 7.079 | 0.166 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0022 | 0.0001 | 0.369 | 0.012
02~03时 | 104.322 | 6.524 | 7.015 | 7.212 | 2.481 | 0.268 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.014 | 0.0016 | 3.58 | 0.387
03~04时 | 76.204 | 6.799 | 7.172 | 7.263 | 6.339 | 0.483 | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.034 | 0.0027 | 8.838 | 0.673
04~05时 | 76.635 | 6.828 | 6.953 | 7.161 | 14.591 | 1.03 | 0.008 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.034 | 0.0027 | 9.649 | 0.731
05~06时 | 31.956 | 6.58 | 6.747 | 6.83 | 28.343 | 0.906 | 0.009 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.034 | 0.0011 | 10.976 | 0.351
06~07时 | 8.842 | 6.61 | 7.016 | 7.169 | 29.254 | 0.256 | 0.015 | 0 | 0.016 | 0 | 0.092 | 0.0006 | 10.424 | 0.094
07~08时 | 2.246 | 6.794 | 6.874 | 6.997 | 30.896 | 0.069 | 0.021 | 0 | 0.009 | 0 | 0.183 | 0.0004 | 9.504 | 0.021
08~09时 | 1.928 | 6.856 | 6.946 | 7.007 | 21.942 | 0.043 | 0.02 | 0 | 0.007 | 0 | 0.112 | 0.0002 | 6.188 | 0.012
09~10时 | 29.779 | 6.719 | 6.93 | 7.332 | 7.019 | 0.209 | 0.019 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.661 | 0.02
10~11时 | 91.228 | 6.299 | 7.395 | 8.201 | 4.79 | 0.321 | 0.015 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0100 | 0.0014 | 0.562 | 0.046
11~12时 | 84.351 | 6.622 | 7.41 | 8.237 | 1.1 | 0.093 | 0.010 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.023 | 0.0020 | 0.398 | 0.034
12~13时 | 17.658 | 6.59 | 6.978 | 7.196 | 1.778 | 0.029 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.02 | 0.0004 | 1.192 | 0.018
13~14时 | 20.251 | 7.194 | 7.238 | 7.31 | 2.9 | 0.059 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.015 | 0.0003 | 2.507 | 0.051
14~15时 | 27.36 | 7.119 | 7.278 | 7.333 | 2.542 | 0.075 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.012 | 0.0004 | 1.663 | 0.059
15~16时 | 13.07 | 7.337 | 7.366 | 7.396 | 1.9 | 0.025 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0077 | 0.0001 | 0.353 | 0.005
16~17时 | 12.65 | 7.378 | 7.41 | 7.449 | 2.087 | 0.026 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0062 | 0.0001 | 0.291 | 0.004
17~18时 | 7.265 | 7.253 | 7.406 | 7.484 | 2.4 | 0.017 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.188 | 0.001
18~19时 | 76.065 | 6.466 | 7.321 | 7.531 | 2.325 | 0.175 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0029 | 0.0002 | 0.229 | 0.018
19~20时 | 97.855 | 6.775 | 7.091 | 7.495 | 2.2 | 0.215 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 0.298 | 0.029
20~21时 | 108.879 | 6.639 | 6.688 | 6.776 | 1.532 | 0.174 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0056 | 0.0006 | 1.983 | 0.198
21~22时 | 22.419 | 6.649 | 6.935 | 7.179 | 0.419 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0.0003 | 4.646 | 0.104
22~23时 | 9.423 | 7.024 | 7.172 | 7.559 | 0.862 | 0.010 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 3.029 | 0.023
23~24时 | 16.756 | 7.193 | 7.324 | 7.502 | 1.599 | 0.027 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0072 | 0.0001 | 0.335 | 0.006
有效日均值 |  |  | 7.1124 |  | 7.204 |  | 0.006 |  | 0.006 |  | 0.0272 |  | 3.253
最大值 | 108.879 | 7.378 | 7.41 | 8.237 | 30.896 | 1.03 | 0.021 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.183 | 0.0027 | 10.976 | 0.731
最小值 | 1.928 | 6.299 | 6.688 | 6.776 | 0.166 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.188 | 0.001
总量 | 971.2872 |  |  |  |  | 4.533 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.0155 |  | 2.896