## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-12-09 00:00:00 至 2024-12-09 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 10.6 | 7 | 7.11 | 7.16 | 1.491 | 0.017 | 0.007 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.015 | 0 | 0.541 | 0.005
01~02时 | 16.104 | 7.09 | 7.1 | 7.13 | 2.1 | 0.034 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.015 | 0 | 0.289 | 0.005
02~03时 | 5.947 | 7.04 | 7.07 | 7.11 | 2.118 | 0.013 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.015 | 0 | 0.363 | 0.002
03~04时 | 0.513 | 7.02 | 7.05 | 7.08 | 2.157 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.015 | 0 | 0.539 | 0
04~05时 | 0.015 | 7.01 | 7.05 | 7.08 | 2.2 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.016 | 0 | 0.539 | 0
05~06时 | 0 | 7.03 | 7.06 | 7.1 | 2.3 | 0 | 0.005 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.016 | 0 | 0.538 | 0
06~07时 | 0 | 7.06 | 7.11 | 7.14 | 2.401 | 0 | 0.005 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.014 | 0 | 0.526 | 0
07~08时 | 0 | 7.08 | 7.11 | 7.14 | 2.6 | 0 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.014 | 0 | 0.496 | 0
08~09时 | 0 | 7.08 | 7.13 | 7.16 | 2.504 | 0 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.014 | 0 | 0.465 | 0
09~10时 | 0 | 7.11 | 7.16 | 7.22 | 2.3 | 0 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.014 | 0 | 0.392 | 0
10~11时 | 0 | 7.17 | 7.23 | 7.28 | 2.236 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.012 | 0 | 0.349 | 0
11~12时 | 0 | 7.23 | 7.29 | 7.37 | 2.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0 | 0.011 | 0 | 0.012 | 0 | 0.247 | 0
12~13时 | 0 | 7.32 | 7.39 | 7.45 | 1.916 | 0 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0 | 0.01 | 0 | 0.011 | 0 | 0.322 | 0
13~14时 | 4.799 | 7.29 | 7.37 | 7.45 | 1.523 | 0.007 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.011 | 0 | 0.5 | 0.002
14~15时 | 14.299 | 7.24 | 7.3 | 7.32 | 1.388 | 0.02 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0048 | 0.0001 | 0.014 | 0 | 0.544 | 0.008
15~16时 | 2.476 | 7.16 | 7.2 | 7.25 | 1.1 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.015 | 0 | 0.648 | 0.002
16~17时 | 0.277 | 7.16 | 7.19 | 7.23 | 1.356 | 0 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.016 | 0 | 0.648 | 0
17~18时 | 0.815 | 7.17 | 7.22 | 7.27 | 1.9 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.016 | 0 | 0.648 | 0.001
18~19时 | 13.847 | 7.22 | 7.26 | 7.31 | 2.035 | 0.028 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.017 | 0 | 0.648 | 0.009
19~20时 | 10.287 | 7.18 | 7.21 | 7.23 | 2.3 | 0.024 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.017 | 0 | 0.648 | 0.007
20~21时 | 3.493 | 7.14 | 7.18 | 7.21 | 2.49 | 0.008 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.014 | 0 | 0.636 | 0.002
21~22时 | 0.679 | 7.13 | 7.15 | 7.18 | 2.9 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.013 | 0 | 0.606 | 0
22~23时 | 0.228 | 7.14 | 7.18 | 7.2 | 2.53 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.015 | 0 | 0.531 | 0
23~24时 | 0.104 | 7.15 | 7.19 | 7.23 | 1.8 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.015 | 0 | 0.354 | 0
有效日均值 |  |  | 7.18 |  | 2.073 |  | 0.004 |  | 0.017 |  | 0.0026 |  | 0.014 |  | 0.501
最大值 | 16.104 | 7.32 | 7.39 | 7.45 | 2.9 | 0.034 | 0.007 | 0 | 0.019 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.017 | 0 | 0.648 | 0.009
最小值 | 0 | 7 | 7.05 | 7.08 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.247 | 0
总量 | 84.486 |  |  |  |  | 0.160 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0002 |  | 0.001 |  | 0.043