## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-12-10 00:00:00 至 2024-12-10 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.124 | 7.089 | 7.164 | 7.23 | 1.787 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.362 | 0.001
01~02时 | 1.924 | 7.086 | 7.12 | 7.186 | 2.1 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0057 | 0 | 0.403 | 0.001
02~03时 | 77.369 | 6.471 | 6.843 | 7.325 | 1.95 | 0.144 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.0047 | 0.0003 | 0.403 | 0.031
03~04时 | 71.006 | 6.145 | 6.325 | 6.469 | 1.7 | 0.121 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.0032 | 0.0002 | 0.403 | 0.029
04~05时 | 44.124 | 6.254 | 6.706 | 7.24 | 1.521 | 0.068 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0028 | 0.0001 | 0.403 | 0.018
05~06时 | 6.905 | 7.039 | 7.149 | 7.272 | 1.2 | 0.008 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.404 | 0.003
06~07时 | 2.126 | 6.977 | 7.056 | 7.132 | 1.723 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.39 | 0.001
07~08时 | 1.922 | 6.961 | 7.016 | 7.095 | 2.6 | 0.005 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.034 | 0.0001 | 0.369 | 0.001
08~09时 | 5.554 | 7.091 | 7.226 | 7.574 | 2.451 | 0.013 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.029 | 0.0001 | 0.29 | 0.001
09~10时 | 20.267 | 6.745 | 7.382 | 7.561 | 2.2 | 0.045 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.021 | 0.0004 | 0.165 | 0.003
10~11时 | 118.384 | 6.054 | 6.442 | 6.737 | 1.748 | 0.201 | 0.007 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.107 | 0.013 | 5.549 | 0.73
11~12时 | 93.251 | 5.928 | 6.065 | 6.301 | 0.924 | 0.086 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.245 | 0.022 | 14.21 | 1.325
12~13时 | 27.249 | 5.777 | 5.956 | 6.288 | 3.55 | 0.036 | 0.016 | 0 | 0.003 | 0 | 0.183 | 0.0064 | 15.931 | 0.394
13~14时 | 3.056 | 6.285 | 6.469 | 6.649 | 7.958 | 0.024 | 0.027 | 0 | 0.003 | 0 | 0.086 | 0.0003 | 18.862 | 0.058
14~15时 | 23.671 | 6.654 | 7.139 | 7.309 | 7.383 | 0.177 | 0.032 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.082 | 0.0020 | 15.14 | 0.373
15~16时 | 2.116 | 6.992 | 7.082 | 7.208 | 6.424 | 0.014 | 0.038 | 0 | 0.012 | 0 | 0.076 | 0.0002 | 9.235 | 0.02
16~17时 | 2.224 | 6.965 | 6.994 | 7.026 | 4.282 | 0.010 | 0.039 | 0 | 0.011 | 0 | 0.14 | 0.0003 | 6.441 | 0.015
17~18时 | 4.55 | 6.984 | 7.105 | 7.46 | 0.419 | 0.002 | 0.039 | 0 | 0.010 | 0 | 0.242 | 0.0011 | 1.614 | 0.007
18~19时 | 83.567 | 6.583 | 6.888 | 7.393 | 1.042 | 0.112 | 0.031 | 0.002 | 0.011 | 0.001 | 0.148 | 0.0086 | 1.217 | 0.086
19~20时 | 131.579 | 6.547 | 6.589 | 6.646 | 2.1 | 0.276 | 0.022 | 0.003 | 0.011 | 0.001 | 0.0007 | 0.0001 | 0.578 | 0.076
20~21时 | 118.738 | 6.641 | 6.674 | 6.693 | 1.84 | 0.22 | 0.016 | 0.002 | 0.009 | 0.001 | 0.0041 | 0.0005 | 1.96 | 0.227
21~22时 | 26.628 | 6.675 | 6.842 | 7.262 | 1.4 | 0.037 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0094 | 0.0003 | 4.182 | 0.111
22~23时 | 10.67 | 7.244 | 7.323 | 7.389 | 1.548 | 0.015 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0089 | 0.0001 | 2.699 | 0.04
23~24时 | 2.907 | 7.184 | 7.214 | 7.263 | 1.8 | 0.005 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0082 | 0 | 0.314 | 0.001
有效日均值 |  |  | 6.8658 |  | 2.569 |  | 0.014 |  | 0.007 |  | 0.0612 |  | 4.230
最大值 | 131.579 | 7.244 | 7.382 | 7.574 | 7.958 | 0.276 | 0.039 | 0.003 | 0.012 | 0.001 | 0.245 | 0.022 | 18.862 | 1.325
最小值 | 1.922 | 5.777 | 5.956 | 6.288 | 0.419 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.165 | 0.001
总量 | 881.9224 |  |  |  |  | 1.631 |  | 0.011 |  | 0.007 |  | 0.0578 |  | 3.551