## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-12-10 00:00:00 至 2024-12-10 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 3.366 | 7.19 | 7.23 | 7.26 | 1.863 | 0.007 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.015 | 0 | 0.366 | 0.001
01~02时 | 16.15 | 7.25 | 7.27 | 7.29 | 2 | 0.032 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.015 | 0 | 0.395 | 0.006
02~03时 | 12.814 | 7.14 | 7.2 | 7.26 | 1.731 | 0.024 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.013 | 0 | 0.413 | 0.005
03~04时 | 1.537 | 7.1 | 7.13 | 7.15 | 1.2 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.013 | 0 | 0.456 | 0.001
04~05时 | 0.124 | 7.11 | 7.12 | 7.15 | 1.637 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.013 | 0 | 0.456 | 0
05~06时 | 0 | 7.08 | 7.11 | 7.15 | 2.5 | 0 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.013 | 0 | 0.455 | 0
06~07时 | 0 | 7.11 | 7.17 | 7.2 | 2.247 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.015 | 0 | 0.511 | 0
07~08时 | 0 | 7.15 | 7.18 | 7.21 | 1.7 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.016 | 0 | 0.644 | 0
08~09时 | 0 | 7.19 | 7.21 | 7.23 | 1.935 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.013 | 0 | 0.633 | 0
09~10时 | 0 | 7.19 | 7.21 | 7.23 | 2.4 | 0 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.603 | 0
10~11时 | 0 | 7.21 | 7.24 | 7.27 | 2.283 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.012 | 0 | 0.572 | 0
11~12时 | 0 | 7.22 | 7.26 | 7.29 | 2.03 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.012 | 0 | 0.497 | 0
12~13时 | 0 | 7.25 | 7.29 | 7.33 | 1.748 | 0 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.013 | 0 | 0.423 | 0
13~14时 | 4.839 | 7.28 | 7.31 | 7.34 | 1.14 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.013 | 0 | 0.247 | 0.001
14~15时 | 15.836 | 7.3 | 7.33 | 7.35 | 1.444 | 0.023 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.012 | 0 | 0.377 | 0.006
15~16时 | 16.4 | 7.29 | 7.31 | 7.33 | 2.1 | 0.034 | 0.003 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.012 | 0 | 0.687 | 0.011
16~17时 | 12.457 | 7.23 | 7.27 | 7.3 | 1.767 | 0.024 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.012 | 0 | 0.619 | 0.008
17~18时 | 1.668 | 7.2 | 7.22 | 7.24 | 1.1 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.455 | 0.001
18~19时 | 0.319 | 7.18 | 7.2 | 7.23 | 1.094 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.468 | 0
19~20时 | 0.048 | 7.18 | 7.2 | 7.23 | 1.085 | 0 | 0.007 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.014 | 0 | 0.497 | 0
20~21时 | 0 | 7.19 | 7.21 | 7.25 | 1.09 | 0 | 0.005 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.014 | 0 | 0.455 | 0
21~22时 | 0 | 7.22 | 7.26 | 7.28 | 1.1 | 0 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.014 | 0 | 0.351 | 0
22~23时 | 0 | 7.24 | 7.27 | 7.31 | 1.5 | 0 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.013 | 0 | 0.352 | 0
23~24时 | 0 | 7.26 | 7.28 | 7.3 | 2.3 | 0 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.013 | 0 | 0.351 | 0
有效日均值 |  |  | 7.23 |  | 1.708 |  | 0.004 |  | 0.016 |  | 0.0014 |  | 0.013 |  | 0.470
最大值 | 16.4 | 7.3 | 7.33 | 7.35 | 2.5 | 0.034 | 0.007 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.016 | 0 | 0.687 | 0.011
最小值 | 0 | 7.08 | 7.11 | 7.15 | 1.085 | 0 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.247 | 0
总量 | 85.557 |  |  |  |  | 0.154 |  | 0 |  | 0.002 |  | 0.0001 |  | 0.001 |  | 0.041