## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-12-11 00:00:00 至 2024-12-11 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 6.702 | 7.26 | 7.28 | 7.3 | 2.367 | 0.016 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.012 | 0 | 0.32 | 0.002
01~02时 | 16.068 | 7.25 | 7.28 | 7.3 | 2.5 | 0.04 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.012 | 0 | 0.245 | 0.004
02~03时 | 4.542 | 7.16 | 7.19 | 7.25 | 2.057 | 0.011 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.012 | 0 | 0.362 | 0.001
03~04时 | 0.383 | 7.1 | 7.13 | 7.16 | 1.1 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.643 | 0
04~05时 | 0.004 | 7.1 | 7.14 | 7.19 | 1.38 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.013 | 0 | 0.643 | 0
05~06时 | 0 | 7.15 | 7.17 | 7.19 | 1.9 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.643 | 0
06~07时 | 0 | 7.15 | 7.18 | 7.2 | 2.2 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.587 | 0
07~08时 | 0 | 7.15 | 7.17 | 7.19 | 2.8 | 0 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.005 | 0 | 0.452 | 0
08~09时 | 0 | 7.15 | 7.17 | 7.19 | 2.467 | 0 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.496 | 0
09~10时 | 2.223 | 7.14 | 7.17 | 7.18 | 1.8 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.010 | 0 | 0.6 | 0.001
10~11时 | 6.435 | 7.16 | 7.18 | 7.19 | 1.9 | 0.012 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0030 | 0 | 0.012 | 0 | 0.526 | 0.004
11~12时 | 6.787 | 7.14 | 7.17 | 7.19 | 2.1 | 0.014 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0.013 | 0 | 0.349 | 0.002
12~13时 | 16.005 | 7.15 | 7.17 | 7.18 | 2.226 | 0.036 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 0.014 | 0 | 0.361 | 0.006
13~14时 | 6.676 | 7.11 | 7.13 | 7.17 | 2.5 | 0.017 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.014 | 0 | 0.39 | 0.003
14~15时 | 2.244 | 7.11 | 7.14 | 7.16 | 2.5 | 0.006 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.004 | 0 | 0.403 | 0.001
15~16时 | 1.785 | 7.13 | 7.17 | 7.2 | 2.5 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0.001
16~17时 | 1.539 | 7.17 | 7.2 | 7.22 | 2.5 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.001
17~18时 | 1.776 | 3.99 | 6.94 | 7.22 | 34.156 | 0.061 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.112 | 0 | 0.412 | 0.001
18~19时 | 1.84 | 3.97 | 6.67 | 7.08 | 31.153 | 0.057 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0093 | 0 | 0.432 | 0.001 | 0.321 | 0.001
19~20时 | 1.843 | 7 | 7.09 | 7.14 | 1.35 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.026 | 0 | 0.025 | 0 | 0.268 | 0 | 0.099 | 0
20~21时 | 3.203 | 7 | 7.11 | 7.15 | 1.531 | 0.005 | 0.007 | 0 | 0.026 | 0 | 0.023 | 0.0001 | 0.053 | 0 | 0.115 | 0
21~22时 | 12.344 | 7.08 | 7.13 | 7.16 | 1.9 | 0.023 | 0.007 | 0 | 0.026 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 0.053 | 0.001 | 0.163 | 0.002
22~23时 | 14.528 | 7.07 | 7.11 | 7.13 | 2.108 | 0.031 | 0.004 | 0 | 0.022 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 0.039 | 0.001 | 0.182 | 0.003
23~24时 | 6.401 | 6.98 | 7.06 | 7.1 | 2.5 | 0.016 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0056 | 0 | 0.035 | 0 | 0.229 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.13 |  | 4.646 |  | 0.004 |  | 0.016 |  | 0.0067 |  | 0.048 |  | 0.390
最大值 | 16.068 | 7.26 | 7.28 | 7.3 | 34.156 | 0.061 | 0.007 | 0 | 0.026 | 0 | 0.025 | 0.0002 | 0.432 | 0.001 | 0.643 | 0.006
最小值 | 0 | 3.97 | 6.67 | 7.08 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0
总量 | 113.331 |  |  |  |  | 0.361 |  | 0 |  | 0.002 |  | 0.0009 |  | 0.004 |  | 0.033