## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-12-11 00:00:00 至 2024-12-11 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.468 | 7.218 | 7.303 | 7.349 | 2.208 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.402 | 0.001
01~02时 | 2.246 | 7.299 | 7.321 | 7.364 | 2.9 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0 | 0.543 | 0.001
02~03时 | 90.188 | 6.82 | 7.068 | 7.499 | 2.64 | 0.231 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0.0010 | 0.487 | 0.042
03~04时 | 65.066 | 6.751 | 6.923 | 7.089 | 2.2 | 0.143 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0.0007 | 0.398 | 0.026
04~05时 | 51.865 | 6.578 | 6.643 | 6.751 | 2.424 | 0.122 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.029 | 0.0013 | 2.795 | 0.112
05~06时 | 3.938 | 6.595 | 6.737 | 6.872 | 2.8 | 0.011 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.058 | 0.0002 | 6.65 | 0.026
06~07时 | 2.81 | 6.888 | 7.009 | 7.065 | 1.88 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.06 | 0.0002 | 4.931 | 0.014
07~08时 | 2.224 | 7.028 | 7.086 | 7.187 | 0.335 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.064 | 0.0001 | 2.127 | 0.005
08~09时 | 1.794 | 7.199 | 7.275 | 7.344 | 1.099 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.053 | 0.0001 | 1.458 | 0.003
09~10时 | 1.743 | 7.238 | 7.278 | 7.312 | 2.4 | 0.004 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.036 | 0.0001 | 0.366 | 0.001
10~11时 | 94.321 | 6.992 | 7.141 | 7.432 | 2.585 | 0.252 | 0.008 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.028 | 0.0024 | 0.389 | 0.038
11~12时 | 91.853 | 6.959 | 6.995 | 7.025 | 2.9 | 0.266 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.0015 | 0.427 | 0.039
12~13时 | 54.961 | 6.99 | 7.018 | 7.042 | 2.567 | 0.141 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0.0008 | 1.135 | 0.062
13~14时 | 29.646 | 7.037 | 7.069 | 7.152 | 2 | 0.059 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0098 | 0.0003 | 2.289 | 0.068
14~15时 | 3.433 | 7.152 | 7.239 | 7.301 | 1.789 | 0.006 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0077 | 0 | 1.79 | 0.006
15~16时 | 2.732 | 7.195 | 7.253 | 7.293 | 1.43 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.975 | 0.003
16~17时 | 2.374 | 7.305 | 7.401 | 7.452 | 0.93 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.716 | 0.002
17~18时 | 2.1 | 7.314 | 7.395 | 7.458 | 0.082 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.293 | 0.001
18~19时 | 66.718 | 6.933 | 7.303 | 7.567 | 0.756 | 0.103 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0017 | 0.0001 | 0.355 | 0.029
19~20时 | 91.058 | 6.859 | 6.928 | 7.014 | 1.9 | 0.173 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 0.45 | 0.041
20~21时 | 19.684 | 7.012 | 7.141 | 7.327 | 1.226 | 0.032 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0019 | 0 | 1.096 | 0.014
21~22时 | 3.332 | 7.283 | 7.324 | 7.359 | 0.082 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0033 | 0 | 2.153 | 0.007
22~23时 | 2.407 | 7.259 | 7.357 | 7.452 | 0.83 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0028 | 0 | 1.54 | 0.004
23~24时 | 2.167 | 7.259 | 7.293 | 7.327 | 2.1 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.535 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.1463 |  | 1.753 |  | 0.005 |  | 0.002 |  | 0.0184 |  | 1.429
最大值 | 94.321 | 7.314 | 7.401 | 7.567 | 2.9 | 0.266 | 0.009 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.064 | 0.0024 | 6.65 | 0.112
最小值 | 1.743 | 6.578 | 6.643 | 6.751 | 0.082 | 0 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.293 | 0.001
总量 | 691.1409 |  |  |  |  | 1.578 |  | 0.003 |  | 0.001 |  | 0.0088 |  | 0.544