## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-12-12 00:00:00 至 2024-12-12 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.063 | 7.341 | 7.445 | 7.535 | 2.285 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.466 | 0.001
01~02时 | 1.964 | 7.406 | 7.435 | 7.461 | 2.6 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.353 | 0.001
02~03时 | 1.896 | 7.406 | 7.491 | 7.588 | 2.6 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.345 | 0.001
03~04时 | 1.854 | 7.379 | 7.433 | 7.473 | 2.6 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.332 | 0.001
04~05时 | 82.168 | 6.586 | 7.063 | 7.6 | 2.637 | 0.218 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 0.362 | 0.031
05~06时 | 71.105 | 6.465 | 6.609 | 6.992 | 2.7 | 0.192 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.411 | 0.029
06~07时 | 26.242 | 6.534 | 6.917 | 7.198 | 2.589 | 0.068 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0.0003 | 0.392 | 0.010
07~08时 | 3.018 | 7.181 | 7.214 | 7.262 | 2.4 | 0.007 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.029 | 0.0001 | 0.361 | 0.001
08~09时 | 2.32 | 7.172 | 7.21 | 7.262 | 2.326 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.025 | 0.0001 | 0.414 | 0.001
09~10时 | 2.086 | 7.173 | 7.201 | 7.277 | 2.2 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.019 | 0 | 0.496 | 0.001
10~11时 | 91.262 | 7.018 | 7.15 | 7.402 | 1.793 | 0.147 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0.0017 | 0.47 | 0.042
11~12时 | 109.96 | 6.996 | 7.038 | 7.108 | 1.1 | 0.121 | 0.005 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0.0020 | 0.429 | 0.047
12~13时 | 48.532 | 7.052 | 7.114 | 7.135 | 2.192 | 0.071 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0.0009 | 1.661 | 0.042
13~14时 | 3.54 | 7.055 | 7.085 | 7.125 | 4.051 | 0.014 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 3.729 | 0.013
14~15时 | 2.547 | 7.117 | 7.195 | 7.374 | 4.051 | 0.010 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0 | 3.729 | 0.009
15~16时 | 2.295 | 7.255 | 7.317 | 7.396 | 8.768 | 0.02 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.033 | 0.0001 | 2.668 | 0.006
16~17时 | 3.949 | 7.281 | 7.322 | 7.366 | 11.253 | 0.046 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.033 | 0.0001 | 2.553 | 0.009
17~18时 | 1.695 | 7.316 | 7.345 | 7.379 | 9.824 | 0.017 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0 | 3.306 | 0.006
18~19时 | 76.322 | 6.76 | 7.284 | 7.568 | 9.376 | 0.693 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0.0008 | 2.325 | 0.128
19~20时 | 94.508 | 6.862 | 7.11 | 7.203 | 8.465 | 0.8 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0071 | 0.0007 | 0.4 | 0.038
20~21时 | 64.993 | 6.862 | 6.977 | 7.012 | 10.529 | 0.682 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0059 | 0.0004 | 0.4 | 0.026
21~22时 | 43.807 | 6.765 | 6.88 | 6.958 | 14.72 | 0.645 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0039 | 0.0002 | 0.4 | 0.018
22~23时 | 2.699 | 6.763 | 6.924 | 6.979 | 15.829 | 0.042 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0031 | 0 | 1.949 | 0.005
23~24时 | 2.671 | 6.949 | 6.991 | 7.093 | 18.082 | 0.048 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0018 | 0 | 4.742 | 0.013
有效日均值 |  |  | 7.1568 |  | 6.040 |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.0124 |  | 1.362
最大值 | 109.96 | 7.406 | 7.491 | 7.6 | 18.082 | 0.8 | 0.006 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.033 | 0.002 | 4.742 | 0.128
最小值 | 1.695 | 6.465 | 6.609 | 6.958 | 1.1 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.332 | 0.001
总量 | 743.5095 |  |  |  |  | 3.872 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.0076 |  | 0.477