## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-12-13 00:00:00 至 2024-12-13 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 4.367 | 7.091 | 7.19 | 7.225 | 16.175 | 0.071 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0 | 3.318 | 0.015
01~02时 | 4.217 | 7.163 | 7.189 | 7.217 | 12.303 | 0.052 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.522 | 0.002
02~03时 | 41.47 | 6.57 | 7.141 | 7.32 | 10.815 | 0.418 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.393 | 0.014
03~04时 | 59.36 | 7.019 | 7.069 | 7.112 | 7.784 | 0.462 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.157 | 0.009
04~05时 | 117.554 | 7.005 | 7.088 | 7.104 | 9.65 | 1.127 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0010 | 0.0001 | 1.745 | 0.199
05~06时 | 49.761 | 7.011 | 7.06 | 7.099 | 13.168 | 0.655 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 4.642 | 0.231
06~07时 | 5.607 | 7.052 | 7.132 | 7.189 | 13.496 | 0.075 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 3.147 | 0.019
07~08时 | 3.175 | 7.124 | 7.191 | 7.235 | 14.113 | 0.045 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.039 | 0.0001 | 0.422 | 0.001
08~09时 | 2.536 | 7.193 | 7.242 | 7.303 | 12.79 | 0.033 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.03 | 0.0001 | 0.797 | 0.002
09~10时 | 2.3 | 7.18 | 7.237 | 7.281 | 10.261 | 0.024 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 1.435 | 0.003
10~11时 | 46.497 | 6.975 | 7.262 | 7.392 | 9.353 | 0.415 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0.0005 | 1.054 | 0.039
11~12时 | 99.3 | 7.058 | 7.213 | 7.256 | 7.617 | 0.756 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0068 | 0.0007 | 0.406 | 0.04
12~13时 | 32.924 | 6.975 | 7.091 | 7.172 | 8.706 | 0.261 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0056 | 0.0002 | 0.85 | 0.018
13~14时 | 8.644 | 7.016 | 7.095 | 7.171 | 10.767 | 0.093 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0037 | 0 | 1.676 | 0.014
14~15时 | 5.75 | 7.067 | 7.161 | 7.214 | 10.628 | 0.062 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0029 | 0 | 1.195 | 0.008
15~16时 | 2.565 | 7.109 | 7.152 | 7.182 | 10.341 | 0.027 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.316 | 0.001
16~17时 | 8.372 | 7.11 | 7.265 | 7.402 | 9.31 | 0.084 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.294 | 0.003
17~18时 | 2.196 | 7.194 | 7.235 | 7.266 | 7.359 | 0.016 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.253 | 0.001
18~19时 | 6.908 | 6.784 | 7.265 | 7.386 | 6.998 | 0.045 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.292 | 0.002
19~20时 | 100.798 | 6.739 | 7.581 | 8.189 | 6.254 | 0.63 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 0.364 | 0.037
20~21时 | 82.768 | 6.58 | 7.545 | 8.018 | 8.022 | 0.641 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 1.292 | 0.095
21~22时 | 54.682 | 7.192 | 7.424 | 7.805 | 11.367 | 0.622 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 3.015 | 0.165
22~23时 | 19.877 | 6.882 | 7.03 | 7.196 | 14.854 | 0.238 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 3.721 | 0.062
23~24时 | 2.889 | 6.872 | 6.912 | 6.965 | 21.451 | 0.062 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 4.941 | 0.014
有效日均值 |  |  | 7.1992 |  | 10.983 |  | 0.003 |  | 0.002 |  | 0.0062 |  | 1.510
最大值 | 117.554 | 7.194 | 7.581 | 8.189 | 21.451 | 1.127 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.039 | 0.0007 | 4.941 | 0.231
最小值 | 2.196 | 6.57 | 6.912 | 6.965 | 6.254 | 0.016 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.157 | 0.001
总量 | 764.5277 |  |  |  |  | 6.915 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | 0.0023 |  | 0.995