## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-12-13 00:00:00 至 2024-12-13 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 4.905 | 6.95 | 7 | 7.04 | 1.497 | 0.009 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.041 | 0 | 0.497 | 0.003
01~02时 | 15.886 | 6.97 | 6.99 | 7 | 2.1 | 0.033 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0068 | 0.0001 | 0.04 | 0.001 | 0.602 | 0.010
02~03时 | 6.302 | 6.91 | 6.96 | 6.99 | 2.237 | 0.014 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0070 | 0 | 0.038 | 0 | 0.614 | 0.004
03~04时 | 0.523 | 6.88 | 6.92 | 6.95 | 2.5 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0079 | 0 | 0.037 | 0 | 0.643 | 0
04~05时 | 0.016 | 6.9 | 6.94 | 6.97 | 1.828 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0083 | 0 | 0.04 | 0 | 0.569 | 0
05~06时 | 0 | 6.89 | 6.93 | 6.96 | 0.449 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0 | 0.01 | 0 | 0.041 | 0 | 0.39 | 0
06~07时 | 0 | 6.9 | 6.94 | 6.96 | 1.067 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.378 | 0
07~08时 | 0.214 | 6.88 | 6.93 | 6.95 | 2.25 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0 | 0.011 | 0 | 0.04 | 0 | 0.349 | 0
08~09时 | 4.469 | 6.86 | 6.92 | 6.94 | 1.855 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0 | 0.011 | 0 | 0.039 | 0 | 0.446 | 0.002
09~10时 | 0.551 | 6.88 | 6.91 | 6.94 | 1.1 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0 | 0.011 | 0 | 0.039 | 0 | 0.682 | 0
10~11时 | 0.016 | 6.88 | 6.92 | 6.95 | 1.883 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0 | 0.013 | 0 | 0.038 | 0 | 0.658 | 0
11~12时 | 2.229 | 6.89 | 6.94 | 6.96 | 3.38 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0 | 0.027 | 0.0001 | 0.038 | 0 | 0.599 | 0.001
12~13时 | 15.14 | 6.94 | 6.96 | 6.98 | 2.827 | 0.042 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0 | 0.025 | 0.0004 | 0.04 | 0.001 | 0.508 | 0.008
13~14时 | 15.714 | 6.94 | 6.96 | 6.98 | 1.688 | 0.027 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.041 | 0.001 | 0.284 | 0.004
14~15时 | 7.556 | 6.91 | 6.96 | 6.98 | 1.624 | 0.013 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.039 | 0 | 0.401 | 0.002
15~16时 | 3.988 | 6.9 | 6.95 | 7.02 | 1.5 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0.018 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0.038 | 0 | 0.682 | 0.003
16~17时 | 11.296 | 6.96 | 7 | 7.02 | 1.745 | 0.018 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0.04 | 0 | 0.639 | 0.007
17~18时 | 1.374 | 6.93 | 6.96 | 6.99 | 2.251 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0099 | 0 | 0.04 | 0 | 0.534 | 0.001
18~19时 | 0.102 | 6.93 | 6.98 | 7.01 | 2.131 | 0 | 0.001 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0097 | 0 | 0.039 | 0 | 0.479 | 0
19~20时 | 0 | 6.97 | 7.01 | 7.04 | 1.9 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.039 | 0 | 0.346 | 0
20~21时 | 0 | 6.97 | 7.01 | 7.04 | 1.463 | 0 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0088 | 0 | 0.04 | 0 | 0.346 | 0
21~22时 | 0 | 6.97 | 7 | 7.02 | 0.561 | 0 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.04 | 0 | 0.346 | 0
22~23时 | 0 | 6.97 | 7 | 7.03 | 1.094 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0097 | 0 | 0.039 | 0 | 0.432 | 0
23~24时 | 0 | 6.97 | 7 | 7.02 | 2.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0088 | 0 | 0.039 | 0 | 0.639 | 0
有效日均值 |  |  | 6.96 |  | 1.797 |  | 0.002 |  | 0.017 |  | 0.0116 |  | 0.039 |  | 0.503
最大值 | 15.886 | 6.97 | 7.01 | 7.04 | 3.38 | 0.042 | 0.007 | 0 | 0.019 | 0 | 0.027 | 0.0004 | 0.041 | 0.001 | 0.682 | 0.01
最小值 | 0 | 6.86 | 6.91 | 6.94 | 0.449 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.037 | 0 | 0.284 | 0
总量 | 90.281 |  |  |  |  | 0.185 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0013 |  | 0.004 |  | 0.045