## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-12-14 00:00:00 至 2024-12-14 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.471 | 6.948 | 7.089 | 7.19 | 20.115 | 0.05 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 3.928 | 0.010
01~02时 | 2.299 | 7.009 | 7.045 | 7.073 | 17.559 | 0.04 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 2.047 | 0.005
02~03时 | 2.204 | 7.066 | 7.18 | 7.301 | 14.937 | 0.033 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 1.442 | 0.003
03~04时 | 2.14 | 7.077 | 7.114 | 7.135 | 9.921 | 0.021 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.382 | 0.001
04~05时 | 69.938 | 6.965 | 7.112 | 7.367 | 9.245 | 0.622 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 0.383 | 0.027
05~06时 | 93.753 | 6.841 | 6.947 | 6.973 | 7.952 | 0.746 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0017 | 0.0002 | 0.385 | 0.036
06~07时 | 15.255 | 6.683 | 6.741 | 6.841 | 10.716 | 0.132 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 1.734 | 0.011
07~08时 | 2.514 | 6.71 | 6.859 | 6.955 | 16.002 | 0.04 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.026 | 0.0001 | 4.275 | 0.011
08~09时 | 7.563 | 4.694 | 6.931 | 7.128 | 16.282 | 0.127 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.023 | 0.0001 | 3.916 | 0.025
09~10时 | 2.135 | 6.701 | 6.992 | 7.378 | 16.859 | 0.036 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0 | 3.239 | 0.007
10~11时 | 74.242 | 7.153 | 7.343 | 7.462 | 14.783 | 0.965 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0.0010 | 2.207 | 0.098
11~12时 | 75.081 | 7.19 | 7.261 | 7.311 | 10.855 | 0.815 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0.0008 | 0.29 | 0.022
12~13时 | 23.505 | 7.228 | 7.472 | 7.711 | 10.885 | 0.255 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0.0003 | 0.337 | 0.007
13~14时 | 2.901 | 7.35 | 7.44 | 7.496 | 10.944 | 0.032 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.427 | 0.001
14~15时 | 2.292 | 7.495 | 7.561 | 7.577 | 10.536 | 0.024 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.54 | 0.001
15~16时 | 1.778 | 7.552 | 7.579 | 7.607 | 9.749 | 0.017 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.755 | 0.001
16~17时 | 2.793 | 7.562 | 7.597 | 7.636 | 9.369 | 0.026 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0025 | 0 | 0.695 | 0.002
17~18时 | 1.753 | 7.59 | 7.62 | 7.652 | 8.637 | 0.015 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.581 | 0.001
18~19时 | 71.865 | 7.191 | 7.665 | 7.992 | 8.695 | 0.627 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0017 | 0.0001 | 0.517 | 0.034
19~20时 | 96.599 | 7.997 | 8.299 | 8.487 | 8.806 | 0.851 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0024 | 0.0002 | 0.395 | 0.038
20~21时 | 86.942 | 7.887 | 8.171 | 8.404 | 10.305 | 0.924 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0.0019 | 0.0002 | 0.853 | 0.083
21~22时 | 89.279 | 7.503 | 7.762 | 7.979 | 13.172 | 1.176 | 0.005 | 0 | 0.02 | 0.002 | 0.0011 | 0.0001 | 1.728 | 0.154
22~23时 | 25.189 | 7.35 | 7.387 | 7.499 | 15.151 | 0.339 | 0.005 | 0 | 0.022 | 0.001 | 0.0019 | 0 | 2.403 | 0.046
23~24时 | 3.047 | 7.361 | 7.394 | 7.432 | 18.937 | 0.058 | 0.006 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0031 | 0 | 3.695 | 0.011
有效日均值 |  |  | 7.3573 |  | 12.517 |  | 0.005 |  | 0.006 |  | 0.0066 |  | 1.548
最大值 | 96.599 | 7.997 | 8.299 | 8.487 | 20.115 | 1.176 | 0.006 | 0.001 | 0.026 | 0.002 | 0.026 | 0.001 | 4.275 | 0.154
最小值 | 1.753 | 4.694 | 6.741 | 6.841 | 7.952 | 0.015 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.29 | 0.001
总量 | 757.5472 |  |  |  |  | 7.973 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.0034 |  | 0.636