## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-12-14 00:00:00 至 2024-12-14 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 6.95 | 6.99 | 7.02 | 2.302 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.039 | 0 | 0.627 | 0
01~02时 | 0.815 | 6.92 | 6.97 | 7 | 2.5 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.039 | 0 | 0.597 | 0
02~03时 | 13.11 | 6.95 | 6.98 | 7 | 2.435 | 0.032 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0080 | 0.0001 | 0.039 | 0.001 | 0.494 | 0.007
03~04时 | 3.151 | 6.92 | 6.96 | 6.99 | 2.3 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0089 | 0 | 0.039 | 0 | 0.24 | 0.001
04~05时 | 0.682 | 6.91 | 6.94 | 6.96 | 2.061 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0093 | 0 | 0.039 | 0 | 0.271 | 0
05~06时 | 0.307 | 6.91 | 6.94 | 6.96 | 1.6 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 0.011 | 0 | 0.039 | 0 | 0.346 | 0
06~07时 | 0.168 | 6.92 | 6.94 | 6.96 | 1.566 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 0.011 | 0 | 0.038 | 0 | 0.431 | 0
07~08时 | 0.042 | 6.91 | 6.94 | 6.95 | 1.5 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 0.012 | 0 | 0.038 | 0 | 0.638 | 0
08~09时 | 0 | 6.92 | 6.94 | 6.97 | 1.908 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0 | 0.011 | 0 | 0.039 | 0 | 0.65 | 0
09~10时 | 0 | 6.93 | 6.97 | 7.01 | 2.7 | 0 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.039 | 0 | 0.68 | 0
10~11时 | 0 | 6.97 | 7.03 | 7.08 | 2.768 | 0 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0 | 0.012 | 0 | 0.038 | 0 | 0.614 | 0
11~12时 | 0 | 7.05 | 7.1 | 7.16 | 2.9 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0 | 0.028 | 0 | 0.038 | 0 | 0.45 | 0
12~13时 | 0.537 | 7.12 | 7.19 | 7.22 | 2.641 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0 | 0.026 | 0 | 0.038 | 0 | 0.402 | 0
13~14时 | 13.753 | 7.11 | 7.14 | 7.22 | 2.1 | 0.029 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.038 | 0.001 | 0.284 | 0.004
14~15时 | 15.926 | 7.11 | 7.12 | 7.14 | 1.829 | 0.029 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0 | 0.016 | 0.0003 | 0.037 | 0.001 | 0.345 | 0.005
15~16时 | 15.851 | 7.11 | 7.12 | 7.14 | 1.3 | 0.021 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.037 | 0.001 | 0.494 | 0.008
16~17时 | 11.266 | 7.09 | 7.13 | 7.15 | 1.785 | 0.017 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.04 | 0 | 0.464 | 0.005
17~18时 | 1.718 | 7.09 | 7.12 | 7.14 | 2.8 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0 | 0.01 | 0 | 0.041 | 0 | 0.39 | 0.001
18~19时 | 0.624 | 7.08 | 7.12 | 7.15 | 2.38 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 0.01 | 0 | 0.039 | 0 | 0.348 | 0
19~20时 | 0.409 | 7.11 | 7.14 | 7.17 | 1.5 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0 | 0.01 | 0 | 0.038 | 0 | 0.243 | 0
20~21时 | 0.305 | 7.13 | 7.16 | 7.18 | 1.636 | 0 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.315 | 0
21~22时 | 0.099 | 7.14 | 7.17 | 7.19 | 1.9 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0 | 0.492 | 0
22~23时 | 0 | 7.13 | 7.16 | 7.18 | 1.706 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.01 | 0 | 0.039 | 0 | 0.419 | 0
23~24时 | 0 | 7.11 | 7.15 | 7.17 | 1.3 | 0 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.039 | 0 | 0.24 | 0
有效日均值 |  |  | 7.06 |  | 2.059 |  | 0.002 |  | 0.016 |  | 0.0124 |  | 0.039 |  | 0.436
最大值 | 15.926 | 7.14 | 7.19 | 7.22 | 2.9 | 0.032 | 0.006 | 0 | 0.018 | 0 | 0.028 | 0.0003 | 0.041 | 0.001 | 0.68 | 0.008
最小值 | 0 | 6.91 | 6.94 | 6.95 | 1.3 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.037 | 0 | 0.24 | 0
总量 | 78.766 |  |  |  |  | 0.148 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0011 |  | 0.003 |  | 0.032