## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-12-15 00:00:00 至 2024-12-15 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.472 | 7.425 | 7.458 | 7.473 | 17.899 | 0.044 | 0.006 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0026 | 0 | 3.035 | 0.008
01~02时 | 48.942 | 7.314 | 7.385 | 7.479 | 15.915 | 0.779 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0.001 | 0.0017 | 0.0001 | 1.774 | 0.087
02~03时 | 88.345 | 7.33 | 7.377 | 7.447 | 17.149 | 1.513 | 0.007 | 0.001 | 0.02 | 0.002 | 0.0015 | 0.0001 | 3.699 | 0.325
03~04时 | 86.111 | 7.336 | 7.353 | 7.37 | 19.713 | 1.698 | 0.007 | 0.001 | 0.033 | 0.003 | 0.0011 | 0.0001 | 7.38 | 0.635
04~05时 | 55.811 | 7.33 | 7.406 | 7.486 | 20.992 | 1.166 | 0.007 | 0 | 0.028 | 0.002 | 0.0041 | 0.0002 | 7.385 | 0.412
05~06时 | 14.068 | 7.456 | 7.496 | 7.588 | 23.457 | 0.33 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0 | 0.0091 | 0.0001 | 7.394 | 0.104
06~07时 | 5.207 | 7.588 | 7.658 | 7.699 | 21.47 | 0.118 | 0.009 | 0 | 0.014 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 5.093 | 0.033
07~08时 | 1.997 | 7.632 | 7.657 | 7.713 | 17.64 | 0.035 | 0.013 | 0 | 0.010 | 0 | 0.023 | 0 | 0.658 | 0.001
08~09时 | 25.208 | 6.656 | 8.322 | 9.873 | 15.367 | 0.41 | 0.010 | 0 | 0.007 | 0 | 0.02 | 0.0005 | 0.574 | 0.015
09~10时 | 1.782 | 7.729 | 7.808 | 8.026 | 10.609 | 0.019 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 0.424 | 0.001
10~11时 | 89.4 | 7.024 | 7.293 | 7.744 | 10.108 | 0.89 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0.0013 | 0.383 | 0.033
11~12时 | 57.078 | 7 | 7.063 | 7.109 | 9.06 | 0.517 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0.0007 | 0.303 | 0.017
12~13时 | 23.992 | 7.077 | 7.101 | 7.123 | 9.673 | 0.235 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0.0004 | 1.259 | 0.034
13~14时 | 1.808 | 7.057 | 7.072 | 7.084 | 10.854 | 0.02 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0 | 3.102 | 0.006
14~15时 | 1.197 | 7.078 | 7.109 | 7.137 | 11.03 | 0.013 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.02 | 0 | 3.228 | 0.004
15~16时 | 3.137 | 7.136 | 7.162 | 7.181 | 11.372 | 0.036 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.022 | 0.0001 | 3.473 | 0.011
16~17时 | 0.801 | 7.169 | 7.204 | 7.252 | 11.484 | 0.009 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.021 | 0 | 3.599 | 0.003
17~18时 | 0.453 | 7.251 | 7.271 | 7.294 | 11.716 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0 | 3.843 | 0.002
18~19时 | 77.713 | 7.144 | 7.232 | 7.478 | 11.51 | 0.886 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.02 | 0.0016 | 3.478 | 0.255
19~20时 | 97.899 | 7.018 | 7.144 | 7.168 | 11.109 | 1.088 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.02 | 0.0020 | 2.812 | 0.275
20~21时 | 65.087 | 6.774 | 7.059 | 7.198 | 11.197 | 0.729 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0.0010 | 4.795 | 0.311
21~22时 | 45.777 | 6.736 | 6.821 | 7.042 | 11.367 | 0.52 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0083 | 0.0004 | 8.411 | 0.385
22~23时 | 5.598 | 6.768 | 7.106 | 7.254 | 14.147 | 0.076 | 0.014 | 0 | 0.003 | 0 | 0.124 | 0.0006 | 9.711 | 0.053
23~24时 | 4.138 | 7.252 | 7.293 | 7.343 | 19.543 | 0.081 | 0.022 | 0 | 0.006 | 0 | 0.311 | 0.0013 | 12.273 | 0.051
有效日均值 |  |  | 7.3275 |  | 14.349 |  | 0.008 |  | 0.009 |  | 0.0308 |  | 4.087
最大值 | 97.899 | 7.729 | 8.322 | 9.873 | 23.457 | 1.698 | 0.022 | 0.001 | 0.033 | 0.003 | 0.311 | 0.002 | 12.273 | 0.635
最小值 | 0.453 | 6.656 | 6.821 | 7.042 | 9.06 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.303 | 0.001
总量 | 804.0314 |  |  |  |  | 11.216 |  | 0.005 |  | 0.009 |  | 0.0106 |  | 3.061