## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-12-16 00:00:00 至 2024-12-16 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 3.576 | 7.342 | 7.386 | 7.413 | 18.515 | 0.066 | 0.021 | 0 | 0.005 | 0 | 0.256 | 0.0009 | 8.343 | 0.03
01~02时 | 3.132 | 7.36 | 7.401 | 7.44 | 16.519 | 0.052 | 0.02 | 0 | 0.002 | 0 | 0.169 | 0.0005 | 1.176 | 0.004
02~03时 | 71.685 | 7.35 | 7.419 | 7.504 | 14.437 | 0.947 | 0.02 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.104 | 0.0047 | 0.943 | 0.058
03~04时 | 102.671 | 7.26 | 7.305 | 7.352 | 10.425 | 1.07 | 0.019 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 0.522 | 0.054
04~05时 | 37.861 | 7.288 | 7.573 | 7.702 | 12.221 | 0.449 | 0.015 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0048 | 0.0002 | 0.842 | 0.029
05~06时 | 21.244 | 7.695 | 7.731 | 7.78 | 15.747 | 0.335 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 1.427 | 0.03
06~07时 | 2.68 | 7.637 | 7.687 | 7.78 | 14.558 | 0.039 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.025 | 0.0001 | 1.083 | 0.003
07~08时 | 2.376 | 7.617 | 7.634 | 7.646 | 12.223 | 0.029 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.051 | 0.0001 | 0.453 | 0.001
08~09时 | 1.975 | 7.63 | 7.658 | 7.67 | 11.245 | 0.022 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.043 | 0.0001 | 0.45 | 0.001
09~10时 | 1.56 | 7.641 | 7.66 | 7.681 | 9.325 | 0.015 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.031 | 0 | 0.443 | 0.001
10~11时 | 79.089 | 7.294 | 7.458 | 7.678 | 9.065 | 0.709 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.025 | 0.0019 | 0.381 | 0.028
11~12时 | 45.956 | 7.256 | 7.287 | 7.378 | 8.555 | 0.393 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.017 | 0.0008 | 0.267 | 0.012
12~13时 | 2.226 | 7.288 | 7.349 | 7.393 | 9.978 | 0.022 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0 | 0.396 | 0.001
13~14时 | 1.571 | 7.242 | 7.257 | 7.29 | 12.739 | 0.02 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0077 | 0 | 0.632 | 0.001
14~15时 | 3.918 | 7.242 | 7.435 | 7.677 | 13.265 | 0.053 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0076 | 0 | 1.691 | 0.008
15~16时 | 0.927 | 7.39 | 7.484 | 7.607 | 14.286 | 0.013 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0074 | 0 | 3.657 | 0.003
16~17时 | 0.815 | 7.35 | 7.383 | 7.411 | 13.556 | 0.011 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0057 | 0 | 3.457 | 0.003
17~18时 | 1.687 | 7.312 | 7.394 | 7.538 | 12.139 | 0.02 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0031 | 0 | 3.085 | 0.005
18~19时 | 22.499 | 7.318 | 7.433 | 7.611 | 11.907 | 0.269 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0026 | 0.0001 | 2.257 | 0.053
19~20时 | 26.069 | 7.323 | 7.372 | 7.471 | 11.451 | 0.299 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.72 | 0.019
20~21时 | 79.68 | 7.215 | 7.288 | 7.384 | 11.192 | 0.891 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0017 | 0.0001 | 1.461 | 0.119
21~22时 | 63.096 | 7.191 | 7.261 | 7.546 | 10.682 | 0.674 | 0.008 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 2.836 | 0.179
22~23时 | 46.147 | 7.094 | 7.299 | 7.654 | 10.25 | 0.47 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0037 | 0.0002 | 2.003 | 0.088
23~24时 | 51.008 | 7.054 | 7.091 | 7.209 | 9.398 | 0.479 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0071 | 0.0004 | 0.432 | 0.022
有效日均值 |  |  | 7.4273 |  | 12.237 |  | 0.009 |  | 0.003 |  | 0.0336 |  | 1.623
最大值 | 102.671 | 7.695 | 7.731 | 7.78 | 18.515 | 1.07 | 0.021 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0.256 | 0.0047 | 8.343 | 0.179
最小值 | 0.815 | 7.054 | 7.091 | 7.209 | 8.555 | 0.011 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.267 | 0.001
总量 | 673.4609 |  |  |  |  | 7.347 |  | 0.007 |  | 0.002 |  | 0.0107 |  | 0.751