## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-12-16 00:00:00 至 2024-12-16 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.19 | 7.23 | 7.26 | 2.117 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0087 | 0 | 0.039 | 0 | 0.301 | 0
01~02时 | 1.182 | 7.18 | 7.2 | 7.23 | 1.3 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0088 | 0 | 0.04 | 0 | 0.346 | 0
02~03时 | 13.108 | 7.2 | 7.22 | 7.23 | 1.3 | 0.017 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0089 | 0.0001 | 0.038 | 0 | 0.429 | 0.006
03~04时 | 2.808 | 7.12 | 7.15 | 7.21 | 1.3 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0097 | 0 | 0.037 | 0 | 0.637 | 0.002
04~05时 | 0.28 | 7.07 | 7.1 | 7.12 | 1.194 | 0 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0097 | 0 | 0.038 | 0 | 0.637 | 0
05~06时 | 0.003 | 7.09 | 7.13 | 7.15 | 1 | 0 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.038 | 0 | 0.636 | 0
06~07时 | 0 | 7.12 | 7.14 | 7.15 | 1.42 | 0 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.038 | 0 | 0.624 | 0
07~08时 | 0 | 7.1 | 7.12 | 7.14 | 2.2 | 0 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0097 | 0 | 0.038 | 0 | 0.594 | 0
08~09时 | 0 | 7.09 | 7.14 | 7.19 | 1.797 | 0 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.037 | 0 | 0.49 | 0
09~10时 | 0 | 7.16 | 7.21 | 7.28 | 1 | 0 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.01 | 0 | 0.036 | 0 | 0.238 | 0
10~11时 | 0 | 7.27 | 7.34 | 7.41 | 1.6 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.013 | 0 | 0.035 | 0 | 0.31 | 0
11~12时 | 0 | 7.39 | 7.44 | 7.48 | 2.8 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.027 | 0 | 0.035 | 0 | 0.487 | 0
12~13时 | 0.042 | 7.46 | 7.51 | 7.53 | 2.4 | 0 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.026 | 0 | 0.035 | 0 | 0.519 | 0
13~14时 | 12.074 | 7.29 | 7.36 | 7.46 | 1.6 | 0.019 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0.035 | 0 | 0.595 | 0.007
14~15时 | 16.33 | 7.3 | 7.31 | 7.34 | 2 | 0.033 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | 0.016 | 0.0003 | 0.034 | 0.001 | 0.537 | 0.009
15~16时 | 9.061 | 7.25 | 7.29 | 7.32 | 2.8 | 0.025 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.034 | 0 | 0.388 | 0.004
16~17时 | 2.928 | 7.23 | 7.26 | 7.31 | 2.533 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.011 | 0 | 0.035 | 0 | 0.278 | 0
17~18时 | 14.284 | 7.28 | 7.31 | 7.37 | 2 | 0.029 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0086 | 0.0001 | 0.035 | 0 | 0 | 0
18~19时 | 8.803 | 7.22 | 7.26 | 7.3 | 2.21 | 0.018 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0085 | 0.0001 | 0.036 | 0 | 0.184 | 0.001
19~20时 | 0.838 | 7.16 | 7.19 | 7.22 | 2.6 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.036 | 0 | 0.641 | 0.001
20~21时 | 0.043 | 7.14 | 7.17 | 7.2 | 2.23 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.037 | 0 | 0.57 | 0
21~22时 | 0 | 7.14 | 7.2 | 7.25 | 1.5 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0079 | 0 | 0.037 | 0 | 0.39 | 0
22~23时 | 0 | 7.2 | 7.24 | 7.27 | 1.92 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0077 | 0 | 0.035 | 0 | 0.45 | 0
23~24时 | 0 | 7.19 | 7.24 | 7.27 | 2.7 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.034 | 0 | 0.598 | 0
有效日均值 |  |  | 7.24 |  | 1.897 |  | 0.004 |  | 0.010 |  | 0.0114 |  | 0.036 |  | 0.453
最大值 | 16.33 | 7.46 | 7.51 | 7.53 | 2.8 | 0.033 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.027 | 0.0003 | 0.04 | 0.001 | 0.641 | 0.009
最小值 | 0 | 7.07 | 7.1 | 7.12 | 1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0
总量 | 81.783 |  |  |  |  | 0.156 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0010 |  | 0.003 |  | 0.029