## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-12-17 00:00:00 至 2024-12-17 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 63.682 | 7.025 | 7.128 | 7.338 | 9.025 | 0.574 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0055 | 0.0003 | 0.379 | 0.024
01~02时 | 28.895 | 7.104 | 7.324 | 7.476 | 8.293 | 0.24 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0029 | 0.0001 | 0.28 | 0.008
02~03时 | 93.004 | 6.933 | 7.213 | 7.532 | 7.891 | 0.72 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0025 | 0.0002 | 0.293 | 0.028
03~04时 | 89.832 | 7.042 | 7.092 | 7.272 | 7.102 | 0.638 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0019 | 0.0002 | 0.316 | 0.028
04~05时 | 95.866 | 6.824 | 7.071 | 7.33 | 7.82 | 0.772 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 0.289 | 0.027
05~06时 | 82.59 | 6.916 | 6.949 | 7.037 | 9.23 | 0.762 | 0.008 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 0.238 | 0.02
06~07时 | 7.853 | 7.035 | 7.104 | 7.142 | 10.241 | 0.075 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.111 | 0.0003 | 0.366 | 0.002
07~08时 | 2.487 | 7.031 | 7.071 | 7.133 | 12.225 | 0.03 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.289 | 0.0007 | 0.605 | 0.002
08~09时 | 2.151 | 7.013 | 7.031 | 7.043 | 14.631 | 0.031 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.225 | 0.0005 | 1.144 | 0.002
09~10时 | 2.075 | 7.011 | 7.035 | 7.046 | 19.372 | 0.04 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.118 | 0.0002 | 2.159 | 0.004
10~11时 | 58.733 | 6.874 | 6.987 | 7.036 | 20.548 | 1.247 | 0.011 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.198 | 0.014 | 2.218 | 0.132
11~12时 | 63.582 | 7.018 | 7.081 | 7.225 | 22.865 | 1.454 | 0.016 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.327 | 0.02 | 2.329 | 0.148
12~13时 | 58.13 | 6.966 | 7.154 | 7.322 | 20.472 | 1.164 | 0.017 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.211 | 0.01 | 1.666 | 0.09
13~14时 | 19.593 | 7.083 | 7.098 | 7.128 | 15.756 | 0.309 | 0.019 | 0 | 0.001 | 0 | 0.028 | 0.0006 | 0.416 | 0.008
14~15时 | 4.026 | 7.122 | 7.203 | 7.27 | 16.537 | 0.065 | 0.019 | 0 | 0.004 | 0 | 0.021 | 0.0001 | 0.496 | 0.002
15~16时 | 2.223 | 7.105 | 7.135 | 7.182 | 18.077 | 0.04 | 0.019 | 0 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.647 | 0.001
16~17时 | 2.058 | 7.101 | 7.119 | 7.138 | 18.98 | 0.039 | 0.014 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0090 | 0 | 1.297 | 0.003
17~18时 | 1.982 | 7.137 | 7.148 | 7.161 | 20.759 | 0.041 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0055 | 0 | 2.521 | 0.005
18~19时 | 49.342 | 7.011 | 7.101 | 7.182 | 20.408 | 0.992 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0046 | 0.0002 | 2.483 | 0.121
19~20时 | 74.674 | 7.028 | 7.034 | 7.052 | 19.716 | 1.472 | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0031 | 0.0002 | 2.409 | 0.18
20~21时 | 69.824 | 7.002 | 7.028 | 7.056 | 25.718 | 1.774 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.112 | 0.0075 | 6.569 | 0.444
21~22时 | 53.356 | 6.963 | 6.995 | 7.096 | 37.544 | 2.003 | 0.007 | 0 | 0.018 | 0.001 | 0.284 | 0.015 | 13.886 | 0.741
22~23时 | 24.389 | 7.099 | 7.349 | 7.512 | 36.071 | 0.889 | 0.013 | 0 | 0.016 | 0 | 0.173 | 0.0048 | 9.199 | 0.256
23~24时 | 1.953 | 7.51 | 7.564 | 7.594 | 33.375 | 0.065 | 0.021 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.332 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.1260 |  | 18.027 |  | 0.010 |  | 0.006 |  | 0.0897 |  | 2.189
最大值 | 95.866 | 7.51 | 7.564 | 7.594 | 37.544 | 2.003 | 0.021 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.327 | 0.02 | 13.886 | 0.741
最小值 | 1.953 | 6.824 | 6.949 | 7.036 | 7.102 | 0.03 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.238 | 0.001
总量 | 952.3129 |  |  |  |  | 15.439 |  | 0.008 |  | 0.004 |  | 0.0776 |  | 2.277