## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-12-17 00:00:00 至 2024-12-17 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.275 | 7.2 | 7.25 | 7.28 | 2.133 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.036 | 0 | 0.568 | 0
01~02时 | 10.693 | 7.26 | 7.31 | 7.33 | 1 | 0.011 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0077 | 0.0001 | 0.037 | 0 | 0.491 | 0.005
02~03时 | 13.045 | 7.2 | 7.26 | 7.31 | 1.567 | 0.02 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0077 | 0.0001 | 0.036 | 0 | 0.449 | 0.006
03~04时 | 6.427 | 7.09 | 7.15 | 7.2 | 2.7 | 0.017 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.036 | 0 | 0.346 | 0.002
04~05时 | 0.545 | 7.01 | 7.06 | 7.09 | 2.533 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0077 | 0 | 0.036 | 0 | 0.376 | 0
05~06时 | 0.010 | 7.03 | 7.05 | 7.06 | 2.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.036 | 0 | 0.448 | 0
06~07时 | 0 | 7.03 | 7.08 | 7.12 | 2.179 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0093 | 0 | 0.035 | 0 | 0.514 | 0
07~08时 | 0 | 7.08 | 7.11 | 7.14 | 2.138 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.035 | 0 | 0.678 | 0
08~09时 | 0 | 7.1 | 7.15 | 7.21 | 1.925 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0095 | 0 | 0.035 | 0 | 0.563 | 0
09~10时 | 0 | 7.17 | 7.25 | 7.34 | 1.5 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0087 | 0 | 0.035 | 0 | 0.28 | 0
10~11时 | 0 | 7.32 | 7.38 | 7.44 | 34.799 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.035 | 0 | 0.341 | 0
11~12时 | 0 | 7.43 | 7.47 | 7.5 | 96.641 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.026 | 0 | 0.035 | 0 | 0.489 | 0
12~13时 | 0 | 7.45 | 7.51 | 7.55 | 64.961 | 0 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.024 | 0 | 0.034 | 0 | 0.431 | 0
13~14时 | 5.201 | 7.4 | 7.45 | 7.51 | 1.6 | 0.008 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.034 | 0 | 0.282 | 0.001
14~15时 | 16.315 | 7.32 | 7.35 | 7.41 | 1.367 | 0.022 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0.033 | 0.001 | 0.374 | 0.006
15~16时 | 16.267 | 7.3 | 7.33 | 7.36 | 0.9 | 0.015 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0081 | 0.0001 | 0.032 | 0.001 | 0.6 | 0.010
16~17时 | 13.277 | 7.29 | 7.32 | 7.36 | 1.25 | 0.016 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0082 | 0.0001 | 0.033 | 0 | 0.612 | 0.008
17~18时 | 2.292 | 7.22 | 7.24 | 7.29 | 1.9 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0088 | 0 | 0.033 | 0 | 0.642 | 0.001
18~19时 | 0.238 | 7.17 | 7.21 | 7.22 | 1.833 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0083 | 0 | 0.035 | 0 | 0.6 | 0
19~20时 | 0.002 | 7.18 | 7.21 | 7.22 | 1.7 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.036 | 0 | 0.495 | 0
20~21时 | 0 | 7.18 | 7.21 | 7.23 | 1.733 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.036 | 0 | 0.435 | 0
21~22时 | 0 | 7.17 | 7.21 | 7.23 | 1.799 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.036 | 0 | 0.286 | 0
22~23时 | 0 | 7.19 | 7.24 | 7.26 | 1.762 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0059 | 0 | 0.035 | 0 | 0.304 | 0
23~24时 | 0 | 7.21 | 7.24 | 7.26 | 1.688 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0067 | 0 | 0.035 | 0 | 0.349 | 0
有效日均值 |  |  | 7.25 |  | 9.742 |  | 0.003 |  | 0.007 |  | 0.0100 |  | 0.035 |  | 0.456
最大值 | 16.315 | 7.45 | 7.51 | 7.55 | 96.641 | 0.022 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.026 | 0.0002 | 0.037 | 0.001 | 0.678 | 0.01
最小值 | 0 | 7.01 | 7.05 | 7.06 | 0.9 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.032 | 0 | 0.28 | 0
总量 | 84.587 |  |  |  |  | 0.116 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0008 |  | 0.003 |  | 0.041