## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-12-18 00:00:00 至 2024-12-18 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.942 | 7.311 | 7.388 | 7.532 | 26.926 | 0.053 | 0.016 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.37 | 0.001
01~02时 | 1.949 | 7.259 | 7.283 | 7.314 | 14.027 | 0.027 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.437 | 0.001
02~03时 | 62.172 | 6.985 | 7.107 | 7.261 | 13.844 | 0.853 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 0.545 | 0.038
03~04时 | 73.062 | 6.98 | 7.018 | 7.201 | 13.51 | 0.987 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 0.738 | 0.054
04~05时 | 50.699 | 6.972 | 7.078 | 7.344 | 12.567 | 0.648 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0.0006 | 0.539 | 0.03
05~06时 | 31.002 | 7.038 | 7.07 | 7.211 | 10.682 | 0.331 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.034 | 0.0011 | 0.157 | 0.005
06~07时 | 6.329 | 7.213 | 7.473 | 7.59 | 9.906 | 0.066 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.033 | 0.0002 | 0.162 | 0.001
07~08时 | 2.043 | 7.276 | 7.403 | 7.59 | 8.378 | 0.017 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.033 | 0.0001 | 0.173 | 0
08~09时 | 1.913 | 7.232 | 7.245 | 7.277 | 8.738 | 0.017 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.026 | 0.0001 | 0.287 | 0.001
09~10时 | 1.832 | 7.253 | 7.272 | 7.307 | 9.406 | 0.017 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0 | 0.49 | 0.001
10~11时 | 45.396 | 7.091 | 7.175 | 7.308 | 9.521 | 0.435 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0.0005 | 0.522 | 0.024
11~12时 | 49.87 | 7.118 | 7.166 | 7.309 | 9.747 | 0.486 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0066 | 0.0003 | 0.578 | 0.029
12~13时 | 50.102 | 7.11 | 7.236 | 7.456 | 8.94 | 0.437 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0055 | 0.0003 | 0.491 | 0.023
13~14时 | 52.124 | 7.124 | 7.156 | 7.182 | 7.442 | 0.388 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0037 | 0.0002 | 0.321 | 0.017
14~15时 | 26.213 | 7.137 | 7.163 | 7.218 | 8.031 | 0.206 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0.0003 | 0.419 | 0.010
15~16时 | 25.642 | 7.135 | 7.176 | 7.391 | 9.65 | 0.247 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.04 | 0.0010 | 0.583 | 0.015
16~17时 | 56.494 | 7.143 | 7.755 | 8.598 | 11.299 | 0.601 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.031 | 0.0019 | 1.195 | 0.057
17~18时 | 3.498 | 7.467 | 7.719 | 8.148 | 14.361 | 0.05 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0.0001 | 2.221 | 0.008
18~19时 | 95.577 | 7.399 | 7.472 | 7.857 | 13.179 | 1.188 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0.0010 | 2.221 | 0.212
19~20时 | 147.608 | 7.379 | 7.495 | 7.622 | 11.016 | 1.626 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0069 | 0.0010 | 2.221 | 0.328
20~21时 | 113.584 | 7.15 | 7.372 | 7.52 | 11.526 | 1.287 | 0.005 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0055 | 0.0007 | 1.577 | 0.204
21~22时 | 54.62 | 7.028 | 7.145 | 7.2 | 12.474 | 0.681 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.0033 | 0.0002 | 0.496 | 0.027
22~23时 | 26.006 | 7.055 | 7.108 | 7.13 | 16.012 | 0.349 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0029 | 0.0001 | 2.289 | 0.026
23~24时 | 2.741 | 6.972 | 7.004 | 7.057 | 22.584 | 0.062 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0023 | 0 | 5.523 | 0.015
有效日均值 |  |  | 7.2703 |  | 12.240 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.0135 |  | 1.023
最大值 | 147.608 | 7.467 | 7.755 | 8.598 | 26.926 | 1.626 | 0.016 | 0.001 | 0.015 | 0.001 | 0.04 | 0.0019 | 5.523 | 0.328
最小值 | 1.832 | 6.972 | 7.004 | 7.057 | 7.442 | 0.017 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.157 | 0
总量 | 982.4296 |  |  |  |  | 11.061 |  | 0.005 |  | 0.003 |  | 0.0096 |  | 1.126