## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-12-18 00:00:00 至 2024-12-18 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.17 | 7.21 | 7.23 | 1.387 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.034 | 0 | 0.433 | 0
01~02时 | 6.014 | 7.19 | 7.23 | 7.27 | 0.786 | 0.005 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0057 | 0 | 0.034 | 0 | 0.641 | 0.004
02~03时 | 14.524 | 7.2 | 7.24 | 7.26 | 1.199 | 0.017 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0057 | 0.0001 | 0.034 | 0 | 0.653 | 0.009
03~04时 | 2.694 | 7.08 | 7.13 | 7.2 | 2.025 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.034 | 0 | 0.682 | 0.002
04~05时 | 0.185 | 7.04 | 7.07 | 7.1 | 1.704 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.033 | 0 | 0.683 | 0
05~06时 | 0 | 7.02 | 7.05 | 7.06 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.033 | 0 | 0.682 | 0
06~07时 | 0 | 7.02 | 7.05 | 7.09 | 1.62 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.033 | 0 | 0.586 | 0
07~08时 | 0 | 7.07 | 7.09 | 7.11 | 2.6 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0067 | 0 | 0.033 | 0 | 0.349 | 0
08~09时 | 0 | 7.07 | 7.12 | 7.2 | 2.699 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0067 | 0 | 0.034 | 0 | 0.33 | 0
09~10时 | 0 | 7.19 | 7.29 | 7.43 | 2.9 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.035 | 0 | 0.285 | 0
10~11时 | 0 | 7.4 | 7.46 | 7.53 | 2.636 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0090 | 0 | 0.035 | 0 | 0.304 | 0
11~12时 | 0 | 7.5 | 7.56 | 7.59 | 2.1 | 0 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.021 | 0 | 0.035 | 0 | 0.349 | 0
12~13时 | 3.041 | 7.46 | 7.53 | 7.58 | 1.769 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.02 | 0.0001 | 0.037 | 0 | 0.446 | 0.002
13~14时 | 15.625 | 7.37 | 7.42 | 7.46 | 1.1 | 0.017 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.038 | 0.001 | 0.684 | 0.011
14~15时 | 13.275 | 7.29 | 7.36 | 7.4 | 36.214 | 0.445 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0.074 | 0.001 | 0.685 | 0.009
15~16时 | 1.715 | 7.24 | 7.26 | 7.29 | 46.324 | 0.083 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.013 | 0 | 0.118 | 0 | 0.687 | 0.001
16~17时 | 0.103 | 7.25 | 7.28 | 7.3 | 2.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.007 | 0 | 0.026 | 0 | 0.046 | 0 | 0.687 | 0
17~18时 | 0 | 7.29 | 7.32 | 7.37 | 2.1 | 0 | 0.047 | 0 | 0.007 | 0 | 0.026 | 0 | 0.046 | 0 | 0.687 | 0
18~19时 | 0 | 7.31 | 7.35 | 7.38 | 1.933 | 0 | 0.029 | 0 | 0.007 | 0 | 0.023 | 0 | 0.041 | 0 | 0.49 | 0
19~20时 | 2.307 | 7.31 | 7.35 | 7.42 | 1.6 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0056 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0
20~21时 | 14.326 | 7.35 | 7.4 | 7.44 | 1.441 | 0.021 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0056 | 0.0001 | 0.036 | 0.001 | 0.195 | 0.003
21~22时 | 3.24 | 7.2 | 7.27 | 7.35 | 1.124 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.035 | 0 | 0.686 | 0.002
22~23时 | 0.486 | 7.18 | 7.21 | 7.22 | 1.15 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0059 | 0 | 0.034 | 0 | 0.62 | 0
23~24时 | 0.098 | 7.17 | 7.2 | 7.22 | 1.2 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.034 | 0 | 0.454 | 0
有效日均值 |  |  | 7.27 |  | 5.034 |  | 0.007 |  | 0.006 |  | 0.0107 |  | 0.041 |  | 0.512
最大值 | 15.625 | 7.5 | 7.56 | 7.59 | 46.324 | 0.445 | 0.047 | 0 | 0.008 | 0 | 0.026 | 0.0002 | 0.118 | 0.001 | 0.687 | 0.011
最小值 | 0 | 7.02 | 7.05 | 7.06 | 0.786 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0056 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0
总量 | 77.634 |  |  |  |  | 0.605 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0007 |  | 0.003 |  | 0.043