## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-12-20 00:00:00 至 2024-12-20 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.555 | 7.637 | 7.66 | 7.675 | 5.887 | 0.009 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.058 | 0
01~02时 | 1.55 | 7.671 | 7.686 | 7.702 | 5.997 | 0.009 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.109 | 0
02~03时 | 1.535 | 7.69 | 7.715 | 7.736 | 6.054 | 0.009 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.107 | 0
03~04时 | 1.536 | 7.719 | 7.744 | 7.764 | 6.169 | 0.009 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.103 | 0
04~05时 | 1.542 | 7.748 | 7.775 | 7.794 | 6.051 | 0.009 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0046 | 0 | 0.103 | 0
05~06时 | 1.585 | 7.782 | 7.798 | 7.816 | 5.829 | 0.009 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.104 | 0
06~07时 | 1.584 | 7.793 | 7.819 | 7.839 | 5.829 | 0.009 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0 | 0.104 | 0
07~08时 | 1.595 | 7.802 | 7.832 | 7.85 | 5.829 | 0.009 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.041 | 0.0001 | 0.105 | 0
08~09时 | 28.481 | 7.637 | 8.506 | 9.386 | 5.976 | 0.173 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.037 | 0.0010 | 0.103 | 0.003
09~10时 | 1.103 | 8.225 | 8.422 | 8.751 | 6.254 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0
10~11时 | 0.677 | 8.036 | 8.139 | 8.244 | 5.785 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.026 | 0 | 0.104 | 0
11~12时 | 2.644 | 7.956 | 8.003 | 8.074 | 4.9 | 0.013 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.021 | 0.0001 | 0.111 | 0
12~13时 | 1.27 | 7.923 | 7.952 | 7.974 | 5.017 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0 | 0.109 | 0
13~14时 | 1.269 | 7.924 | 7.943 | 7.953 | 5.237 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0.105 | 0
14~15时 | 2.493 | 7.877 | 7.92 | 7.948 | 4.885 | 0.011 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0079 | 0 | 0.093 | 0
15~16时 | 1.318 | 7.841 | 7.89 | 7.917 | 4.223 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.072 | 0
16~17时 | 6.928 | 7.71 | 7.957 | 8.573 | 4.193 | 0.029 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.056 | 0
17~18时 | 2.797 | 7.179 | 7.709 | 8.574 | 4.137 | 0.012 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.028 | 0
18~19时 | 17.655 | 7.105 | 7.404 | 7.755 | 4.194 | 0.074 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.573 | 0.012
19~20时 | 25.32 | 6.883 | 7.126 | 7.377 | 4.302 | 0.109 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0018 | 0 | 1.475 | 0.037
20~21时 | 38.351 | 7.016 | 7.286 | 7.603 | 4.566 | 0.175 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 2.066 | 0.08
21~22时 | 6.217 | 7.319 | 7.696 | 7.78 | 5.066 | 0.031 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 3.106 | 0.019
22~23时 | 1.886 | 7.763 | 7.812 | 7.847 | 4.832 | 0.009 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 2.017 | 0.004
23~24时 | 1.892 | 7.824 | 7.851 | 7.879 | 4.388 | 0.008 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.108 | 0
有效日均值 |  |  | 7.8191 |  | 5.233 |  | 0.005 |  | 0.003 |  | 0.0106 |  | 0.459
最大值 | 38.351 | 8.225 | 8.506 | 9.386 | 6.254 | 0.175 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.041 | 0.001 | 3.106 | 0.08
最小值 | 0.677 | 6.883 | 7.126 | 7.377 | 4.137 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.028 | 0
总量 | 152.7946 |  |  |  |  | 0.748 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0015 |  | 0.158