## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-12-20 00:00:00 至 2024-12-20 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 7.28 | 7.31 | 7.34 | 1.466 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.033 | 0 | 0.597 | 0
01~02时 | 4.071 | 7.25 | 7.29 | 7.31 | 1.4 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0087 | 0 | 0.033 | 0 | 0.597 | 0.002
02~03时 | 14.463 | 7.25 | 7.3 | 7.33 | 1.867 | 0.026 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0088 | 0.0001 | 0.033 | 0 | 0.608 | 0.009
03~04时 | 3.248 | 7.08 | 7.15 | 7.25 | 2.816 | 0.009 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.033 | 0 | 0.637 | 0.002
04~05时 | 0.351 | 7.07 | 7.1 | 7.13 | 2.45 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0089 | 0 | 0.034 | 0 | 0.535 | 0
05~06时 | 0.017 | 7.11 | 7.15 | 7.18 | 1.7 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.035 | 0 | 0.28 | 0
06~07时 | 0 | 7.12 | 7.15 | 7.19 | 1.527 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0077 | 0 | 0.033 | 0 | 0.327 | 0
07~08时 | 0 | 7.12 | 7.15 | 7.17 | 1.2 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.032 | 0 | 0.445 | 0
08~09时 | 0 | 7.14 | 7.17 | 7.21 | 1.692 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0090 | 0 | 0.033 | 0 | 0.428 | 0
09~10时 | 0 | 7.18 | 7.23 | 7.3 | 2.7 | 0 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.034 | 0 | 0.383 | 0
10~11时 | 1.141 | 7.27 | 7.33 | 7.36 | 2.185 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0 | 0.033 | 0 | 0.402 | 0.001
11~12时 | 14.543 | 7.31 | 7.33 | 7.35 | 1.124 | 0.016 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.028 | 0.0004 | 0.033 | 0 | 0.445 | 0.006
12~13时 | 15.232 | 7.25 | 7.28 | 7.32 | 1.22 | 0.018 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.026 | 0.0004 | 0.031 | 0 | 0.386 | 0.006
13~14时 | 3.207 | 7.17 | 7.21 | 7.25 | 1.4 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0 | 0.03 | 0 | 0.238 | 0.001
14~15时 | 0.324 | 7.17 | 7.2 | 7.22 | 1.498 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.014 | 0 | 0.03 | 0 | 0.342 | 0
15~16时 | 0.003 | 7.21 | 7.25 | 7.3 | 1.7 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.597 | 0
16~17时 | 0 | 7.29 | 7.31 | 7.33 | 1.843 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0097 | 0 | 0.031 | 0 | 0.556 | 0
17~18时 | 0 | 7.27 | 7.31 | 7.35 | 2.139 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.031 | 0 | 0.451 | 0
18~19时 | 1.439 | 7.31 | 7.34 | 7.39 | 2.091 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.032 | 0 | 0.434 | 0.001
19~20时 | 14.833 | 7.35 | 7.39 | 7.42 | 2 | 0.03 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0072 | 0.0001 | 0.032 | 0 | 0.39 | 0.006
20~21时 | 15.797 | 7.23 | 7.29 | 7.36 | 1.456 | 0.023 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0071 | 0.0001 | 0.033 | 0.001 | 0.36 | 0.006
21~22时 | 6.729 | 7.15 | 7.19 | 7.25 | 0.336 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0064 | 0 | 0.034 | 0 | 0.285 | 0.002
22~23时 | 2.474 | 7.11 | 7.13 | 7.16 | 0.586 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0064 | 0 | 0.033 | 0 | 0.356 | 0.001
23~24时 | 3.094 | 7.09 | 7.11 | 7.14 | 1.1 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.032 | 0 | 0.535 | 0.002
有效日均值 |  |  | 7.24 |  | 1.646 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.0103 |  | 0.032 |  | 0.442
最大值 | 15.797 | 7.35 | 7.39 | 7.42 | 2.816 | 0.03 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.028 | 0.0004 | 0.035 | 0.001 | 0.637 | 0.009
最小值 | 0 | 7.07 | 7.1 | 7.13 | 0.336 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.03 | 0 | 0.238 | 0
总量 | 100.966 |  |  |  |  | 0.146 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0014 |  | 0.003 |  | 0.044