## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2024-12-21 00:00:00 至 2024-12-21 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.371 | 7.06 | 7.09 | 7.1 | 1.244 | 0 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.031 | 0 | 0.451 | 0
01~02时 | 4.583 | 7.06 | 7.11 | 7.19 | 1.5 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.03 | 0 | 0.242 | 0.001
02~03时 | 15.099 | 7.08 | 7.12 | 7.16 | 1.76 | 0.027 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0057 | 0.0001 | 0.032 | 0 | 0.272 | 0.004
03~04时 | 3.867 | 7 | 7.04 | 7.09 | 2.3 | 0.009 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.033 | 0 | 0.346 | 0.001
04~05时 | 0.414 | 6.97 | 6.99 | 7.02 | 2.369 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0056 | 0 | 0.032 | 0 | 0.376 | 0
05~06时 | 0.024 | 6.95 | 6.97 | 6.99 | 2.5 | 0 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.032 | 0 | 0.45 | 0
06~07时 | 0 | 6.94 | 6.97 | 6.99 | 2.402 | 0 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0064 | 0 | 0.03 | 0 | 0.504 | 0
07~08时 | 0 | 6.95 | 7 | 7.04 | 2.2 | 0 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.029 | 0 | 0.639 | 0
08~09时 | 0 | 7.01 | 7.05 | 7.1 | 2.437 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.03 | 0 | 0.65 | 0
09~10时 | 0 | 7.08 | 7.21 | 7.3 | 2.929 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.031 | 0 | 0.68 | 0
10~11时 | 2.822 | 7.3 | 7.35 | 7.39 | 2.816 | 0.007 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0091 | 0 | 0.032 | 0 | 0.657 | 0.002
11~12时 | 11.76 | 7.26 | 7.32 | 7.35 | 2.6 | 0.031 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.024 | 0.0003 | 0.032 | 0 | 0.598 | 0.007
12~13时 | 14.292 | 7.22 | 7.25 | 7.28 | 2.171 | 0.03 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.023 | 0.0003 | 0.031 | 0 | 0.498 | 0.007
13~14时 | 4.411 | 7.13 | 7.16 | 7.24 | 1.35 | 0.006 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 0.031 | 0 | 0.243 | 0.001
14~15时 | 1.07 | 7.13 | 7.15 | 7.16 | 1.798 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0 | 0.032 | 0 | 0.368 | 0
15~16时 | 0.624 | 7.14 | 7.16 | 7.18 | 2.6 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0099 | 0 | 0.032 | 0 | 0.684 | 0
16~17时 | 2.086 | 7.15 | 7.24 | 7.27 | 2.394 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.031 | 0 | 0.602 | 0.001
17~18时 | 13.869 | 7.23 | 7.28 | 7.32 | 2 | 0.028 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0079 | 0.0001 | 0.031 | 0 | 0.392 | 0.005
18~19时 | 15.998 | 7.18 | 7.22 | 7.26 | 2.034 | 0.033 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0075 | 0.0001 | 0.031 | 0 | 0.38 | 0.006
19~20时 | 13.881 | 7.1 | 7.14 | 7.19 | 2.1 | 0.029 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0056 | 0.0001 | 0.031 | 0 | 0.351 | 0.005
20~21时 | 1.915 | 7.04 | 7.07 | 7.1 | 2.203 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.032 | 0 | 0.434 | 0.001
21~22时 | 0.123 | 7 | 7.03 | 7.04 | 2.4 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.032 | 0 | 0.643 | 0
22~23时 | 0 | 7.01 | 7.02 | 7.03 | 2.368 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0047 | 0 | 0.031 | 0 | 0.541 | 0
23~24时 | 0 | 7.01 | 7.04 | 7.06 | 2.3 | 0 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.031 | 0 | 0.286 | 0
有效日均值 |  |  | 7.12 |  | 2.199 |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.0085 |  | 0.031 |  | 0.470
最大值 | 15.998 | 7.3 | 7.35 | 7.39 | 2.929 | 0.033 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.024 | 0.0003 | 0.033 | 0 | 0.684 | 0.007
最小值 | 0 | 6.94 | 6.97 | 6.99 | 1.244 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.029 | 0 | 0.242 | 0
总量 | 107.208 |  |  |  |  | 0.220 |  | 0.001 |  | 0 |  | 0.0012 |  | 0.003 |  | 0.043