## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-12-21 00:00:00 至 2024-12-21 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.87 | 7.844 | 7.89 | 7.922 | 4.389 | 0.008 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.106 | 0
01~02时 | 1.91 | 7.877 | 7.894 | 7.907 | 4.39 | 0.008 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.103 | 0
02~03时 | 23.253 | 7.089 | 7.481 | 7.95 | 4.477 | 0.106 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0054 | 0.0002 | 0.086 | 0.002
03~04时 | 33.189 | 6.98 | 7.066 | 7.411 | 4.642 | 0.154 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0091 | 0.0003 | 0.057 | 0.002
04~05时 | 32.005 | 6.92 | 7.256 | 7.661 | 4.436 | 0.141 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0070 | 0.0002 | 0.061 | 0.002
05~06时 | 23.376 | 6.831 | 6.944 | 7.256 | 4.049 | 0.095 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0037 | 0.0001 | 0.069 | 0.002
06~07时 | 11.073 | 7.262 | 7.595 | 7.719 | 4.078 | 0.045 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0.0001 | 0.138 | 0.001
07~08时 | 1.896 | 7.683 | 7.738 | 7.766 | 4.133 | 0.008 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.046 | 0.0001 | 0.259 | 0
08~09时 | 1.809 | 7.741 | 7.789 | 7.817 | 4.105 | 0.007 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.038 | 0.0001 | 0.203 | 0
09~10时 | 55.717 | 6.764 | 7.05 | 7.804 | 4.052 | 0.226 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.026 | 0.0015 | 0.103 | 0.006
10~11时 | 58.739 | 6.705 | 6.734 | 6.766 | 7.949 | 0.461 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.069 | 0.0040 | 7.793 | 0.446
11~12时 | 35.083 | 6.694 | 6.8 | 7.119 | 15.403 | 0.54 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.138 | 0.0049 | 21.563 | 0.757
12~13时 | 25.211 | 6.648 | 6.941 | 7.279 | 15.287 | 0.385 | 0.013 | 0 | 0.008 | 0 | 0.086 | 0.0021 | 16.379 | 0.405
13~14时 | 29.82 | 6.77 | 6.805 | 6.822 | 15.065 | 0.449 | 0.026 | 0.001 | 0.010 | 0 | 0.0013 | 0 | 7.095 | 0.212
14~15时 | 28.784 | 6.8 | 6.809 | 6.817 | 15.781 | 0.454 | 0.018 | 0.001 | 0.011 | 0 | 0.042 | 0.0012 | 12.92 | 0.369
15~16时 | 26.976 | 6.774 | 6.961 | 7.333 | 17.041 | 0.46 | 0.009 | 0 | 0.015 | 0 | 0.107 | 0.0029 | 23.352 | 0.63
16~17时 | 26.886 | 6.718 | 7.047 | 7.433 | 16.176 | 0.434 | 0.018 | 0 | 0.011 | 0 | 0.066 | 0.0017 | 16.5 | 0.433
17~18时 | 30.577 | 6.664 | 6.936 | 7.381 | 14.539 | 0.445 | 0.028 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0016 | 0 | 4.319 | 0.132
18~19时 | 52.569 | 6.996 | 7.182 | 7.518 | 11.879 | 0.58 | 0.022 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 2.82 | 0.123
19~20时 | 51.804 | 6.999 | 7.05 | 7.319 | 6.848 | 0.355 | 0.015 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 0.116 | 0.006
20~21时 | 48.474 | 7.054 | 7.199 | 7.534 | 6.409 | 0.303 | 0.011 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 0.132 | 0.007
21~22时 | 53.996 | 7.055 | 7.104 | 7.314 | 5.578 | 0.301 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 0.16 | 0.009
22~23时 | 54.102 | 7.087 | 7.257 | 7.508 | 5.317 | 0.286 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 0.141 | 0.008
23~24时 | 37.18 | 7.19 | 7.252 | 7.503 | 4.813 | 0.179 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 0.107 | 0.004
有效日均值 |  |  | 7.1998 |  | 8.368 |  | 0.009 |  | 0.004 |  | 0.0285 |  | 4.774
最大值 | 58.739 | 7.877 | 7.894 | 7.95 | 17.041 | 0.58 | 0.028 | 0.001 | 0.015 | 0 | 0.138 | 0.0049 | 23.352 | 0.757
最小值 | 1.809 | 6.648 | 6.734 | 6.766 | 4.049 | 0.007 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.057 | 0
总量 | 746.3070 |  |  |  |  | 6.429 |  | 0.007 |  | 0.003 |  | 0.0198 |  | 3.553