## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-12-22 00:00:00 至 2024-12-22 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 23.47 | 7.206 | 7.489 | 7.617 | 4.727 | 0.112 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.105 | 0.002
01~02时 | 9.633 | 7.33 | 7.448 | 7.541 | 4.56 | 0.044 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.102 | 0.001
02~03时 | 40.749 | 7.073 | 7.466 | 7.692 | 4.762 | 0.199 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.101 | 0.004
03~04时 | 49.176 | 6.921 | 6.995 | 7.073 | 5.15 | 0.253 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.1 | 0.005
04~05时 | 42.017 | 6.904 | 7.084 | 7.437 | 5.704 | 0.244 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.112 | 0.005
05~06时 | 46.614 | 6.83 | 6.872 | 6.956 | 6.765 | 0.315 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 0.134 | 0.006
06~07时 | 13.238 | 6.96 | 7.433 | 7.633 | 7.086 | 0.09 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.157 | 0.002
07~08时 | 2.17 | 7.553 | 7.605 | 7.647 | 7.701 | 0.017 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.028 | 0.0001 | 0.196 | 0
08~09时 | 1.649 | 7.547 | 7.567 | 7.598 | 7.234 | 0.012 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.025 | 0 | 0.164 | 0
09~10时 | 1.601 | 7.529 | 7.589 | 7.627 | 6.341 | 0.010 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0 | 0.106 | 0
10~11时 | 69.997 | 6.832 | 7.128 | 7.612 | 6.109 | 0.422 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0.0010 | 0.104 | 0.007
11~12时 | 41.567 | 6.793 | 6.81 | 6.834 | 5.665 | 0.235 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0085 | 0.0004 | 0.101 | 0.004
12~13时 | 17.104 | 6.788 | 6.8 | 6.827 | 6.919 | 0.128 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.122 | 0.0030 | 2.918 | 0.072
13~14时 | 23.055 | 6.788 | 6.823 | 7.053 | 9.318 | 0.215 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.305 | 0.0070 | 8.054 | 0.186
14~15时 | 4.815 | 7.058 | 7.322 | 7.464 | 9.289 | 0.045 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.188 | 0.0012 | 5.595 | 0.034
15~16时 | 1.896 | 7.242 | 7.33 | 7.474 | 9.233 | 0.018 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0003 | 0 | 1.407 | 0.003
16~17时 | 1.502 | 7.238 | 7.318 | 7.434 | 8.134 | 0.012 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0 | 1.509 | 0.002
17~18时 | 1.459 | 7.427 | 7.549 | 7.642 | 6.001 | 0.009 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0012 | 0 | 1.699 | 0.002
18~19时 | 51.18 | 6.882 | 7.364 | 7.695 | 5.797 | 0.292 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0019 | 0.0001 | 1.135 | 0.044
19~20时 | 63.53 | 7.014 | 7.499 | 7.726 | 5.403 | 0.343 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0029 | 0.0002 | 0.103 | 0.007
20~21时 | 49.406 | 6.797 | 6.86 | 7.013 | 6.945 | 0.338 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.115 | 0.0054 | 2.588 | 0.12
21~22时 | 44.633 | 6.797 | 6.832 | 6.919 | 9.915 | 0.443 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.294 | 0.013 | 7.137 | 0.319
22~23时 | 41.417 | 6.917 | 6.937 | 6.965 | 10.909 | 0.444 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.252 | 0.01 | 6.215 | 0.265
23~24时 | 26.013 | 6.965 | 6.985 | 7.083 | 12.823 | 0.334 | 0.012 | 0 | 0.009 | 0 | 0.184 | 0.0048 | 4.623 | 0.12
有效日均值 |  |  | 7.2132 |  | 7.187 |  | 0.005 |  | 0.004 |  | 0.0660 |  | 1.853
最大值 | 69.997 | 7.553 | 7.605 | 7.726 | 12.823 | 0.444 | 0.012 | 0 | 0.009 | 0 | 0.305 | 0.013 | 8.054 | 0.319
最小值 | 1.459 | 6.788 | 6.8 | 6.827 | 4.56 | 0.009 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.1 | 0
总量 | 667.9011 |  |  |  |  | 4.573 |  | 0.003 |  | 0.003 |  | 0.0474 |  | 1.211